**GMINA BESKO**

**ul. Podkarpacka 5**

**38-524 Besko**

tel/fax 134673061/134673520

e mail ug@besko.pl

strona internetowa [www.besko.pl](http://www.besko.pl)

REGON 370440726

NIP 687-17-83-988

**Znak sprawy: SR.271.6.2012** Besko, 2013-03-06

 **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Termomodernizacja i wykonanie elewacji budynku – zaplecza hotelowego przy stadionie sportowym w Besku.

Pytanie zamawiającego**

 Podane w przedmiarze robót wymiary stolarki okien odbiegają ilością i wymiarami od dodanej już po ogłoszeniu przetargu "specyfikacji okien i drzwi". Proszę wskazać które okna należy ująć w poz. 1.1.1 a które w poz. 1.1. 2 i jaka będzie końcowa ilość m2 w obu pozycjach ww. przedmiaru robót

Odpowiedź :

Do wyliczenia należy przyjąć ilości okien zamieszczone w specyfikacji okien i drzwi
W pozycji kosztorysowej 1.1.1 przyjmujemy okna bez szyb bezpiecznych (pozycje w specyfikacji okien i drzwi 1, 2, 3 ,4 ,8, 9, 10, 11,12).

W pozycji kosztorysowej 1.1.2 przyjmujemy okna z szybami bezpiecznymi (pozycje w specyfikacji okien i drzwi 5, 6, 7.

Ilość m2  należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót .

 Wójt Gminy Besko
 Mariusz Bałaban