Gmina Besko 
ul. Podkarpacka 5
38-524 Besko
Znak:SR-341/23/09                                                                             Besko 2009-11-26

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu  
                                           „Budowa Domu Kultury w Besku”

zapytania z dnia 10.11.2009r.

1.  Prosimy o usunięcie zdania  § 8  pkt. 1 „jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego…” gdyż wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wadliwe zaprojektowanie przedmiotu umowy przez projektanta.

Ad.1  zapisano w wyjaśnieniach  dnia 16.11.2009r.

2. Prosimy o potwierdzenie ,iż zgodnie z projektem umowy oraz SIWZ przysługujące wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

Ad.2 zapisano w wyjaśnieniach z dnia 16.11.2009r.

3.Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ pkt III/6, przepisy „prawa zamówień publicznych „ dopuszczają udzielenie zamówień uzupełniających  nie więcej niż 50% wartości zamówienia.

Ad 3 zapisano w wyjaśnieniach z dnia 16.11.2009r.

 4.Prosimy o zmianę § 10 „kary umowne” ze względu , iż kary wymienione w tym punkcie dotyczą wyłącznie wykonawcy , winny zawierać się w tym punkcie kary dla wykonawcy jak i zamawiającego (opóźnienie przekazania terenu budowy , dokumentacji, opóźnienie w odbiorach , itp.)

Ad.4 zapisano w wyjaśnieniach z dnia 16.11.2009r.

5.Proszę o podanie czy można przygotować kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej zawierające nośniki cenotwórcze.

Ad.5  Kosztorys ofertowy w formie szczegółowej.

6.Proszę o podanie, czy kosztorysy na roboty budowlane rozpoczyna się od strony 1 a kończy na stronie 8.

Ad.6 Tak, rozpoczyna się od strony 1 i kończy na stronie 8.

7.W elemencie :roboty ziemne i fundamenty brakuje pozycji związanej z wywozem nadmiaru ziemi i krotności na jej wywóz , w pozycji 1.1.2=557,484m³=1.1.3=100,0m³=657.484m³, pozostała część pozycji 1.1.6 jest mowa o zasypaniu w ilości 417,50m³, pozostała część nadmiaru ziemi 239,98m³ winna być wywieziona na wskazane miejsce, proszę podać podstawy wyceny i ilości przedmiarowe.

Ad.7 Nadmiar ziemi zostanie wykorzystany przy urządzaniu terenu zieleni.

8.W pozycji 1.3.1 oraz 2.2.1 jako materiał na ściany zewnętrzne jest zastosowana cegła pełna gr 25 cm. proponujemy zastosowanie pustaka ceramicznego gr 25 cm. klasy 15 MPA (OR 10/202/1942/1), który powoduje iż ściana jest cieplejsza i tańszy koszt wykonania.

Ad.8 Na ściany zewnętrzne stosować materiał cegła pełna gr. 25 cm.

9.W pozycji 1.3.3 zastosowano ścianki gr ¼ cegły – takie ścianki winny być dodatkowo zbrojone (KNR 202/120/0), proszę podać podstawę wyceny i ilość przedmiarowa

Ad.9 Nie przewiduje się zbrojenia ścianek.

10.W elemencie „ściany” parteru i poddasza brak jest wykonania nadproży okiennych jak i drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych , proszę podać podstawę wyceny i ilość przedmiarową.

Ad.10 Nadproża należy wliczyć do ceny ścianek i murów.

11.W elemencie „roboty ziemne i fundamenty” brak jest wykonania izolacji poziomej pomiędzy podbetonką a ławami , stropami fundamentowymi , proponujemy wykonanie izolacji  z papy termozgrzewalnej z gruntowaniem (KNR 202/602/1+ORG5/202/618/1) , proszę podać podstawę wyceny i ilość przedmiarową.

Ad.11 Nie przewiduje się takiej izolacji.

12. W elemencie „roboty ziemne i fundamenty” brak jest jakiejkolwiek izolacji poziomej i pionowej ław, stóp i ścian fundamentowych, proszę podać podstawę wyceny i ilość przedmiarową.

Ad.12 Cokół i ściany fundamentowe od strony zewnętrznej należy izolować styrodurem grubości 10cm – wliczyć w poz.2.7.2.

13.W elemencie „ściany” brak jest wykonania izolacji pod murowanymi ścianami , proszę podać podstawę wyceny i ilość przedmiarową.

Ad.13 Izolację poziomą pod ścianami należy  przyjąć w poz.1.5.3. i 1.5.4. 
 
14.W elemencie „konstrukcja” oraz „konstrukcja dachu” brak jest wykonania wieńca żelbetowego na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych (jest on wymagany) aby spinał budynek oraz było możliwe oparcie murłaty zwieńczenie słupów, proszę podać podstawę wyceny i ilość przedmiarową.

Ad.14 Wieńce opisuje poz.1.2.3. i poz. 1.2.4.

15.Proszę podać kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej , rodzaj szyb do elementu „stolarka-parter i piętro”.

Ad 15 Okna i drzwi w kolorze brązowym lub naturalnego drewna.

16.Proszę podać z jakiego materiału mają być wykonane parapety  wewnętrzne  oraz grubość pozycje  1.4.6, 2.3.5 2.3.6.

Ad 16 Parapety z polimerobetonu gr 20-30 mm o fakturze marmuru w odcieniu brązu.

17.Pozycja 1.5.2 zawiera błędna ilość przedmiarową, proszę o podanie właściwej ilości

Ad.17 Powinno być – 68,7m3.

18. Proszę podać grubość płyty styropianowej  w pozycji 1.5.5.

Ad.18 Grubość płyty styropianowej należy przyjąć zgodnie z projektem architektonicznym.

19. Proszę o wyjaśnienie różnicy w ilości  1.5.3 i 1.45.4= 687,20m² a 1.5.5 do 1.5.8. = 557,20m², proszę podać właściwe ilości przedmiarowe do wspomnianych pozycji.

Ad.19 Izolacje przeciwwilgociowe liczone są ze ścianami, a cieplne bez ścian.

20.Pomiędzy izolacje z papy na lepiku na gorąco a płytami styropianowymi winno się zastosować folie izolacyjna , aby styropian nie uległ reakcji chemicznej (KNR 202/607/1).

Ad.20 Należy zastosować materiały, które nie wchodzą w reakcje ze styropianem.

21.Proszę podać poprawne ilości przedmiarowe w pozycjach 1.5.9=250,81m², 1.5.11=313,70m², gdzie po zsumowaniu jest niezgodna z ilością przedmiarową warstw wyrównawczych.

Ad.21 W poz. 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7., i 1.5.8. powinno być 564,51m2.

22.Proszę podać z jakiego rodzaju materiału ma być wykonana posadzka z parkietu , pozycja 1.5.11 oraz 2.4.8.

Ad.22 Parkiet bukowy Kl I gr. 20 mm układany na kleju UZIN MK 80 Dyspersyjny klej do parkietu.

23. Proszę zmienić metodę wykonania posadzki z deszczułek na lepiku asfaltowym (pozycje 1.5.11 oraz ) jest ona obecnie nie dozwolona na posadzki z deszczułek na kleju do parkietu

Ad.23 Parkiet bukowy Kl I gr. 20 mm układany na kleju UZIN MK 80 Dyspersyjny klej do parkietu.

24. W elemencie „posadzki-parter i piętro” brak jest malowania parkietu i cokołów lakierem -1.5.11, 1.5.12, 2.4.8, 2.4.9 , proszę podać podstawę wyceny i ilości przedmiarowe.

Ad.24. Malowanie parkietu i cokołów należy doliczyć do pozycji ułożenie.

25. Proszę podać poprawną ilość przedmiarową w pozycji 1.5.13.

Ad.25. W przedmiarze podano prawidłową ilość.

26.Proszę podać z jakiego materiału ma być wykonana balustrada schodowa pozycje 1.5.15, 2.4.12.

Ad.26 Balustradę schodową wykonać ze stali nierdzewnej zgodnie z załączonym rysunkiem.

27.Brakuje wykonania montażu listew PCV przy płytkach szkliwionych, do pozycji 1.6.4 oraz 2.5.5.proszę podać podstawę wyceny i ilości przedmiarowe.

Ad.27
Należy doliczyć do pozycji ułożenie płytek.

28.W elemencie „podłogi –parter, piętro” brak jest uwzględnienia wykonania montażu listew aluminiowych dylatacyjnych np. pomiędzy  pomieszczeniami w drzwiach , proszę podać podstawę wyceny i ilość przedmiarową.

Ad.28 Projekt nie przewiduje aluminiowych listew dylatacyjnych; progi należy doliczyć do drzwi.

29. Brak w elemencie „podłogi –parter, piętro”
-brak zamocowani listwy cokołowej
-brak montażu narożników ochronnych
-brak wykonania ościeżnic okiennych i drzwiowych
-brak jest montażu parapetów zewnętrznych 
-brak wykończenia cokołu.

Ad.29 Wymienione roboty doliczyć do poz.2.7.2.

30.Prosze podać klasę odporności ogniowej konstrukcji stalowej poparć 2.1.1.

Ad.30 Konstrukcję stalową podparć przyjąć jako R30.

31.W elemencie „ściany – parter” brak jest nakładów na wykonanie kominów – przewodów wentylacyjnych, proszę podać przedmiar i podstawę wyceny.

Ad.31 Kominy i przewody wentylacyjne należy doliczyć do poz.1.3.1. i poz.2.2.1.

32.W elemencie konstrukcja dachu brak jest nakładów na montaż kontrłat, proszę podać podstawę wyceny i ilość przedmiarową.

Ad.32 Kontrłaty należy doliczyć do poz.2.1.9.

33.Proszę podać grubość wełny mineralnej w pozycji 2.1.14.

Ad.33 Przyjąć zgodnie z projektem architektonicznym.

34.Pozycja 2.1.14 ma być rozbita na dwie pozycje tak aby uniknąć powstania mostków termicznych, proszę o zajęcie stanowiska.

Ad.34 Nie ma takiej potrzeby.

35.Isnieje niezgodność pomiędzy pozycjami 2.1.12 i 2.1.13 = 936,878m², a pozycj¹ 2.1.14i 2.5.3 i 2.55.4=543,74m², proszę podać poprawną ilość przedmiarowa tych pozycji

Ad.35 Podane ilości są poprawne.

36.Proszę podać jaki należy użyć materiał – blacha ocynkowana czy blacha powlekana w pozycjach  2.1.16, 2.1.17, 2.1.18.

Ad.36 Przyjąć blachę powlekaną w kolorze czerwonym lub brązowym.

37.W przedmiarze brak jest nakładów na montaż okien dachowych, wyłazu strychowego, wyłazu dachowego, proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Ad.37 W poz.2.3.1. powinno być 52,77m2; w tej samej pozycji należy doliczyć wyłazy.

38.Brak w przedmiarze nakładów na montaż kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach i na kominach, proszę podać podstawę  wyceny i ilości przedmiarowe.

Ad.38 Kratki wentylacyjne doliczyć do tynków – ilości zgodne z projektem architektonicznym.

39.Proszę podać czy w takim obiekcie nie ma żadnych drzwi p.poż, okien oddymiających na klatkach – obiekt jest dwukondygnacyjny np. kotłownia , drzwi wydzielające kondygnacje itp. Jeżeli winny być prosimy o podanie szczegółowych rysunków i materiałów z jakich mają być wykonane.

Ad.39 Drzwi do kotłowni wykonać jako EI 30 (powinny być montowane gotowe z odpowiednim atestem).

40. W elemencie „podłogi-piętro” brak jest nakładów na wykonanie izolacji z płyt styropianowych na stropie powodujących wygłuszenie powierzchni pomiędzy kondygnacjami , proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Ad.40 Na poddaszu płyty styropianowe należy doliczyć do podłoży – grubość zgodnie z projektem architektonicznym.

### 41.Proszę w pozycji 2.5.2 zmienić podstawę wyceny listew drewnianych na profile stalowe , ze względu na bezpieczeństwo , jak i bezproblemowy odbiór przez straż pożarną

Ad.41 Wykonać na profilach stalowych.

42.Zgodnie z wymaganiami okładzina na stropach podwieszanych winna być wykonana z płyt gipsowo kartonowych ognioodpornych – 2x (dwukrotnie) proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i podanie z jakiego materiału ma być wykonany sufit oraz użytej krotności

Ad.42 Strop nad piętrem.

Od dołu płyty FH2GKF gr 20 mm, dwie warstwy układana na ruszcie systemowym.

43. Proszę w pozycji 2.5.4 zmienić podstawę wyceny listew drewnianych na profile stalowe ze względu na bezpieczeństwo  , późniejszą eksploatację oraz bezproblemowy odbiór przez straż pożarną

Ad.43 Są kształtowniki metalowe – mogą to być w szczególności stalowe lub z dowolnego innego metalu spełniającego warunki wymagane dla tego typu elementów.

44.W pozycji 2.6.1 źle została przyjęta podstawa wyceny , winna być KNR 202/1505/5 ze względu że na poddaszu mamy same płyty gipsowe które to należy szpachlować przed malowaniem , proszę podać poprawną podstawę wyceny

Ad.44 Rzeczywiście, należy przyjąć poz.KNR202/1505/5.

45. Brak w elemencie ”konstrukcja dachu” montażu śniegołapów , stopni i ław kominiarskich, proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie

Ad.45 Na dachu zamontować śniegołapy, stopnie i ławy kominiarskie zgodnie z projektem architektonicznym – doliczyć do poz.2.1.10.

46.Brak w elemencie „drogi i place” wywozu ziemi , gruzu z wykopu pod kostkę oraz krotności wywozu a każdy następny km wskazany przez zamawiającego  3576x0,50(poz.3.2.1=3.2.2) proszę

Ad.46 Nadmiar ziemi zostanie wykorzystany przy urządzaniu terenu zieleni.

Zapytania z dnia 10.11.2009r.

1.poz.1.4.1 – brak zestawienia stolarki z jednoznacznym określeniem materiału z jakiego mają być wykonane i funkcji skrzydeł (np. stałe, otwierane, uchylne)- proszę o uzupełnienie  

Ad.1 Stolarka okna i drzwi w kolorze brązowym lub naturalnego drewna. Rodzaj , materiał i typ okien i drzwi uwidoczniony na zastawieniu.

2.poz. 1.4.2 jak wyżej

Ad.2 Jak wyżej.

3.poz.1.5.1- błędnie podana ilość

Ad.3 Ilość została podana prawidłowo.

4.poz.1.5.2 jak wyżej

Ad.4 Powinno być – 68,7m3.

5.poz.1.5.3 – na rysunkach zaznaczono folię – co ma być policzone w ofercie

Ad.5 Jak w przedmiarze.

6.poz.1.5.4 jak wyżej

Ad.6 Jak w przedmiarze.

7.poz.1.5.15- brak rysunku balustrad

Ad.7 Balustradę schodową wykonać ze stali nierdzewnej zgodnie z załączonym rysunkiem.

8.poz.1.6.1- w opisie tynki wewnętrzne cementowe – jakie policzyć w ofercie

Ad.8 Jak w przedmiarze.

9.poz.2.1.16-czy obróbki maja być z blachy ocynkowanej , czy może raczej z blachy powlekanej

Ad.9 Blacha powlekana.

10.poz.2.1.17proszę jednoznacznie określić w czego mają być rynny I rury spustowe

Ad.10 Blacha  powlekana.

11. poz.2.1.18 jak wyżej

Ad.11 Blacha powlekana.

12.poz.2.1.19- w opisie jest zapis o czapkach z blachy powlekanej –czy ując w ofercie

Ad.12 Ująć w ofercie I doliczy do poz.2.1.19. - daszki na kominach wykonać z blachy stalowej gr. 0,75 mm ocynkowanej powlekanej w kolorze naturalnej dachówki.

13.poz.2.4.2-na rysunkach jest folia co policzyć w ofercie

Ad.13. Przyjąć folię.

14.poz.2.4.12-brak rysunku lub opisu balustrad – jakie policzyć w ofercie

Ad.14 Balustradę schodową wykonać ze stali nierdzewnej zgodnie z załączonym rysunkiem.

15.poz.2.5.1-jaką płytę policzyć w ofercie 12,5 czy 20 a może deski jak w opisie

Ad.15 Strop nad piętrem.

Od dołu płyty FH2GKF gr 20 mm, dwie warstwy układana na ruszcie systemowym.

16.poz.2.6.1- czy tynkowane ściany mają mieć gładź gipsową

Ad.16 Tak, mają mieć gładź gipsową.

Pytania bez numeracji
Brak w przedmiarze obłożenia płytkami klinkierowymi ponad dachem
Brak w przedmiarze ocieplenia ościeżnicy , wzmocnienia naroży, dodatkowej siatki na parterze , listwy startowej itp. 
Brak projektu dróg z ukształtowaniem terenu – nie można sprawdzić przedmiaru 
W przedmiarze dróg brak pozycji wywozu ziemi pozostałej po wykonaniu koryta dróg – czy Zamawiający zagospodaruje ten nadmiar we własnym zakresie?
Brak w przedmiarach wyburzania budynku oznaczonego na planie nr 6 oraz wykonania fontanny .
Co należy rozumieć pod określeniem kosztorys cenowy – czy ma być kosztorys szczegółowy czy uproszczony   

Odpowiedzi na pytania bez numeracji

Kominy ponad dachem obłożyć cegłą klinkierową i doliczyć do poz.2.2.4.
Wymienione roboty doliczyć do poz.2.7.2.
Kosztorys ma być szczegółowy

Zapytania z dnia 18.11.2009r.

1.poz.1.1.2 nie można sprawdzić obliczenia robót ziemnych , podane cyfry nie odpowiadają pozycjom przedmiarowym – proszę o wyjaśnienie

Ad.1 Podane ilości robót ziemnych pozwalają na bezpieczne wykonanie fundamentów.

2.poz.1.1.10 błędne obliczenia - proszę poprawić

Ad.2 Obliczenia prawidłowe.

3. poz.1.1.11 błędne obliczenia - proszę poprawić
Ad.3 Obliczenia prawidłowe.

4. poz.1.1.12- błędne obliczenia - proszę poprawić

Ad.4 Obliczenia prawidłowe.

5.poz. 1.1.13- błędne obliczenia - proszę poprawić

Ad.5 Obliczenia prawidłowe.

6.poz.1.2.1-brak rzutu schodów – nie można sprawdzić przedmiaru

Ad.6 Przedmiar należy wykonać w oparciu o projekt architektoniczny.

7.poz.1.2.3 do 1.2.6 błędne obliczenia proszę poprawić

Ad.7 Obliczenia prawidłowe.

8.poz.1.2.7 – grubość płyty na rysunkach jest 16 cm – co przyjąć w ofercie

Ad.8 Przyjąć płytę jak w projekcie – 16cm.

9.poz.1.5.5 – proszę podać grubość styropianu ( w projekcie jest dwie wartości 8 i 7 cm)

Ad.9 Przyjąć 8cm.

10.poz.1.5.7 – jaką grubość wylewki przyjąć 5 czy 6 cm (mnożnik 3 czy 4)

Ad.10 Przyjąć mnożnik 4

11.poz.1.5.13- czego dotyczy ta pozycja – na rysunkach brak takiej ilości schodów

Ad.11 Pozycja dotyczy schodów na rysunkach.

12.poz.2.2.2- proszę podać typ i grubość płyty gipsowo-kartonowej

Ad.12 Przyjąć płyty FH2GKF gr. 15 mm 2 warstwy w pomieszczeniach sanitarnych i FGKF gr.15mm

13.poz.2.4.1- brak rysunku pomieszczeń kotłowni nie można sprawdzić powierzchni stropu

Ad.13. Pomieszczenie kotłowni pokazano na rysunkach architektonicznych.

14.poz.2.5.3-jaka płytę policzyć w ofercie 12,5 czy 15 a może 20 – pojedynczo czy dwukrotnie

Ad.14 Od dołu płyty FH2GKF gr 20 mm, dwie warstwy układana na ruszcie systemowym.

15.poz.2.7.2- jaką grubość ma mieć płyta styropianowa 10 czy 12 mm

Ad.15 Płyta styropianowa ocieplenia ma mieć grubość 12cm

Pytania bez numeracji

Brak w przedmiarze okna podawczego 1,50x1,50 m okien na piętrze 1,50x1,50- 13 szt. i 1,20x1,80 – 2 szt. 
Załączony opis do projektu jest opisem do innego projektu (prawdopodobnie do opisu restauracji) i zawiera opisy innych materiałów niż te pokazane na rysunkach, a także inne obiekty (np. taras w budynku – który nie występuje w tym obiekcie)

W obiekcie nie ma okna podawczego lecz regał przelotowy pomiędzy kuchnią a zmywalnią. Otwór w ścianie na regał 150/150. W poz.2.3.1. powinno być 52,77m2.

Zatwierdzony projekt zawiera opis adekwatny do rysunków i jest to opis Domu Kultury. Przypominam iż na parterze tego obiektu znajduje się sala z pełnym zapleczem restauracyjnym. Taras zlokalizowany jest od strony południowej obiektu. Taras uwidoczniony jest na rzucie, przekroju i elewacji.


                                                                                                            Wójt Gminy Besko 
                                                                                                              Mariusz Bałaban