Bierutów, dnia 27.09.2010 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa wodociągów wiejskich w gminie Bierutów – ETAP II,

dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Zapytania nr 2 z odpowiedziami

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

- W Projekcie budowlanym budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzieszyn, 
gm. Bierutów w punkcie 3.1.1 Sieć wodociągowa określono długość sieci:

- PVC 90 – 94,0 m natomiast w kosztorysie ofertowym 70,3 m (poz. 13+44)

w punkcie 3.1.2 Przyłącza określono długość przyłącza:

- PE 32 – 505,4 m natomiast w kosztorysie ofertowym 488,0 m (poz. 16+17+18+45).

odp.:		Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien przyjąć do wyceny długości 
zgodne z Projektem budowlanym, tj. w poz. 13 należy przyjąć wartość 79,0 m, natomiast w poz. 17 przyjąć długość 346,1 m.

- W Projekcie budowlanym budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paczków, 
gm. Bierutów w punkcie 3.1.1 Sieć wodociągowa określono długość sieci:

- PVC 90 – 751,0 m natomiast w kosztorysie ofertowym 791,8 m (poz. 21+60).

W kosztorysie ofertowym w poz. 23 uwzględniono montaż rurociągów PVC fi 63 mm o długości 332,80, natomiast w dokumentacji projektowej nie występuje w/w sieć. Prosimy o sprecyzowanie długości.

odp.:		Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien przyjąć do wyceny długości 
zgodne z Projektem budowlanym, tj. w poz. 21 należy przyjąć długość 736,0 m, 
a w poz. 23 przyjąć wartość 0,00.

- W Projekcie budowlanym budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posadowice, 
gm. Bierutów w punkcie 3.1.1 Sieć wodociągowa określono długość sieci:

- PVC 90 – 97,4 m natomiast w kosztorysie ofertowym 265,2 m (poz. 20+65).

Prosimy o sprecyzowanie długości.

odp.:	Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien przyjąć do wyceny długości 
zgodne z Projektem budowlanym, tj. w poz. 20 należy przyjąć długość 86,4 m.

- W Projekcie budowlanym budowa sieci wodociągowej w miejscowości Solniki Wielkie, 
gm. Bierutów w punkcie 3.1.1 Sieć wodociągowa określono długość sieci:

- PVC 90 – 1854,2 m natomiast w kosztorysie ofertowym 1896,0 m (poz. 17+62)

w punkcie 3.1.2 Przyłącza określono długość przyłącza:

- PE 32 – 2330,4 m natomiast w kosztorysie ofertowym 2300,9 m (poz. 25+26+27+28).

Prosimy o sprecyzowanie długości.

odp.:	Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien przyjąć do wyceny długości 
zgodne z Projektem budowlanym, tj. w poz. 17 należy przyjąć wartość 1842,2 m, 
a w poz. 26 przyjąć 1447,4 m.

- W kosztorysie ofertowym Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Posadowice, gm. Bierutów w poz. 12 określono długość sieci 1483,62 m (poz. 5+11) natomiast po zsumowaniu wychodzi wartość 1583,62 m. Prosimy o sprecyzowanie długości.

odp.:	Zamawiający informuje, iż poz. 5, 11, 12 odnoszą się do robót ziemnych i nie należy sumować poz. 5 i 11. Pozycje pozostają bez zmian.

- W dokumentacji projektowej w/w zadania nie umieszczono projektu odtworzenia nawierzchni dróg gminnym, powiatowych i wojewódzkich. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

odp.:	Projekt odtworzenia nawierzchni dróg gminnym, powiatowych i wojewódzkich należy pobrać ze strony Zamawiającego www.bierutow.pl, zakładka zamówienia publiczne, link przetarg nieograniczony – Budowa wodociągów wiejskich 
w gminie Bierutów – ETAP I.

Sporządziła: Joanna Gryń, ref. ds. inwestycji i infrastruktury