Pytania do przetargu na modernizację przychodni w Bierutowie:

Pytanie nr 1

W  przedmiarze brak demontażu instalacji elektrycznej , proszę określić czy należy wycenić demontaż , jeżeli tak to proszę podać przedmiar.

Odpowiedź : należy  wycenić  demontaż  instalacji  elektrycznej . Poprawiony przedmiar  umieszczono na  stronie internetowej  www.bierutow.pl – w  zamówienia publiczne. Demontaż  instalacji  uwzględniono  w  przedmiarze  w  pozycjach 41 do 46

Pytanie nr 2

Pomieszczenia nr 2.08 i 2.07 mają różne przeznaczenia w projekcie elektrycznym i w projekcje technologicznym  proszę  podać właściwą funkcję tych pomieszczeń  odpowiadającą im instalację  elektryczną.

Odpowiedź: należy  przyjąć  funkcję  pomieszczeń  taką  jak  w  projekcie technologicznym. Poprawiony  projekt  elektryczny  umieszczono  na  stronie  internetowej  www.bierutow.pl – zamówienia publiczne

Pytanie nr 3

Projekt elektryczny nie przewiduje żadnej instalacji na poddaszu  proszę to potwierdzić lub

podać przedmiar dla tej instalacji.

Odpowiedź:

Nie  przewiduje  się  wykonania  żadnej  instalacji  elektrycznej  na  poddaszu.

Pytanie nr 4

Proszę podać czy należy wycenić krosownicę do instalacji strukturalnej , jeżeli tak to proszę  podać typ  i  wyposażenie.

Odpowiedź : Nie należy  wyceniać  krosownicy do  instalacji  strukturalnej

Pytanie nr 5

W przedmiarze brak pomiarów natężenia  oświetlenia , proszę podać  czy  należy  je wycenić ,

jeżeli tak to proszę podać przedmiar.

Odpowiedź: Należy  wycenić  pomiar  natężenia  oświetlenia. Pomiar  natężenia oświetlenia  został  uwzględniony  w  poprawionym  przedmiarze  elektrycznym. Poprawiony  przedmiar  elektryczny  umieszczono  na  stronie  internetowej  www.bierutow.pl – zamówienia publiczne . Pomiar natężenia oświetlenia uwzględniono  w  przedmiarze elektrycznym  w poz 39 i 40.