Zapytanie nr 1 z odpowiedziami

- W przedmiarze brak demontażu instalacji elektrycznej, proszę określić czy należy wycenić demontaż? Jeżeli tak to proszę podać przedmiar.

odp.: Zakres instalacji do demontażu - dodano pozycje w kosztorysie

- demontaż opraw żarowych 5szt.

- demontaż opraw świetlówkowych 20szt.

- demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg 10szt.

- demontaż rozdzielnic 3 szt.

- W przedmiarze brak montażu instalacji odgromowej, proszę podać czy należy ją wycenić? Jeżeli tak to proszę podać przedmiar lub dołączyć projekt aby umożliwić wycenę tej instalacji.

odp.: Instalacja odgromowa - dodano pozycje w kosztorysie

- Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych 50m

- Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym 6szt

- Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 6szt.

- Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm 6 szt.

- W przedmiarze oraz w projekcie brak instalacji oświetleniowej ewakuacyjnej, proszę podać czy należy ją wycenić? Jeżeli tak to proszę podać przedmiar lub dołączyć projekt aby umożliwić wycenę tej instalacji.

odp.: Oświetlenie ewakuacyjne - nie projektowano - nie wyceniono

- W przedmiarze brak montażu rozdzielnicy głównej, proszę podać czy należy ją wycenić wg zamieszczonego schematu czy też tablica ta jest istniejąca?

odp.: Rozdzielnicę RG należy wycenić wg schematu - dodano pozycję związaną                   z montażem rozdzielnicy

- Projekt przewiduje wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego świetlicy natomiast       w przedmiarze brak jest montażu grzejników elektrycznych, proszę podać czy należy wycenić grzejniki? Jeżeli tak to proszę podać typy grzejników.

odp.: Typy grzejników dobrane są poza zakresem elektrycznym- w zakresie elektrycznym przewidziano jedynie zasilanie grzejników- nie dodano żadnej pozycji.

- W przedmiarze brak pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, proszę podać czy należy je wycenić? Jeżeli tak to proszę podać przedmiar.

odp.: Pomiary  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - Dodano pozycję                    w kosztorysie:

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1 próba

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 3 próby

- W przedmiarze brak pomiarów natężenia oświetlenia, proszę podać czy należy je wycenić? Jeżeli tak to proszę podać przedmiar.

odp.: Pomiary natężenia oświetlenia - Dodano pozycję w kosztorysie:

- Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 4 punkty

- Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar 180 punktów

- W przedmiarze, w części dotyczącej placu zabaw, podano montaż piramidy pirackiej. Natomiast w opisie technicznym w posadowieniu dodatkowych urządzeń rekreacyjnych uwzględniono siatki do wspinania. Proszę określić, które urządzenie rekreacyjne należy uwzględnić w wycenie?

odp.: Należy przyjąć piramidę piracką zgodną z załączonym rysunkiem.

- Proszę o przedstawienie bardziej szczegółowych informacji dotyczących urządzeń rekreacyjnych (wielkość, parametry techniczne) ponieważ w sprzedaży dostępnych jest wiele rodzajów urządzeń różniących się wielkością oraz ceną. Więcej szczegółowych informacji pozwoli dokonać prawidłowej wyceny wyżej wymienionych elementów.

odp.: Należy przyjąć urządzenia zgodne z załączonymi rysunkami – producent wskazany jako przykładowy.

DODATKOWO INFORMUJEMY - Zgodnie z zapisami SIWZ cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową, a przedmiar jest opracowaniem pomocniczym,                    w związku z powyższy należy w ofercie uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.