Załącznik Nr 2 do SIWZ

Numer sprawy: 7/MAB/2011

OPIS TECHNICZNY

do realizacji zadania inwestycyjnego

pn.: „Budowa obiektu konferencyjno – edukacyjnego – roboty wykończeniowe”

Inwestor:	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

88-410 Gąsawa,  Biskupin 17

Zadanie: 	Wykonanie robót wykończeniowych

CPV:		45.40.00.00 – 1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych

45.43.10.00 – 7	Kładzenie płytek

44.62.11.10 – 3	Grzejniki centralnego ogrzewania

44.62.11.12 – 7	Części grzejników centralnego ogrzewania

45.42.11.00 – 5	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45.33.24.00 – 7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

44.11.14.00 – 5 	Farby i okładziny ścienne

W ramach zadania należy wykonać:

1. Roboty wykończeniowe wewnętrzne:

- oblicowanie ścian płytkami,

- montaż pomostów drewnianych na poddaszu,

- malowanie ścian parteru, podłoży gipsowych farbami akrylowymi.

2. Montaż posadzek i balustrad:

- montaż posadzek z płytek 30x30 cm antypoślizgowych,

- okładzina schodów wewnętrznych płytkami,

- montaż balustrad schodowych, tarasów i podjazdu dla niepełnosprawnych ze stali szlachetnej.

3. Montaż grzejników:

- montaż grzejników płytowo – konwektorowych – 42 kpl.,

- montaż zaworów termostatycznych oraz głowic – 42 kpl.

4. Stolarka drzwiowa i ścianki wewnętrzne:

- wykonanie oraz montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej D1 i D2 ze ściankami oraz bez ścianek z profili aluminiowych o odporności ogniowej dla ścianek EI60 i drzwi EI30

- profile w kolorze średni dąb -  obustronnie

- oszklenie szkłem bezpiecznym

- wymagany jest atest na wyroby

- szprosy o szerokości 16 mm w kolorze średni dąb

- pozostałe warunki wg załącznika (zestawienie stolarki)

5. Montaż urządzeń sanitarnych:

- kabiny natryskowe z brodzikiem, uchwyty, baterie z mieszaczem w kabinach

- montaż zmywaka, umywalek oraz baterii,

- montaż muszli ustępowych ze spłuczką typu kompakt