|  | MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE POMNIK HISTORII |
| --- | --- |
|  | Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, tel./fax 0048 (0) 52 30 250 25 REGON 092561385 NIP 562-16-05-570 |

Biskupin, dnia 17.06.2011 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu pn.: „Budowa Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego” w Biskupinie

W nawiązaniu do zapytań z dnia 17.06.2011 r. uprzejmie informujemy, że każdy oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową.

W projekcie branży elektrycznej na stronie 211 i 212 znajduje się schemat rozdzielni zasilającej przedmiotowe urządzenia.

Wycenę urządzeń (kurtyny powietrza, wentylatory, podgrzewacze wody) należy wycenić zgodnie z przedmiarami robót.