WYJAŚNIENIE NR 5

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Budowa krytej pływalni z basenem pływackim w Czarnej - projekt Z / 2.18 / III / 3.1 / 11/06    p.n. „Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej”

Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie:

W związku przygotowywaniem oferty na do przetarg na budowy krytej pływalni  z basenem pływackim w Czarnej, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Pyt.1. Przedmiar 2 poz.61. Jaką należy przyjąć grubość izolacji ze styropianu ekstradowanego ?

Odp. 10 cm

Pyt. 2.   Przedmiar 2 poz.. 68. Jaką należy przyjąć klasę betonu ?

Odp. B 25

Pyt 3.   Przedmiar 2 poz. 79. Z jakiego materiału należy wykonać izolację szczelin dylatacyjnych narożników basenu ?

Odp. Narożnik uszczelniający elastomerowy SOPRO EDE

Pyt. 4.   Przedmiar 2 poz. 94. Proszę podać długość świetlika rurowego

Odp. 120 cm

Pyt. 5.  Przedmiar 2 poz. 134.  Proszę podać dokładne dane i wszystkie szczegóły suny fińskiej

Odp.  Sauna o powierzchni 6,4 m2 wymiary pomieszczenia.2,23m x 2,88m, wysokość 2,10 m. Ściany i ławki z drewna litego osikowego bez sęków, ławki w dwóch poziomach na 8 osób, piec o mocy 12kW, wyposażenie standardowe, oświetlenie światłem 4-kolorowym, drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym

Pyt.6  Przedmiar 10 poz. 7 i 11 Proszę podać kolor krawężników i obrzeży betonowych

Odp. bordowy

Pyt. 7.  W  przedmiarze 2 występuje podział na rozdziały 3 Posadzki i

podrozdziały 3.1, 3.2. i 3.3. Czy ze względów technicznych można

zamiast tego wprowadzić podział na rozdziały 3.1, 3.2, i 3.3 ?

Odp. Można wprowadzić podział na rozdziały

Czarna 02.03.2007 					Wójt Gminy Józef Chudy