WYJAŚNIENIE NR 3

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: DOSTAWA WYPOSAŻENIA w ramach  projektu  nr Z / 2.18 / III / 3.1 / 11/06    p.n. „Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej”

DO CZĘŚCI NR  3 DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA BIUROWEGO

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z następującymi pytaniami:

Proszę o określenie danych techniczno-użytkowych „klimatyzator moc chłodnicza 14 kWx2 z pompą cieplną , z montażem:

Pytanie:

- Czy to są 2 urządzenia czy 1-no?

Odpowiedź: 2 urządzenia.

- Klimatyzator stojący czy wiszący?

Odp: klimatyzatory wiszące.

- Pompa cieplna  jakie parametry?

Odp: 2 x 14,7 kW = 29,4 kW.

Czarna 05.02.2008 					Wójt Gminy Józef Chudy