SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 OBIEKT : MODERNIZACJA TECHNOLOGICZNA STACJI
        UZDATNIANIA WODY W CZEMPINIU

 LOKALIZACJA : CZEMPIŃ, ul Wodna 1 64-020 Czempiń
        działka nr 942/2

  Kod CPV : 45231300-8 stacja uzdatniania wody

marzec 2011r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

      2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

MATERIAŁY

SPRZĘT

TRANSPORT

WYKONANIE ROBÓT

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

OBMIAR

ODBIÓR ROBÓT

PODSTAWA WYCENY

NORMY I PRZEPISY

1. WSTĘP

  1. Przedmiot specyfikacji technicznej

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / są wymagania dotyczące modernizacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Czempiniu działka nr 942/2 (obręb Czempiń) gm. Czempiń

  1. Zakres stosowania specyfikacji

       Specyfikacja Techniczna / ST / będzie stosowana jako dokument przetargowy i
       Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  1. Zakres robót objętych ST

 Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu modernizacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Czempiniu działka nr 942/2

  1. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

     2.1 Lokalizacja robót do wykonania
Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody zlokalizowana jest w budynku stacji hydrofornia wody w Czempiniu ul. Wodna 1. Całość robót tak została zaprojektowana, aby jak najmniejszym kosztem wkomponować nowy układ technologiczny w stacji aby umożliwić demontaż starego układu.
  Schematy montażowe poszczególnych węzłów sieci wodociągowej pokazano na rysunkach.
.
  1. Roboty wodociągowe wg schematów na rysunkach części opisowej
- montaż pompy dozującej koagulant
- montaż nowego zestawu pomp międzyoperacyjnych i pompy płuczącej
- ujęcie koagulacji do istniejącego układu
- montaż filtrów ciśnieniowych drugiego stopnia
- montaż omurowania filtrów ciśnieniowych drugiego stopnia
- wpięcie filtracji układu filtracji drugiego stopnia w istniejący układ
- rozruch technologiczny układu filtracji drugiego stopnia (automatyka oraz sterowanie pracą SUW)
- spięcie pracy układu pierwszego stopnia filtracji z układem drugiego stopnia

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie wykonano badań geotechnicznych dla jego potrzeb. Dla celów projektowych i kosztorysowych skorzystano z materiałów dotyczących warunków gruntowo – wodnych uzyskanych podczas realizacji inwestycji w latach ubiegłych.

3. MATERIAŁY
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny :
- odpowiadać wymaganiom norm przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów.
- mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację.
- być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub posiadać równoważne parametry.
- być tak dobrane, aby nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.

4. SPRZĘT
    Wykonawca przystępujący do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującą właściwą tj. spełniającą wymagania ST – jakość robót.
Wykaz podstawowego sprzętu do wykonania robót :
   - samochód skrzyniowy do 5,0 t , pow. 5 - 10 t
   - samochód samowyładowczy do 5,0 t
   - samochód dostawczy do 0,9 t
   - koparko-spycharka o poj. łyżki 0,4 m3
    - ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg
   - żuraw samochodowy 5-6 t
   - sprężarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min

5. TRANSPORT
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

6. WYKONANIE ROBÓT MONTAŻOWYCH

  6.1 Wykonanie robót
W pierwszej kolejności należy dokonać zakupu podstawowych materiałów, niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody:
- pompa dozująca koagulant PAX XL 1905
- pompy międzyoperacyjne 5 szt
- zbiorniki filtracyjne Ø1800 mm 2szt
- dmuchawa 1 szt
- kształtki i rury do połączenia powyższych materiałów
6.2 Roboty montażowe
        Po przygotowaniu koniecznych materiałów można przystąpić do wykonania montażu robót wodociągowych. Wykonanie robót montażowych winno odpowiadać polskim normom, instrukcjom oraz zaleceniom producentów materiałów.
Montaż poszczególnych materiałów należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi ustaleniami zawartymi w dokumentacji.
Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe , czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Ponadto przed montażem powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w miejscach zapewniających czystość i powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczeniem powinny być stosowne bloki oporowe, których opierać o nienaruszony grunt.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z tym zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót.
Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące określeniu jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

8. OBMIAR ROBÓT
    Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego rurociągu tłocznego i spustowego uwzględnia on elementy składowe robót obmierzane według jednostek :
- m - rurociągi stalowe
- szt - kształtki, zbiorniki, pompy ,przepustnice itp.
- t - masa filtracyjna
- kpl - montaż dmuchawy
9. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru :
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
  1. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten dokonuje się wg zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający.

  1. Odbiór ostateczny robót
    1. Zasady odbioru ostatecznego
        Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wyk onania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.2
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami.

    1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót
- wyniki pomiarów, oraz badań , jeżeli były wymagane
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
- kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wyk onania tych robót wyznaczy komisja.

  1. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych.

10. PODSTAWA WYCENY
 1.Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze
    robót.
2. Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie
    robót :
pełna obsługa geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną
11.NORMY I PRZEPISY

NORMY POLSKIE

1. PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
        niezmiękczonego poli(chlorku winylu ) do przesyłania wody
2. PN –EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich
        części składowych
3. PN-87 /B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia
4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
        wodociągowych
8. PN-B-10725 : 1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania
9. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu / PE / i elementy łączące w rurociągach
        ciśnieniowych do wody

INNE DOKUMENTY
10. ISO 4435 : 1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
        w systemach odwadniających i kanalizacyjnych
11. Instrukcja projektowania, wyk onania i odbioru instalacji rurociągowych z
   nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wavin.

opracował