Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RF:271/1/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempiń i Borowo

WYJAŚNIENIE treści SIWZ Nr 1.

Burmistrz Gminy Czempiń, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempiń i Borowo.

Pytanie:

- Studnia czyszczak K14 jest wykreślona z projektu natomiast jest ujęta w
kosztorysie

- Studnia włączeniowa jest rozrysowana  na włączenie do rury fi 160 której
nie ma w projekcie! Proszę o wyjaśnienie.

- Brak w kosztorysie studni włączeniowej

- Brak rysunków warsztatowych na wykonanie elementów z stali nierdzewnej.
Proponuję kształtki z żeliwa sferoidalnego.

- Proszę o podanie przykładowe numeru katalogowego i producenta zaworu
zwrotnego do studni włączeniowej.

Odpowiedź:

W międzyczasie opracowana została dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Nowe Borówko, która przewiduje odprowadzenie ścieków z tej miejscowości rurociągiem tłocznym do rurociągu tłocznego Czempiń-Borowo.

W związku z powyższym na rurociągu Czempiń-Borowo należy:

- wykonać zamiennie za studnię K14 - czyszczak studnie K14 - włączeniową zgodnie z dokumentacją załączoną do przetargu,

- w kosztorysie ofertowym uwzględnić studnie K14- włączeniową zgodnie z przedmiarem,

-elementy metalowe należy wykonać z stali nierdzewnej lub z żeliwa sferoidalnego,

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych Zamawiający nie może podać numeru katalogowego urządzeń, a tym bardziej producenta.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.