2011-11-10
Inwestor:
Urząd Gminy
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew Osada

	Wykonawca:

 

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Przebudowa istn. linii napowietrznej nn 0.4kV, przyłączy napowietrznych nn 0.4kV, oświetlenia terenu, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych
Adres budowy: Plac przed budynkiem Dworca PKP w Czyżewie, ul. Kolejowa , dz. nr geod. 71/12 , 71/5  
Rodzaj robót: Przebudowa kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych.
Data oprac.: 2011-11-09
Podstawa opracowania: TPSA 3901, TPSA 4005, TPSA 4006, KNR 5-01, KNR 5032, KNR 5-01U
Waluta: PLN

Sporządził:
Dariusz Mocarski

 

	Sprawdził:

 

PRZEDMIAR RÓBÓT

Lp.	Nr.STWiORB	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	

1	2	3	4	5	6	
 1	5.1.2	TPSA 3901
0101-040	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m
krotność = 1,000
	32,000	m	
2	5.1.2	TPSA 3901
0101-020	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 przepust
krotność = 1,000
	4,000	szt	
3	5.1.2	TPSA 4005
0207-040	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla-10x4x0,5
krotność = 1,000
	33,000	m	
4	5.1.2	TPSA 4005
0207-040	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla-małoparowe
krotność = 1,000
	218,000	m	
5	5.1.2	TPSA 4005
0208-040	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla-małoparowe
krotność = 1,000
	182,000	m	
6	5.1.3	TPSA 4006
0605-020	Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego
krotność = 1,000
	1,000	szt	
7	5.1.3	TPSA 4006
0302-020	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 20 parach zacisków
krotność = 1,000
	1,000	szt	
8	5.1.3	KNR 5-01
0605-09-040	Umocowanie kabla na ścianie, z przykryciem osłoną, ściana murowa, kabel do Fi 15 mm
krotność = 1,000
	35,000	m	
9	5.1.3	KNR 5-01
0616-01-040	Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do Fi 15 mm
krotność = 1,000
	7,000	m	
10	5.1.3	KNR 5-01
0802-08-020	Montaż głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termoplastycznej, puszka 5-parowa
krotność = 1,000
	7,000	szt	
11	5.1.3	KNR 5-01
0813-01-020	Przestawienie aparatu pudlicznego-adaptacja pozycji
krotność = 1,000
	1,000	szt	
12	5.1.3	KNR 5032
0503-06-020	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 7m, grunt kategorii III
krotność = 1,000
	2,000	szt	
13	5.1.3	KNR 5032
0301-06-043	Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód, 2 przewody, Fi 4 mm
krotność = 1,000
	0,035	km	
14	5.1.3	KNR 5032
0301-03-043	Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód, 1 przewód, Fi 4 mm
krotność = 1,000
	0,242	km	
15	6.1.1	KNR 5-01
1310-02-101	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 20
krotność = 1,000
	1,000	odcinek	
16	5.1.3	KNR 5-01U
0606-04-020	Montaż skrzynek kablowych słupowych
Charakterystyka Robót: Tablica 0606
Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych

	1,000	szt	
17	5.1.3	KNR 5-01U
0603-05-111	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zacisków - 70

	1,000	zespół	
			Razem kosztorys:			

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.		11317	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV	r-g	6,7600			
2.		292	Monter telekomunik.linii kablowych	r-g	62,2788			
3.		293	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	r-g	30,2100			
4.		391	Robotnicy grupa I	r-g	24,4684			
5.		832	Monterzy	r-g	172,4567			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		296,1739			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.		1050000	Benzyna do ekstrakcji - luzem	dm3	1,4000			
2.		10808	Drut stalowy okrągły miękki Fi 4 mm	kg	0,3000			
3.		11318	Kapturek termokurczliwy KTK	szt	7,0000			
4.		11319	Kit epoksydowy K-1	kpl	7,0000			
5.		11320	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 90	kg	0,0350			
6.		11322	Haki do osłony	szt	28,0000			
7.		11325	Osłony kablowe Fi 15 mm	m	46,2000			
8.		11357	Łączniki ekranów	szt	1,0000			
9.		11363	Zalewa kablowa stała niskotopliwa	kg	1,4000			
10.		11393	Puszka kablowa zewnętrzna 5x2 (typ VT60)	szt	7,0000			
11.		11395	Wosk pszczeli	kg	0,0350			
12.		11396	Śruby stalowe zgrubne M18x190	szt	4,0000			
13.		1478500	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	1,5200			
14.		1511713	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	kg	1,0000			
15.		1560510	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	258,5300			
16.		1601808	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	0,0151			
17.		1700310	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,0083			
18.		1740100	Gips budowlany zwykły	kg	0,2835			
19.		2600399	Belki iglaste	m3	0,0020			
20.		3930000	Woda	m3	0,0020			
21.		5603117	Rura HDPE Fi 110/6,3 mm	m	32,9600			
22.	0	6803599	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,0000			
23.	0	6803700	Naboje do wstrzeliwania kołków	szt	4,0000			
24.		6819999	Uszczelki końców rur HDPE	szt	8,0000			
25.		7580023	Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL22	m	0,8750			
26.		7742199	Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 20	kpl	1,0000			
27.	0	7745299	Zespoły łączówkowe	kpl	1,0000			
28.	0	7750599	Skrzynki kablowe słupowe	szt	1,0000			
29.		7755002	Słupek rozdzielczy AGMAR-TELEKOM typ SR P-900-AT/TSK	szt	1,0000			
30.	0	7801401	Łączniki ekranów	szt	1,0000			
31.	0	7920702	Przewody miedziane LY   2,5 mm2	m	0,8000			
32.		7921105	Przewód LY 450/750V 1x2,5 mm2	m	0,8000			
33.		8025602	Kabel telekom. XzTKMXpw 10x4x0,5mm	m	58,0000			
34.		8030261	Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5	m	39,0000			
35.		8030262	Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5	m	94,0001			
36.		8030264	Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5	m	412,9999			
37.		8220405	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topnikiem TLR-157	kg	0,0210			
38.		8490501	Spirytus denaturowy	dm3	1,1900			
39.		8990400	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	105,0000			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.		11151	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25 m3 (1)	m-g	29,4400			
 2.		11386	Megaomomierz	m-g	2,1400			
 3.		11387	Mostek kablowy	m-g	1,0300			
 4.		12621	Ubijak spalinowy 50 kg	m-g	9,5846			
 5.		12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	29,4400			
 6.		13612	Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) z lemieszem spycharkowym	m-g	14,8592			
 7.		15771	Urządzenie przeciskowe	m-g	29,4400			
 8.		27020	Samochód skrzyniowy 2.5-4 t	m-g	17,2646			
 9.		31212	Żuraw samojezdny kołowy do 5 t (1)	m-g	0,2800			
 10.		39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	42,6387			
 11.		39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	29,4400			
 12.		39651	Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5 t	m-g	0,2800			
 13.		39972	Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t	m-g	12,1240			
 14.		72560	Zgrzewarka elektrooporowa rur PE	m-g	29,4400			
 15.		81111	Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5 kVA	m-g	29,4400			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem: