UCHWAŁA nR XXVII/159/05

RADY GMINY CZYZEW – OSADA

19 lipca 2005 r.

w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747; z 2002 r. Nr 113, poz.984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz.1808) uchwala się , co następuje :

Ustala się regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Czyżew – Osada , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew – Osada.

Traci moc uchwała Nr XXVI/36/02  Rady Gminy Czyżew – Osada z dnia 9 września 2002 r. w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 10, poz.258).

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż dnia 17 sierpnia 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kraszewski

Nr 1 do uchwały Nr XXVII/159/05

Rady Gminy Czyżew – Osada

z dnia 19 lipca 2005 r.

# REGULAMIN

ZBIOROWEGO    ZAOPATRZENIA    W    WODĘ

I   ZBIOROWEGO   ODPROWADZENIA    ŚCIEKÓW

Rozdział  I

Postanowienia   ogólne

§ 1.

- Regulamin niniejszy dotyczy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania  ścieków, realizowanych przez uprawnioną  jednostkę -Dostawcę  usług, na   terenie Gminy Czyżew - Osada, zwaną   dalej Dostawcą usług.

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Dostawcy usług polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Dostawcy usług polegającą na

odprowadzaniu  i  oczyszczaniu ścieków.

- Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia  czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków .

§ 2.

Odbiorcą usług zwanym dalej Odbiorcą usług, w znaczeniu niniejszego regulaminu, jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - na podstawie zawartej  pisemnej umowy.

§ 3.

Na terenie Gminy Czyżew - Osada Dostawcą usług dostarczania wody i odbioru ścieków jest Urząd Gminy Czyżew - Osada.

§ 4.

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Dostawcą usług a  Odbiorcą usług.

#### Rozdział II

Zawieranie umów

§ 5.

- Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości , do której ma być doprowadzana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z  osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3.   Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem lub zarządcą tych obiektów - zwanym dalej Wnioskodawcą.

4.   Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielo-lokalowego lub budynków wielo-lokalowych (Wnioskodawcy), Dostawca usług zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

          - wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze zainstalowane na zasilaniu tych lokali - zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Dostawcą usług,

          - możliwy jest odczyt wszystkich wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Dostawcę usług z Wnioskodawcą.

          - Wnioskodawca ustali sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach oraz dokonywał będzie tych rozliczeń,

          - Wnioskodawca regulował będzie należności na rzecz Dostawcy usług, wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wodomierzy w lokalach,

          - Ustalony został z Wnioskodawcą sposób zamknięcia dostawy wody do każdego danego lokalu, bez zakłócania dostaw do pozostałych lokali, a sposób przerwania dostawy  został uzgodniony przez Dostawcę usług wody.

§ 6.

- Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

- Umowy zawarte na czas nieokreślony mogą być rozwiązane przez Dostawcę usług lub Odbiorcę usług z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wcześniejszego wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony winien być uściślony w umowie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

- Dopuszcza się skrócenie okresu wypowiedzenia umowy na zgodny wniosek  stron.

- Dostawcy usług przysługuje prawo odmowy podpisania umowy jeżeli przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

5.    Dostawcy usług przysługuje prawo wypowiedzenia umowy jeżeli:

- Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

- został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków - to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,

- został stwierdzony przypadek samowolnej zmiany w instalacji wewnętrznej, która ma negatywny wpływ na działanie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.

- utrzymywanie połączenia sieci wodociągowej z nieruchomością może grozić skażeniem wody w sieci,

- utrzymywanie połączenia sieci kanalizacyjnej z nieruchomości może grozić uszkodzeniem lub zablokowaniem sieci kanalizacyjnej lub zatruciem części biologicznej oczyszczalni ścieków,

- woda wykorzystywana jest niezgodnie z celami określonymi w umowie.

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę usług środków technicznych  uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

7.  W przypadku zmiany Odbiorcy usług (Zarządcy), dotychczasowy Odbiorca usług zobowiązany jest do poinformowania Dostawcy usług o zmianie w celu rozwiązania umowy. Do czasu rozwiązania umowy Odbiorca usług ponosi opłaty - zgodnie z podpisaną umową.

8.  Poprzedni Odbiorca usług - a w razie jego śmierci - spadkobiercy, bądź inne upoważnione osoby, zobowiązane są uregulować wszelkie kwoty należne Dostawcy usług z  tytułu umowy.

§ 7.

Umowa, o której mowa w § 4, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

- sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

3)   praw i obowiązków stron umowy,

4)   warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych  lub przyłączy kanalizacyjnych  będących w posiadaniu    Odbiorcy usług

5)   procedur i warunków kontroli urządzeń i instalacji wodociągowych oraz  urządzeń i instalacji    kanalizacyjnych,

6)   okresu   obowiązywania   umowy   oraz   odpowiedzialności   stron   za   niedotrzymanie warunków umowy,  w tym warunków wypowiedzenia.

7)   informację o  przepisach karnych, zawartych w rozdziale 6 ustawy.

§ 8.

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków, Dostawca usług uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzeń wydanych na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III

Obowiązki   Dostawcy  usług

§  9 .

1. Dostawca usług ma obowiązek :

  - Zapewnić Odbiorcy usług należyty poziom usług.

  - Dostarczać wodę i odbierać ścieki w sposób ciągły i niezawodny.

  - Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Wymagane ciśnienie wody na przyłączu przy wodomierzu powinno wynosić nie mniej niż 0,15 MPa i nie więcej niż 0,6 MPa.

  - Udzielać na życzenie klienta pełnej informacji, dotyczącej realizacji usług,

  - Zapewnić należytą jakość dostarczanej wody do Odbiorcy usług, na podstawie zawartej umowy i na zasadach-określonych niniejszym regulaminem. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 203 poz. 1718.)

  - Zapewnić odbiór odprowadzanych przez Odbiorcę usług ścieków, na podstawie zawartej umowy i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Ścieki oczyszczane zbiorowo - odprowadzane do odbiornika - winny odpowiadać wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  Nr  168  poz. 1763).

  - Prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontrolować przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2.  Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, strony winny określić w  umowie.

§ 10.

- Dostawca usług obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z ich urządzeniami.

- Dostawca usług jest zobowiązany do zapewnienia rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji sieci wód.-kań. - jeżeli zostaną takie opracowane i zatwierdzone - w zakresie wynikającym z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Dostawca usług jest obowiązany do regularnego informowania społeczności Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- W przypadku stwierdzenia skażeń wody Dostawca usług  ma obowiązek  niezwłocznie powiadomić Odbiorców usług o skażeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej  12 godzin Dostawca usług powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę usług o jego lokalizacji.

§ 12.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości, Dostawca usług powinien poinformować Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed  przewidywanym planowanym  terminem zaistnienia ww. okoliczności.

§ 13.

Dostawca usług zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy usług wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania, do celów p.poż. lub służących jako podliczniki.  Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 14.

Dostawca usług ma obowiązek kontrolować jakość dostarczanej przez siebie wody i prawo kontrolowania odprowadzanych ścieków przez Odbiorcę usług, pod względem zgodności ich składu z obowiązującymi przepisami i wydanymi przez Dostawcę usług warunkami technicznymi lub ustaleniami umowy.

§ 15.

1.  Dostawca usług zobowiązany jest do kontroli funkcjonowania wodomierzy głównych,  ich legalizacji oraz kontroli przyłączy - do zaworu głównego:

  - z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat od Odbiorcy usług,

  - na żądanie Odbiorcy usług, z zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza, kosztami sprawdzenia urządzenia obciążony zostanie Odbiorca usług.

2.  Dostawca usług ma  prawo  kontroli  urządzeń  i   instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnych Odbiorcy usług.

§ 16.

Dostawca usług ma obowiązek wydawać warunki techniczne niezbędne do projektowania elementów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie systemów będących w eksploatacji Dostawcy usług oraz - w przypadku braku uwag - uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.

§ 17.

- Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą  przekazywać je odpłatnie gminie na warunkach określonych w umowie.

- Urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

- Należności za przekazane urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne mogą być rozłożone na raty lub uwzględnione w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 18.

Dostawca usług ma obowiązek udzielić odpłatnej pomocy Odbiorcy usług  - na jego prośbę - przy usuwaniu awarii na instalacjach należących do Odbiorcy usług, na odcinku pomiędzy siecią a zaworem przy wodomierzu głównym. Rozliczenie kosztów usuwania awarii nastąpi na podstawie podpisanego przez Odbiorcę usług zlecenia i sporządzonej przez Dostawcę usług kalkulacji  wykonanych  robót.

§ 19.

Dostawca usług winien reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę usług.

Rozdział IV

Rozliczenia z usługi

§ 20.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, prowadzone są przez Dostawcę usług z Odbiorcami usług na podstawie określonych uchwałą rady gminy cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 21.

- Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

- W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielo-lokalowych, podstawą naliczania opłat jest odczyt wodomierza głównego. Sposób podziału należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pomiędzy użytkowników lokali określa umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, w oparciu o ustalenia dokonane w trybie § 5, ust.4 pkt.3.

§ 22.

W przypadku braku wodomierza, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70).

§ 23.

W przypadku awarii wodomierza, stosuje się przeciętne normy zużycia  jak w § 22, względnie średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy przed awarią wodomierza.

§ 24.

- Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych ścieków.

- W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości  dostarczanej wody przez Dostawcę usług, na podstawie odczytu z wodomierza głównego, z  uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł lub w przypadku braku wodomierza - na podstawie obowiązujących norm zużycia wody, jak w § 22.

§ 25.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza i po spełnieniu następujących warunków:

Odbiorca usług podpisze stosowna umowę lub aneks do umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

w umowie lub aneksie do umowy, zostanie określone przeznaczenie bezpowrotnie zużywanej wody, jej ilość i okres poboru,

Odbiorca usług na własny koszt zamontuje dodatkowy wodomierz na instalacji wodociągowej, a miejsce zamontowania dodatkowego wodomierza uzgodni wcześniej z Dostawcą usług,

dodatkowy wodomierz musi być zainstalowany w sposób wykluczający takie korzystanie, które umożliwiałoby powstawanie ścieków.

zamontowany dodatkowy wodomierz musi posiadać aktualną legalizację i być odebrany pod względem technicznym oraz zaplombowany przez Dostawcą usług,

koszt legalizacji dodatkowego wodomierza będzie pokrywał każdorazowo odbiorca,

Odbiorca usług uzgodni z Dostawcą usług uproszczony projekt wydzielonej instalacji, służącej do pobierania bezpowrotnie zużywanej wody.

§ 26.

- Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

- Podstawowym okresem obrachunkowym jest jeden miesiąc. Dostawca usług może wydłużyć okres obrachunkowy do  2, 3 lub  4 miesięcy.

- Wniesienie przez Odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega - na życzenie Odbiorcy usług - zwrotowi bądź zostanie zaliczona w poczet przyszłych należności.

4.  Otrzymaną fakturę Odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni. Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych. .

§ 27.

Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez Odbiorcę usług wody w oznaczonym terminie to Dostawca usług zgodnie z art.8 ust.1  pkt.2 ustawy ma prawo zaprzestać dostawy wody i wypowiedzieć umowę.

§ 28.

Ponowne zawarcie umowy i wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przyłącza, następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę usług uiszczenia należnych kwot, wraz z odsetkami ustawowymi i opłaceniu poniesionych przez Dostawcę usług kosztów, związanych z  zamknięciem i  ponownym otwarciem  przyłącza.

§ 29.

Przy rozliczeniach z odbiorcami Dostawca usług obowiązany jest stosować ceny 1m³ dostawy wody, 1m³ odbioru ścieków oraz opłaty stałe za obsługę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Czyżew-Osada.

§ 30.

Uchwała, o której mowa w § 29 podlega  ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 31.

Zmiana cen, o których mowa w § 29, nie wymaga zmiany umów z Odbiorcami usług o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 32.

Za wodę:

1)    pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

2)    zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

- zużytą do  zraszania  publicznych  ulic  i  publicznych  terenów  zielonych  poprzez upoważnione przez  Wójta Gminy  jednostki  obciążany jest budżet gminy, na podstawie cen ustalonych jak w § 29.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

§ 33.

- Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek ubiegającego się o przyłączenie.

2. Dostawca usług - po otrzymaniu wniosku - wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku.

3.   Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien zawierać

1)	oznaczenie wnioskodawcy,

2)	określenie:

a)   rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b)   charakterystyki zużycia wody (w tym określenie minimalnego i maksymalnego poboru),

c)   rodzaju i  ilości,  a w przypadku przemysłowych odbiorców usług także parametrów jakościowych odprowadzanych ścieków,

d)   przeznaczenia wody.

3)	Informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie
dostarczana woda, a w szczególności:

a)   powierzchnię  użytkową  i  rodzaj   lokali   (mieszkalne,   użytkowe   itp.)  w budynkach zasilanych w wodę,

b)   wyposażenie   lokali    i   obiektów   w   urządzenia   zużywające   wodę   i odprowadzające ścieki.

4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, strona ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna dołączyć:

1)   dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2)  mapę sytuacyjno-wysokościową określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu jak też usytuowanie względem sąsiednich nieruchomości.

5.  Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej  z  Dostawcą usług.

6.  Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Dostawca usług dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod  kątem spełnienia warunków technicznych.

7.  Dostawca usług rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków po zakończeniu realizacji i odbiorze końcowym przyłącza  nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy  lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą usług.

§ 34.

Realizację budowy przyłącza, ewentualnie studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego oraz dostosowanie instalacji do jego montażu, jak również urządzenia pomiarowego odprowadzanych ścieków, strona ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, zapewnia na własny koszt.

§ 35.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Dostawca usług, a urządzenia pomiarowego ścieków - Odbiorca usług.

§ 36.

- Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych  z urządzeniem pomiarowym włącznie oraz za utrzymanie właściwych warunków funkcjonowania wodomierza głównego.

- Wodomierze zainstalowane za wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę usług.

Rozdział  VI

Umożliwianie dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 37.

Potencjalni   Odbiorcy usług   wodociągowo-kanalizacyjnych   mogą  uzyskać   informacje dotyczące dostępności tych usług w  Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

1)  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta,

2)  w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

3)  w regulamin świadczenia usług,

- w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozdział VII

Prawa Dostawcy usług

§ 38.

Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli:

- Przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Dostawcy usług.

- Przyłącze  zostało wykonane  niezgodnie  z wydanymi  przez Dostawcą usług warunkami technicznymi.

- Wykonanie i podłączenie przyłącza zostało dokonane bez odbioru technicznego z udziałem służb technicznych Dostawcy usług.

- Podłączenia dokonano bez wykonania dokumentacji technicznej i bez uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych.

§ 39.

Dostawca usług ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków umożliwiających podłączenie do sieci - nie spełni wymagań niniejszego regulaminu.

§ 40.

- Dostawca usług może wstrzymać dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli zaistniały okoliczności opisane w § 6, ust. 4 lub 5 niniejszego regulaminu.

- W przypadku odcięcia dostawy wody, Dostawca usług zobowiązany jest równocześnie wskazać zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformować Odbiorcę usług o możliwościach korzystania z tego punktu.

§ 41.

Dostawca usług może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 42.

Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy usług po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego każdego, kto korzysta z usług  w celu:

- zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

- przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach, dokonania odczytu wskazań wodomierzy i urządzeń pomiarowych ścieków oraz dokonania badań i pomiarów,

- przeprowadzenia przeglądu, napraw, zainstalowania lub wymiany urządzeń będących własnością Dostawcy usług  wodociągowo-kanalizacyjnych,

- sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci oraz prawidłowości prowadzenia procesu technologicznego w  podczyszczalni ścieków poprodukcyjnych , jeżeli taka funkcjonuje.

- odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody,

- usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, jeżeli umowa o dostawę wody lub (i) odprowadzanie ścieków tak stanowi.

§ 43.

W przypadku nie usuwania awarii przez Odbiorcę usług na należących do niego przyłączach , gdy
zaniechanie to powodować będzie zaburzenie funkcjonowania dostawy wody i odbioru
ścieków od innych Odbiorców usług - Dostawca usług ma prawo do samodzielnego usunięcia awarii.
Kosztami naprawy zostanie obciążony Odbiorca usług, zgodnie z kalkulacją poniesionych przez Dostawcę usług kosztów.

§ 44.

- Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane:

1 ) działaniem siły wyższej,

2) działaniem z wyłącznej winy Odbiorcy usług lub strony trzeciej, za działania której Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności,

3) niezawinioną przez Dostawcę usług awarią w sieci - na czas niezbędny do wykonania prac w celu usunięcia awarii,

4) brakiem wody na ujęciu,

5)zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia,

6) potrzebą zwiększenia dopływu do hydrantów pożarowych,

7) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) innymi przyczynami niezależnymi od Odbiorcy usług.

2. O przerwach w dostawie wody, wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych, Dostawca usług zobowiązany jest powiadomić Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 2 dni przed planowanym terminem, a gdy przerwy miałyby trwać ponad  12 godzin - na 7 dni przed planowanym terminem.

3.  W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Dostawca usług zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Odbiorcy usług o jego lokalizacji.

§ 45.

1.   Dostawca usług ma prawo do wstrzymania dostaw wody lub zamknięcia odpływu przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli:

  - przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

  - Odbiorca usług nie uiścił opłaty za dwa pełne okresy obrachunkowe po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat,

  - jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w  przepisach  prawa,

  - został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych.

Rozdział VIII

Obowiązki i prawa Odbiorców usług

§ 46.

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Dostawcy usług.

§ 47.

Odbiorca usług winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed kradzieżą, uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami oddziaływania niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 48.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Dostawcy usług o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 49.

Odbiorca usług zobowiązany jest do powiadamiania Dostawcy usług o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach formy użytkownika obiektów lub lokali.

§ 50.

Odbiorca usług winien powiadomić Dostawcą usług o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci i urządzeń wodociągowych.

§ 51.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy usług o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegającej od warunków umowy, ustaleń niniejszego regulaminu lub nie spełniających wymagań odnośnych przepisów prawa.

§ 52.

Odbiorca usług jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 53.

Odbiorca usług wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem, a także ograniczać w maksymalnym stopniu ilość zanieczyszczeń spławianych w ściekach.

§ 54.

Odbiorca usług zobowiązany jest są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcą usług oraz nie utrudniający działalności Dostawcy usług, a w szczególności do:

  - użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, z własnych ujęć wody, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

  - użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

  - poinformowania Dostawcy usług o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków i sprawdzaniu zabezpieczenia  antyskażeniowego,

  - wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci i zawartej umowie.

§ 55.

Odbiorca ma prawo:

- do nieprzerwanej dostawy wody o określonej w przepisach jakości i odpowiednim ciśnieniu oraz ciągłego odbioru ścieków,

- zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości naliczanych opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków,

- żądać (na piśmie) od  Dostawcy usług sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza,

- występować do Dostawcy usług o udzielenie odpłatnej pomocy przy usuwaniu awarii na sieciach i przyłączach należących do Odbiorcy usług,

- dochodzić roszczeń z tytułu niedotrzymania warunków umowy przez Dostawcę usług, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 56.

Odbiorca usług zobowiązany jest do:

- utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji, przyłączy i urządzeń wodociągowych oraz   kanalizacyjnych,

- wydzielenia pomieszczenia lub budowy studni wodomierzowej do zainstalowania zestawu wodomierzowego,wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego ścieków lub wodomierza wewnątrzzakładowego, utrzymania tych pomieszczeń w należytym stanie, zabezpieczenia urządzeń przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych,

- umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy usług dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości Odbiorcy usług, w celu usunięcia awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących własnością Dostawcy usług oraz w celu dokonywania odczytu wodomierzy i urządzeń pomiarowych,

- powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Odbiorcy usług osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

- utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew - zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,

- wprowadzania do kanalizacji stanowiącej własność Dostawcy usług ścieków o stanie i składzie nie zagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, na warunkach określonych w ustawie oraz niniejszym regulaminie,

- zainstalowania i utrzymania w dobrym stanie technicznym wodociągowych zaworów antyskażeniowych.

§ 57.

Odbiorcy usług zabrania się:

1)    dokonywania na przyłączu innych działań niż zamykanie i otwieranie zaworu głównego za wodomierzem,

2)    samowolnej zmiany lokalizacji wodomierza, zrywania plomb, zakłócenia jego funkcjonowania,

3)    wykorzystywania publicznej sieci wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych,

4)   wykonywania połączeń pomiędzy instalacją zaopatrywaną w wodę z publicznej sieci wodociągowej, a przewodami doprowadzającymi wodę z innych źródeł  bez zabezpieczeń antyskażeniowych i bez wcześniejszych  uzgodnień  z  Dostawcą usług,

5) wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej,

6)  wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołów , szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinaków, skór, tekstyliów, włókien, itp. - nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

b)  odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, itp.,

c)  substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, itp.,

d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru, cyjanowodoru, itp.,

e)  odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek, itp.,

- nie zdezynfekowanych ścieków z zakładów opieki zdrowotnej oraz z zakładów weterynaryjnych.

Rozdział IX

Odprowadzanie ścieków przemysłowych i poprodukcyjnych

§ 58.

Poza innymi ustaleniami niniejszego regulaminu, Odbiorców usług  wodno - kanalizacyjnych, prowadzących działalność przemysłową, produkcyjną lub usługową, w wyniku której powstają ścieki inne niż socjalno - bytowe, obowiązują wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 20 lipca 2002 r., w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

§ 59.

- Miejscem dostarczenia wody będzie zawór za wodomierzem głównym.

- Miejscem odbioru ścieków będzie pierwsza studzienka na sieci wewnątrzzakładowej będącej własnością Odbiorcy usług, licząc od strony sieci komunalnej - stanowiącej własność Dostawcy usług..

§ 60.

- Dostawca usług zobowiązuje się realizować dostawę wody w wymaganej ilości, o należytej jakości, odpowiadającej wymaganiom określonym przez Ministra Zdrowia oraz odbierać ścieki o ilości prognozowanej, ustalonej w umowie, (pod warunkiem, że spełniać one będą wymogi określone w przepisach prawa i niniejszym regulaminie) w sposób ciągły, za wyjątkiem awarii i uszkodzeń sieci..

- Dostawca usług odpowiada za jakość i ciągłość dostaw wody do przyłącza stanowiącego własność Odbiorcy usług.

3.   Dostawca usług odpowiada za odbiór ścieków do przyłącza kanalizacyjnego będącego jego własnością.

§ 61.

- Wodomierz główny jest własnością Dostawcy usług, a urządzenia pomiarowe ścieków i wodomierze wewnątrzzakładowe - własnością Odbiorcy usług.

2.   Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Dostawca usług, a urządzenia pomiarowego ścieków i wodomierzy wewnątrzzakładowych - Odbiorca usług.

3. Wszystkie ww. urządzenia, służące rozliczaniu za wodę i ścieki, mogą być zainstalowane dopiero po uprzednim uzgodnieniu ich zdolności przeliczeniowych, lokalizacji, zabezpieczeń, możliwości odczytu, itp., z Dostawcą usług  - , w innym przypadku ich wskazania nie będą brane pod uwagę.

§ 62.

- Należności za dostawę wody i odbiór ścieków ustala się jako iloczyn ilości tych mediów i stawki ustalonej zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonym przez Radę Gminy i następnymi uchwałami Rady Gminy, podejmowanymi w okresach następnych, w przedmiotowych sprawach.

- Ilość pobranej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego lub urządzenia   pomiarowego ścieków. Odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego ścieków, odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Odbiorcy usług.

- Ilość odprowadzanych ścieków określa się na podstawie ilości pobranej wody - wg wskazań wodomierza: l m3 pobranej wody = l m3 ścieków, a w przypadku zainstalowania urządzenia pomiarowego ścieków - w oparciu o jego wskazania.

- W przypadku niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego ścieków, ilość pobranej wody lub ścieków, ustalana będzie na podstawie średniego zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego ścieków.

- W przypadku korzystania z własnego ujęcia wody, konieczne jest opomiarowanie zużytej tak wody i zapewnienie przez Odbiorcę usług możliwości odczytu wodomierza wewnątrzzakładowego, upoważnionemu pracownikowi Dostawcy usług - w celu naliczenia opłaty za ścieki i wodę (w oparciu o różnicę wskazań).

- Cena opłaty za przyjęcie l m3 ścieków, odnosi się do ścieków o następujących parametrach stężeń zanieczyszczeń, w nich zawartych:

  - BZT5 - 450 mgO2/dm3,

  - ChZT - 800 mgO2/dm3,

  - Zawiesina ogólna - 400 mg/dm3,

  - Fosfor ogólny - 15 mg/dm3,

  - pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń  w ilościach dopuszczalnych, określonych w Załączniku nr l  do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r., w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108  z późniejszymi zmianami).

§ 63.

l. Dopuszcza się odprowadzanie przez Odbiorcę usług ścieków o zwiększonych stężeniach zanieczyszczeń niż wyszczególnione w § 62 ust.6, po określeniu przez Dostawcę usług tych dopuszczalnych stężeń w umowie z Odbiorcą usług oraz pod warunkiem, że pozostałe (nie wyszczególnione) wskaźniki zanieczyszczeń odpowiadać będą ilościom dopuszczalnym, określonym w Załączniku nr l do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.   1108 z  późniejszymi  zmianami).

2. Ustalana uchwałą rady gminy opłata za l m3 ścieków o zwiększonych stężeniach zanieczyszczeń (w tym ścieków przemysłowych) będzie iloczynem ceny ścieków, o której mowa w § 29 i krotności (w zaokrągleniu do całości w górę) największego przekroczenia wskaźnika zanieczyszczenia w stosunku do wyszczególnionych w § 62 ust. 6.

§ 64.

- Jeżeli, w wyniku przeprowadzanych okresowo badań ścieków, w którymś ze wskaźników stwierdzone zostanie większe przekroczenie stężeń zanieczyszczeń od dopuszczonych w § 62 ust.6 lub ustalonych w umowie, spowoduje to naliczenie opłat karnych w wysokości odpowiadającej proporcjonalności przekroczenia określanego  jak w § 63ust. 2 i z zastosowaniem dodatkowo współczynnika zwiększającego - 2.

- W przypadku wystąpienia ponad czterokrotnego przekroczenia któregokolwiek ze wskaźników zanieczyszczeń, ponad wartość określoną w § 62ust.6 lub ustaloną w umowie, Dostawca usług będzie miał prawo znacznie ograniczyć lub całkowicie zablokować odpływ ścieków Odbiorcy usług,   jeżeli uzna, że przyjmowanie tak stężonych ścieków może spowodować zaburzenie pracy oczyszczalni.

§ 65.

- Ustala się następujący, minimalny zakres badanych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach Odbiorcy usług odprowadzającego ścieki przemysłowe lub poprodukcyjne:

  - PH,

  - BZT5,

  - ChZT,

  - zawiesina  ogólna..

- W przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w innych wskaźnikach, Dostawca usług będzie miał prawo przeprowadzenia analiz innych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach ,jednak tylko określonych wcześniej w umowie i z zakresu określonego w Załączniku nr l do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r., w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108 z późniejszymi zmianami).

§ 66.

- Dostawca usług, na pisemny wniosek Odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku stwierdzenia prawidłowości jego działania, koszty sprawdzania pokrywa Odbiorca usług.

- Obowiązek legalizowania, sprawdzania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia pomiarowego ścieków i wodomierza wewnątrzzakładowego - w całości leży po stronie Odbiorcy usług.

- Stwierdzenie przez Dostawcę usług uszkodzenia lub zerwania plomb wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego ścieków lub wodomierza wewnątrzzakładowego, spowoduje naliczenie opłat jak dla dwukrotnej ilości zużytej wody lub (i) ilości odprowadzonych ścieków w ciągu miesiąca poprzedzającego uszkodzenie lub zerwanie plomb.

- Dostawca usług może w każdym czasie przeprowadzić badanie ścieków Odbiorcy usług na  własny  koszt, a  w przypadku  przekroczenia  dopuszczalnych  wartości stężeń zanieczyszczeń określonych w umowie  koszty przeprowadzonych badań pokrywać będzie Odbiorca usług.

- Dostawca usług ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług o przystąpieniu do poboru próbek ścieków bezpośrednio przed przystąpieniem do ich pobrania, a Odbiorca usług ma obowiązek umożliwić ich niezwłoczne pobranie i zapewnić uczestnictwo swego upełnomocnionego przedstawiciela, kontrolującego prawidłowość poboru próbek ścieków.

- Dostawca usług zobowiązany jest zapewnić aby pobór prób i badanie ścieków przeprowadzane było każdorazowo przez autoryzowaną i certyfikowaną jednostkę badawczą ścieków.

- Z każdego poboru próbek spisywany będzie protokół, podpisywany przez upełnomocnionych przedstawicieli Dostawcy usług, Odbiorcy usług i jednostki badającej ścieki.

- Uniemożliwienie lub blokowanie przez Odbiorcy usług pobrania próbek ścieków traktowane będzie jak zaistnienie sytuacji określonej w § 65 ust.2  ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 67.

Rada Gminy Czyżew - Osada upoważnia Wójta Gminy do zawierania stosownych porozumień z sąsiednimi gminami dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 68.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej  ustawy.

§ 69.

Dostawca usług zobowiązany jest udostępnić Odbiorcy usług niniejszy Regulamin - na jego wniosek.

§ 70.

Zmiany przepisów powołanych w niniejszym regulaminie nie wymagają jego zmiany, o ile treści w nim zawarte nie będą w sprzeczności z nowymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kraszewski