Numer sprawy: ZGK – 341/1/2007

Gmina   Gardeja

Zakład Gospodarki Komunalnej

Ul. Kwidzyńska  27

82  -  520   GARDEJA

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości powyżej 14 000,00 euro, a nie przekraczającej 211 000,00 euro na:

„Dostawę armatury i rur do budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w m. Czachówek”

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

Zawartość SIWZ:

- Instrukcja dla Wykonawców

- Formularz Oferty i formularze załączników do Oferty

- WZÓR UMOWY

ZATWIERDZIŁ:

Kierownik Zakładu

Gospodarki Komunalnej

Piotr Mizera

Gardeja, dnia 04.10.2007 r.

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

## Zamawiający

- Zamawiającym jest:

Gmina Gardeja  - Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja,

tel. centrali  (0....55) 262 40 56,   fax (0....55)  262 40 55

NIP 5811005548,   REGON 170297867     www.gardeja.pl

- Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres:

#### Gmina  Gardeja – Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Kwidzyńska 27,

82 - 520 Gardeja,

## 2. Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści w skrócie SIWZ), oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy:

ZGK-341/1/ 2007

- Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w oznaczenie.

## Tryb postępowania, stosowanie przepisów

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000,00 euro, a nie przekraczającej
211 000,00 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest  „Dostawa armatury i rur do budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w m. Czachówek”

4.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

| l.p | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura PVC śred. 200 mm kanal.zew. kielichowe z uszczelką kl. S SDR 34 | m | 345,00 |
| 2 | Pokrywa żeliwna 425 | szt | 30,00 |
| 3 | Trzon studzienki rura karbowana dn 425 | m | 30,00 |
| 4 | Kineta studzienki z PE 425 | Szt. | 30,00 |
| 5 | Rura teleskopowa 425 | szt | 30,00 |
| 6 | Uszczelka gumowa elastomerowa | szt | 60,00 |
| 7 | Kolano PVC dn 160 | Szt. | 40,00 |
| 8 | Kolano PVC dn 200 | szt | 20,00 |
| 9 | Redukcja PVC 160x110 | szt | 20,00 |
| 10 | Rura PVC 160 kanal. Zew. Kielichowa z uszczelką kl. N SDR 41 | m | 290,00 |
| 11 | Rura PVC dn 200 kanal. zew. z uszczelką klasy S SDR 34 | m | 220,00 |
| 12 | Rura z polietylenu PE 100 SDR 11 dn 110 | m | 2000,00 |
| 13 | Trójnik dn 110 | szt. | 2,00 |
| 14 | Zasuwa dn 110 | szt. | 2,00 |
| 15 | Łuki HDPE dn 110 45 stopni | szt. | 12,00 |
| 16 | Rura ochronna stalowa dn 200 | m | 30,00 |

4.3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.4.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5.4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Terminy

6.1. Termin wykonania zamówienia

- Termin realizacji zamówienia;  od dnia podpisania umowy  do 09.11.2007 r.

6.2. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi  30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

6.3.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 2007-10-12 o godz. 10.00

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 19 - SEKRETARIAT

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 2007-10-12 o godz. 10.35

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji w zawartych w ofertach.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

7. Warunki i dokumenty oraz oświadczenia

7.1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełnić niżej wymienione warunki:

- Wypełnić druk  „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza 2.1. załączonego przez zamawiającego;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią  Formularza 2.2.

7.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

a) Forma dokumentów

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

b) Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

- W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna,  która musi zawierać:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,

- określenie odpowiedzialności solidarnej konsorcjum względem zamawiającego.

7.3.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ od zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.

7.4. Nazwisko, stanowisko służbowe osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:  Piotr Mizera – Kierownik ZGK, 
tel. (055) 262 40 56 pokój nr 19.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Opis sposobu przygotowania ofert

9.1. Informacje ogólne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.2. Język, w którym należy sporządzić ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.

9.3.  Jedna oferta jeden wykonawca

Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

9.4. Oferta

Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:

- Druk "Oferty" z załącznikami,

- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

9.5. Pełnomocnictwo

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

9.6. Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne

W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

9.7. Oznaczenie i adresowanie oferty

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego

| Nazwa: | Gmina Gardeja – Zakład Gospodarki Komunalnej |
| --- | --- |
| Ulica, nr: | Kwidzyńska 27 |
| Kod miejscowość: | 82 - 520 Gardeja |

i oznaczona jako : OFERTA NA :

„Dostawę armatury i rur do budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w m. Czachówek”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wymagane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy.

10. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca jest zobowiązany:

- wypełnić i określić wartości we wszystkich pozycjach tabeli Formularza 2.1. ;

- cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować koszty bezpośrednie, zakupu materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie i zysk;

Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do zamawiającego w celu ich wyjaśnienia.

10.1 Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera:

- omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

11. Kryteria i sposób wyboru oferty

  - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ;

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami i zakresem przedmiotowym Zamawiającego.

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji Przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11.2 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie konsorcjum, to przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedłożyć Umowę regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę.

- Umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności następujące postanowienia:

- wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum,

- określenie celu wspólnych działań jako złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

- wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- oświadczenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,

- określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez ustanowienie pełnomocnika wszystkich uczestników konsorcjum (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp); pełnomocnictwo to może obejmować zarówno reprezentowanie członków konsorcjum w postępowaniu, jak również reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy,

- zobowiązanie do nie dokonania rozwiązania umowy konsorcjum w trakcie wykonywania zamówienia poprzez jakiekolwiek działanie uczestników konsorcjum,

- zobowiązanie do nie dokonywania zmiany uczestników konsorcjum w trakcie wykonywania zamówienia publicznego,

- zobowiązanie do nie dokonywania zmian postanowień umowy konsorcjum.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć przed podpisaniem umowy oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych – odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty, chyba, że upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki.

- Wykonawca winien dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

Dokumenty wymienione w pkt 1 ÷ 3 składane przed podpisaniem umowy winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Gardei ul. Kwidzyńska 27 w pokoju nr 19.

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o którym mowa wyżej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą powinien po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty (po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty) uzgodnić ostateczną treść umowy w siedzibie Zamawiającego w  Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27 pokój nr 11, z Panem Piotrem Mizera.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.  Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom i innym osobom , których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych , przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

# Formularz Oferty i formularze załączników do Oferty

Formularz 2.1.     OFERTA

Formularz 2.2.  .  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w    
 art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Formularz 2.1.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | ##### O F E R T A |
| --- | --- |

Gmina Gardeja

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Kwidzyńska 27

82 - 520 Gardeja

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro, a nie przekraczającej  211 000,00 euro zamieszczonego na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędu Gminy Gardeja, składamy ofertę na wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na:

„Dostawę armatury i rur do budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej 
w m. Czachówek”

0

My niżej podpisani: .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, wyliczoną zgodnie z załączoną tabelą:

| l.p | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura PVC śred. 200 mm kanal.zew. kielichowe z uszczelką kl. S SDR 34 | m | 345,00 |  |  |
| 2 | Pokrywa żeliwna 425 | szt | 30,00 |  |  |
| 3 | Trzon studzienki rura karbowana dn 425 | m | 30,00 |  |  |
| 4 | Kineta studzienki z PE 425 | szt. | 30,00 |  |  |
| 5 | Rura teleskopowa 425 | szt | 30,00 |  |  |
| 6 | Uszczelka gumowa elastomerowa | szt | 60 |  |  |
| 7 | Kolano PVC dn 160 | szt. | 40 |  |  |
| 8 | Kolano PVC dn 200 | szt | 20 |  |  |
| 9 | Redukcja PVC 160x110 | szt | 20 |  |  |
| 10 | Rura PVC 160 kanal. Zew. Kielichowa z uszczelką kl. N SDR 41 | m | 290,00 |  |  |
| 11 | Rura PVC dn 200 kanal. zew. Z uszczelką klasy S SDR 34 | m | 220,00 |  |  |
| 12 | Rura z polietylenu PE 100 SDR 11 dn 110 | m | 2000,00 |  |  |
| 13 | Trójnik dn 110 | szt. | 2 |  |  |
| 14 | Zasuwa dn 110 | szt. | 2 |  |  |
| 15 | Łuki HDPE dn 110 45 stopni | szt. | 12,00 |  |  |
| 16 | Rura ochronna stalowa dn 200 | m | 30,00 |  |  |
|  |  | Razem wartość netto: |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT (.......%): |  |  |  |
|  |  | Wartość brutto: |  |  |  |

która wynosi:

CENA OFERTOWA NETTO:           ........................................................................... PLN

PODATEK VAT .........%:                  ........................................................................... PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO: ............................................................................... PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ......................................................................................

............................................................................................................................................. złotych.

Zobowiązujemy się wykonać w/w zamówienie w terminie :

od dnia podpisania umowy do 09.11.2007 r.

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres 3 lat.

Akceptujemy warunki płatności określone w Postanowieniach do umowy, tj.: m.in. płatność w terminie do 21 dni licząc od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum / spółki cywilnej*) oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiamy pełnomocnika: ....................................................................................

......................................................................................................................................................... ,

którego upoważniamy do:

reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia *)

albo

reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego *)

(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej)

Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ......................... do ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Postanowieniami do umowy, określonymi w  SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres Wykonawcy: ................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej Oferty są:

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

*)  - niepotrzebne skreślić

Data ..........................................

....................................................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

Formularz 2.2.

| (pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) | OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków ustawy (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę p.n.

„Dostawa armatury i rur do budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej
 w m. Czachówek”

oświadczamy, że:

Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania określonych działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie wyżej wymienionego zamówienia,

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Data ..........................................

....................................................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

# WZÓR UMOWY

UMOWA

Zawarta w dniu ............................. pomiędzy Gminą Gardeja -Zakładem Gospodarki Komunalnej mającą swą siedzibę w Gardei, ul. Kwidzyńska 27,  zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowaną  przez:

Piotra Mizera – kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej

a

......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części  Wykonawcą.

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym, zleca a Wykonawca  zaopatruje Zamawiającego w armaturę i rury dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Czachówek, zgodnie z  Formularzem oferty.

2. Ilości asortymentowe podane w  formularzu oferty do specyfikacji są orientacyjne i mogą ulec zmniejszeniu w czasie realizacji umowy zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

§2.

CZĘŚCI SKŁADOWE UMOWY

Integralne części składowe niniejszej  umowy stanowią:

1.Oferta Wykonawcy,

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§3.

GENERALNE OŚWIADCZENIA STRON

Strony zgodnie stwierdzają, że kompletna oferta Wykonawcy  obejmuje pełny zakres przedmiotowy dostaw rur  i armatury objętych zamówieniem.

§4

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA DOSTAW

1.Termin rozpoczęcia dostaw – ……………………………..

2.Termin zakończenia  dostaw rur i armatury ustala się na dzień: …………………….

3. Dostawa zamówionej partii przedmiotu zamówienia nastąpi  w terminie nie później niż na drugi dzień od daty złożenia zamówienia. Zamówienie może być złożone pisemnie lub faksem.

.

§5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze SIWZ oraz wybraną

w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie za dostarczone rury i armaturę.

2.Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:

netto: ..................... zł.

podatek VAT :................... zł.

Ogółem brutto: .............................zł (słownie:  )

3.  Dopuszcza się wystawienie Faktur VAT częściowych za dostarczone rury i armaturę.

4.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT,  NIP 5811005548.

§6

WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca udziela  3-letniej  gwarancji na rury będące przedmiotem gwarancji.

- Sposób transportu materiałów - we własnym zakresie Wykonawcy z  dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§7

ROZLICZENIA

1.   Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 21 dni od daty ich doręczenia .

2.  W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych  zobowiązuje się  Zamawiającego  do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

3. Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania Faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Za opóźnienie w realizacji dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia  określonej w §4 ust.3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na wypadek gdyby szkoda spowodowana opóźnieniem była wyższa od wartości kar umownych.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |