Horodło dnia 25.10.2011 r.

RGO.7023.8.4.2011

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Kopyłów, Liski, Matcze, Poraj”

Pytanie i odpowiedz dotyczące w/w postępowania przetargowego:

Pytanie:

W opisie technicznym do projektu budowlanego podano, iż do budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy należy użyć rury PE klasy 80 o szeregu SDR 13,6 i i ciśnieniu nominalnym PN 10. z uwagi na fakt, iż producenci wycofują ze swojej oferty rury polietylenowe klasy 80 prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie rur z polietylenu klasy 100 i ciśnieniu nominalnym PN10.

Odpowiedz zamawiającego:

Wyrażam zgodę na zastosowanie rur PE klasy 100 SDR 17 i ciśnieniu nominalnym PN 10 do budowy sieci wodociągowej i rur PE klasy 80 do budowy przyłączy wodociągowych (nie gorszych jakie zastosowano w projekcie).

Pytanie:

- Umowa nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia brutto. W  załączniku nr 8  Umowa o roboty budowlane paragraf 10 prosimy o dopisanie  punktu nr 4 o następujące treści: „umowny podatek VAT za wykonane roboty będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w ofercie z należytym podatkiem zostanie odpowiednio dostosowana na drodze zmiany do Umowy, zakładając, że cena wynagrodzenie netto pozostanie niezmienna”.

Odpowiedz zamawiającego:

Zgodnie p. 15.1. litera „f” SIWZ dopuszcza się zmiany umowy w przypadku „zmian istniejącego prawa”. Ten przepis w pełni zabezpiecza rozwiązanie sytuacji opisanej w zapytaniu. W takim przypadku wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem.

Pytanie:

- W Załączniku nr 8 Umowa o roboty budowlane w par. 3 pkt. 3.1.1 prosimy o dodanie po słowie „Należność” słowa „orientacyjną” gdyż zapewne ulegnie ona zmianie z uwagi na fakt kosztorysowego charakteru wynagrodzenia, co potwierdza Zamawiający w odpowiedzi udzielonej w dniu 19.10.2011 r.

Odpowiedz zamawiającego:

Załącznik do SIWZ nr 8 Umowa o roboty budowlane § 3 pkt. 3.1.1 pozostaje bez zmian.

Pytanie:

- W Załączniku nr 8 Umowa o roboty budowlane w par. 9 pkt. 9.2 prosimy o dodanie podpunktu  d) określającego limit kar umownych do wysokości 10 % wynagrodzenia określonego z par. 3 ust. 1 umowy.

Odpowiedz zamawiającego:

Załącznik do SIWZ nr 8 Umowa o roboty budowlane § 9 pkt. 9.2 pozostaje bez zmian. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany umowy w powyższym punkcie.

Pytanie:

- Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmującej przedmiot zamówienia.

Odpowiedz zamawiającego:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie dołączona do dokumentacji projektowej.

Pytanie:

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy, znajduje się nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi?

Odpowiedz zamawiającego:

Zgodnie z p. 10.10. litera b SIWZ „inne towarzyszące” nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi znajduje się po stronie wykonawcy.

Pytanie:

- Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu oraz wytycznych prowadzenia nadzoru archeologicznego dla zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedz zamawiającego:

W załączeniu opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu oraz wytyczne prowadzenia nadzoru archeologicznego dla zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem przetargowym.

Pytanie:

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew i krzewów?

Odpowiedz zamawiającego:

Zamówienie obejmuje wycinkę gęstych krzewów i podszycia.

Pytanie:

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew i krzewów, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 83. pkt. 1.i Art. 84. pkt. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego.

Odpowiedz zamawiającego:

Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę krzewów oraz pokrycie opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego.

Pytanie:

- Czy  Zamawiający   wyrazi  zgodę  na  fakturowanie  comiesięczne wg procentowego zaawansowania robót  ?

Odpowiedz zamawiającego:

Zgodnie z § 3 p. 3.2. załącznika nr 8 Umowy o roboty budowlane wykonawca wystawi wyłącznie dwie faktury po odbiorach każdego z dwóch etapów.

Pytanie:

- W związku z tym że w kosztorysach nie wolno zmieniać kolejności pozycji, podstaw wyceny i opisu proszę o wyjaśnienie dla przedmiaru robót dla m. Bereżnica:

- poz. 19 KNR 2-01 poz. 0230-05 – nie ma takiej pozycji w katalogu;

- poz. 56 KNR – W 2-28 nie ma tkiego katalogu, (powinien być KNR – W 2-18);

- poz. 57 KNR – W 2-18 opis taki sam jak dla pozycji 56, ( nie ma kształtek PE kielichowych łączonych na wcisk)

Odpowiedz zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie przetargowe dotyczące kosztorysu dla m. Bereznica winno być:

kosztorys poz. 19 KNR 2-01 poz. 0230-02;

kosztorys poz. 56 – pozycja zgodna z aktualną wersją programu NORMA 4.31a i 4.33;

kosztorys poz. 57 KNR W 2-18 poz. 0122-01 – analogia,

opis do pozycji: ”[Sieci wodociągowe – kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zew. 63 mm  - montaż kształtek PE zaciskowo-kolnieżowe 63/2”]”.

Odpowiedz zamawiającego:

W odpowiedzi na liczne zapytania wykonawców dotyczące interpretacji zamawiającego w sprawie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca musi udokumentować przynajmniej jedno zadania o zakresie 27 km sieci wodociągowej z rur PE lub PCV i 250 szt. przyłączy wodociągowych. Nie można łączyć kilku zadań, które w sumie dawały by ten zakres.

Sporządził: Andrzej Danilczuk