Horodło dnia 26.10.2011 r.

RGO.7023.8.4.2011

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Kopyłów, Liski, Matcze, Poraj”

Pytania i odpowiedzi dotyczące w/w postępowania przetargowego:

Pytanie:

1. Miejscowość Kol. Kobło, Ciołki poz. 21 KNR 201/0230/05 – brak takiej pozycji w katalogu.

Odpowiedz zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie przetargowe dotyczące kosztorysu dla m. Kobło Kolonia, Ciołki winno być poz. 21. KNR 2-01 poz. 0230-02.

Pytanie:

2. Miejscowość Kopyłów, Liski poz. 18 KNR 201/0230/05 – brak takiej pozycji w katalogu.

Poz. 33. KNR 218/0412/01 Przeciąganie rurociągów w przewiertach sterowanych  - 307 m brak pozycji na wykonanie przewiertu sterowanego o ile taki ma być ? Czy należy go uwzględnić w kosztorysie ?

Odpowiedz zamawiającego:

W kosztorysie dla m. Kopyłów, Liski winno być poz. 18. KNR 2-01 poz. 0230-02.  Pozycję 33. kosztorysu należy wykreślić z przedmiaru – projekt nie obejmuje przewiertów sterowanych w miejscowości Kopyłów – Liski.

Pytanie:

3. Miejscowość Matcze, Cegielnia poz. 19 KNR 201/0230/05 brak takiej pozycji w katalogu.

Poz. 36.KNRW 218/0109/07 Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych opancerzonych (PE, PEHD) o śr. Zewnętrznej 160+3,0 mm – 88m.

Rury te stosowane są do przewiertów sterowanych których w poz. 32 i 35 jest 236 m ?

Jaką ilość należy uwzględnić w kosztorysie ?

Odpowiedz zamawiającego:

W kosztorysie dla m. Matcze, Cegielnia winno być poz. 19. KNR 2-01 poz. 0230-02.

W pozycji 36. kosztorysu ma być KNR 2-18/0109-07 Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych opancerzonych (PE, PEHD) o śr. Zew. 160 mm – 236 m.

Sporządził: Andrzej Danilczuk