Horodło dnia 03.07.2012 r.

RGO.7021.8.3.2012

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego:„Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie – część II”.

1.Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie kwestii pokrycia dachu poz. 33 obmiaru który mówi o 2 krotnym pokryciu a w specyfikacji i projekcie umowy jest jednokrotne pokrycie papą zgrzewalną.

Odpowiedz:

W kosztach realizacji zadania inwestycyjnego należy policzyć dwuwarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną.

2. Pytanie:

W pozycji 6.4. SIWZ – zabezpieczenie wielkości śr. finansowych jest 500 tyś. zł. a słownie sześćset tyś. – więc ile ?

Odpowiedz:

Prawidłowo pozycja 6.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brzmi:   „dokument w którym potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wykazać kwotę wysokości nie mniej niż 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych)” i tak należy prawidłowo tę pozycję interpretować.