Załącznik Nr 8 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114500L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Bereżnica”

| L.p. | Normatyw | Opis | Obmiar jm/ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-01 T 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km/ 0,185 |  |  |
| 2. | KNR 2-01 T 0201 | Roboty ziemne wykonane koparką z transportem do 1 km | m3/290 |  |  |
| 3. | KNNR - 6 T 0103 | Profilowanie podłoża pod warstwę konstrukcyjną | m2/796 |  |  |
| 4. | KNNR - 6 T 0109 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm o wytrzymałości 2,5 MPa (gruntocement dowieziony z betoniarki) | m2/720 |  |  |
| 5. | KNNR-6 T 0306 | Podbudowa właściwa z kruszywa kamiennego grub. 15cm | m2/720 |  |  |
| 6. | KNNR – 6 T 0309 | Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego dla KR-1 grub. 5 cm. Obmiar jak w poz. 4. | m2/720 |  |  |
| 7. | KNNR-6 T 0403 | Krawężnik betonowy 12 x 25 na ławie z betonu B-10, grub. 15cm z oporem | mb/185 |  |  |
| 8. | KNNR – 6 T 0606 | Ściek z elementów betonowych grub. 15 cm na podsypce - cementowo piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu B-10 grub. 10cm . szerokość cieku 0,6 m | mb/ 185 |  |  |
| 9. | KNNR – 6 T 0707 | Słupki stalowe do znaków | szt./3 |  |  |
| 10. | KNNR - 6 | Znaki drogowe – D-1 szt. 2, B-20 szt. 1 | szt./3 |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |
|  | PODATEK VAT 23% |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |