## Horodło dnia 22.02.2018 r.

RGO.7021.4.3.2018

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący

w postepowaniu przetargowym

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO DO TERŚCI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA SIWZ Nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle”.

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „Pzp” i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp w związku ze złożonym zapytaniem do treści SIWZ udzielam następującej odpowiedz:

Pytanie:

„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadały potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?”

Odpowiedz zamawiającego:

Zastosowany kocioł powinien  charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Potwierdzone powinno to być badaniami akredytowanej jednostki.

Pozostałych odpowiedzi na zapytania zamawiający udzieli w późniejszym terminie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 06 marca 2018 r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06 marca 2018 r. godz. 10.15.

W związku z powyższym zmienia się wszystkie zapisy SIWZ dotyczące terminów składania i otwarcia w sposób określony powyżej.

Niniejsze pismo stanowi zmianę SIWZ i jest wiążące dla wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostałe punkty SIWZ pozostają bez zmian.