NI.271.2.1.2011							Kaźmierz, 16.03.2011r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia publicznego pn:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz

z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap I”

- Dotyczy przedmiaru na technologię oczyszczalni (2214) poz. 22- Analiza własna:   dostawa i montaż kraty ręcznej ze stali nierdzewnej w studzience S6 – kpl. 1 – prosimy o podanie wymiarów i innych parametrów technicznych powyższej kraty – brak w PT.

Informacja dotycząca wymienionej w pytaniu kraty ręcznej znajduje się w projekcie wykonawczym branży technologicznej.

"Uwaga: w Studni rewizyjnej S6 ( ostatnia przed przepompownią główną ) przewidzieć zamontowanie prętów poprzecznych o średnicy 1cm , w ilości 10 sztuk, w odstępie 5cm, umieszczonych w ramie ( całość ze stali nierdzewnej). Element ten stanowić będzie ochronę przed przedostaniem się do przepompowni głównej niespodziewanych większych zanieczyszczeń. Urządzenie wraz z projektem warsztatowym w zakresie wykonawstwa."

- Czy załączony do SIWZ wzór harmonogramu robót ma być przedstawiony na etapie podpisywania umowy przez wybranego oferenta?

Harmonogram robót ma być przedstawiony i dołączony do oferty na etapie jej składania.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków szczegółowych dotyczących wykonania przewiertów na przedmiotowej inwestycji – brak w załączonej dokumentacji.

Przewierty dotyczące zakresu objętej zamówieniem inwestycji ujęto na rysunkach o numerach 65, 74 i 75. Rysunki te zamieszczone są w dokumentacji projektowej umieszczonej na stronie internetowej  Zamawiającego.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy z uwagi na określenie formy należnego wykonawcy wynagrodzenia jako ryczałt przedmiary robót załączone do materiałów przetargowych stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny ofertowej inwestycji? Czy w związku z tym całkowity zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z § 1 ust. 3 wzoru umowy – określony został w dokumentacji projektowej? Ponadto, czy wykonawca w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w dokumentacji przetargowej a zapisami w przedmiarach robót ma dokonać ich korekty a elementy nieujęte w przedmiarach dopisać w odrębnych pozycjach?

Zgodnie z Rozdziałem 17 pkt 3 SIWZ do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z kolejnością pozycji zamieszczoną w przedmiarach robót.

Zgodnie z Rozdziałem 2 pkt 2 SIWZ Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami szczególnymi.

Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ceną ostateczną i musi być skonstruowana w oparciu o  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w dokumentacji projektowej a zapisami w przedmiarach robót proszę stosować zapisy zawarte w dokumentacji projektowej.

- Rozdział 5 SIWZ oraz § 2 ust. 3 wzoru umowy – prosimy o poprawienie daty przywołanego Rozporządzenia z 24.11.2006 r. na 24.07.2006 r.

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie.

- Rozdział 10 ust. 1 pkt. 2a) tiret 1 oraz pkt. 2b) tiret 2 SIWZ – prosimy o wykreślenie z tekstu cyt.: „….lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych…” słów „bez ograniczeń”, gdyż uprawnienia w zakresie tylko sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są uprawnieniami z góry ograniczonymi. Obecny zapis w SIWZ wyklucza się.

Zgodnie z zapisem SIWZ.

- Rozdział 10 ust. 1 pkt. 2a) tiret 2 SIWZ – z uwagi na fakt iż funkcje kierownicze dla konkretnego zakresu robót np. robót instalacyjnych pełnią Kierownicy Robót natomiast nadzór na całym kontraktem i wszystkimi jego  branżami pełni Kierownik Budowy prosimy o zmianę treści zapisu z cyt.: „…na stanowisku Kierownika Budowy z zakresu robót instalacyjnych…” na następujący  „na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót z zakresu robót instalacyjnych”.

Zgodnie z zapisem SIWZ.

- Rozdział 10 ust. 1 pkt. 2 SIWZ - z uwagi na dopuszczenie możliwości łączenia funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót Sanitarnych, oraz Kierownika Budowy i Kierownika Robót Konstrukcyjno-Budowlanych prosimy o uzupełnienie wymogów postawionych dla Kierownika Budowy o posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Nadmieniamy, iż Kierownik Budowy z mocy posiadanych przez siebie uprawnień pełni funkcję nadrzędna nad Kierownikami różnych branż. Pozostawienie obecnych warunków powoduje nieuzasadnione ograniczenie konkurencji niezgodne z zasadami prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisem SIWZ.

- Rozdział 11 ust. 2 pkt. 3) ppkt. b SWZ – z uwagi na wymogi postawione przez Zamawiającego 
w Rozdziale 10 ust. 1 pkt. 2) prosimy o dostosowanie treści oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi do wymogów wcześniej określonych.

Zgodnie z zapisem SIWZ.

- Rozdział 17 ust. 2 SIWZ – z uwagi na dopuszczoną przez Zamawiającego możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT prosimy o wykreślenie słów: „podatek VAT”.

Zgodnie z zapisem SIWZ.

- Załącznik nr 8 do SIWZ „Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” – prosimy o wyjaśnienie czy zapis zawarty w kolumnie 5 cyt.: „…oraz ilość zrealizowanych zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia” dotyczy tylko i wyłącznie Kierownika Budowy, który zgodnie z zapisami SIWZ winien posiadać doświadczenie w kierowaniu budową, modernizacją, przebudową minimum 2 oczyszczalni ścieków? Dla pozostałych funkcji wymienionych w SIWZ Zamawiający nie określił warunku posiadania konkretnego doświadczenia zawodowego a jedynie jego okres trwania.

Zgodnie z zapisem SIWZ. Ilość zrealizowanych zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia (kierowanie budową/modernizacją/przebudową minimum dwóch oczyszczalni ścieków) dotyczy Kierownika Budowy.

- § 3 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy – prosimy o uzupełnienie zapisu o przekazanie Wykonawcy również prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na rozbiórkę oczyszczalni.

Zgodnie z zapisem projektu umowy.

- § 3 ust. 2 pkt. 22 wzoru umowy – prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca na etapie realizacji inwestycji może posiadać polisę OC z terminem obowiązywania krótszym niż będzie wskazywał termin końcowy realizacji inwestycji, z koniecznością przedkładania Zamawiającemu polis odnowionych.

Zgodnie z zapisem projektu umowy. Wykonawca musi zachować ciągłość ubezpieczenia (polisy OC) zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ. Zamawiający dopuszcza przedkładanie polis odnowionych.

- § 5 ust. 7 wzoru umowy – prosimy o wyjaśnienie, czy możliwe jest wykonanie inwestycji w terminie krótszym niż 20 miesięcy i czy w związku z powyższym Zamawiający – regulując wynagrodzenie w transzach - ma zabezpieczone środki na wcześniejszą zapłatę należnego wykonawcy wynagrodzenia?

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wraz z zakończeniem rozruchu oczyszczalni ścieków określony w ogłoszeniu i SIWZ jest terminem ostatecznym. Zamawiający przystępując do wszczęcia postępowania przetargowego musi mieć zabezpieczone środki finansowe na jego realizacje.

- § 5 ust. 9 wzoru umowy – prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku jeżeli z umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą termin płatności będzie dłuższy niż w umowie z Zamawiającym, wystarczające do spełnienie określonego warunku będzie przedstawienie potwierdzenia zapłaty należnego wynagrodzenia z poprzedniej faktury podwykonawcy.

Nie.Zgodnie z zapisem projektu umowy.

- § 8 ust. 2 wzoru umowy – z uwagi na równość stron umowy prosimy o wpisanie kary dla Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

Zamawiający wprowadzi zmianę do projektu umowy: w § 8 ust. 2 dodany zostanie ppkt c) o następującej treści „Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 5 ust. 1”

- § 8 ust. 1 wzoru umowy – z uwagi na znaczenie pojęcia „opóźnienie”, czyli ponoszenie odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia z przyczyn od wykonawcy niezależnych, prosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłokę”, określające opóźnienie wynikające z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zgodnie z zapisem projektu umowy.

- § 10 ust. 2 wzoru umowy – prosimy o wykreślenie słów: „…w terminie 4 dni” i w to miejsce wprowadzenie zapisu: w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami uwzględniającym techniczne i technologiczne możliwości ich usunięcia.

Zgodnie z zapisem projektu umowy.

- Prosimy o udostępnienie wykonawcom posiadanego przez Zamawiającego pozwolenia na budowę,  pozwolenia na rozbiórkę oczyszczalni oraz pozwolenia wodno-prawnego.

Zamawiający udostępni Wykonawcy kserokopie pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę oraz pozwolenia wodnoprawnego po podpisaniu umowy.

20. W treści SIW Zamawiający  zawarł zapis o obowiązku dokonania wizji lokalnej na terenie budowy – czy zapis taki oznacza, że wizja jest bezwzględnie wymagana?

Czy w związku z powyższymi uwagami, jeżeli wykonawca uważa, że zdobył na postawie dokumentacji przetargowej wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty oraz  podpisania umowy i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, może na własną odpowiedzialność zrezygnować z dokonania  wizji lokalnej, i nie zostanie z postępowania wykluczony a jego oferta odrzucona.?

Zgodnie z zapisem SIWZ.

21. W treści SIWZ Zamawiający wymaga aby w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykazał się on wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - co najmniej 2 robót, których przedmiotem było wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości co najmniej 1000m każda z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

Czy Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek udziału jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - co najmniej 2 robót, których przedmiotem było wykonanie sieci wodociągowej o długości co najmniej 1000m każda z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

Nie. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Wójt Gminy Kaźmierz

Wiesław Włodarczak