ŚLEPY  KOSZTORYS

przebudowy ulic Górnej w km 0+080 ÷ 0+198,5 i Granicznej w km 0+078 ÷ 0+260 
( dróg wewnętrznych ) w osiedlu domów jednorodzinnych w m. Kołbiel pow. Otwocki

| L. p. | Numer SST. | Nr poz. cenowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | J. m. | Ilość | Cena zł. gr | Wartość zł.gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,301 |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | 13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km | m³ | 973 |  |  |
| PODBUDOWA |
| 3 | D.04.02.01 | 12 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm | m² | 1953,25 |  |  |
| 4 | D.04.06.01 | 13 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm | m² | 1803 |  |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 5 | D.05.03.23 | 12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | 1803 |  |  |
| ELEMENTY ULIC |
| 6 | D.08.01.01 | 11 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem | m | 637 |  |  |
| 7 | D.08.03.01 | 11 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m | 498 |  |  |
| 8 | D.04.02.01 | 11 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy | m² | 901,5 |  |  |
| 9 | D.04.04.02 | 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm | m² | 766,5 |  |  |
| 10 | D.08.02.02 | 12 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | 766,5 |  |  |
| 11 | D.04.06.01 | 12 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm na zjazdach | m² | 253 |  |  |
| 12 | D.08.04.01 | 50 | Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | 253 |  |  |
| 16 | D.08.01.01 | 23 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej bez oporu | m | 128 |  |  |
| 17 | D.03.02.01 | 70 | Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej | szt. | 15 |  |  |
| OZNAKOWANIE |
| 18 | D.07.02.01 | 41 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 8 |  |  |
| 19 | D.07.02.01 | 44 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 8 |  |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 22 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |