Ko³biel dn. 03.06.2009 r.

ZP.0341/ 6/2009

Uczestnicy postêpowania

Wszyscy

Dotyczy:  zapytania  wykonawcy do przetargu  nieograniczonym  na budowê:   "Sali sportowej z ³¹cznikiem przy Szkole Podstawowej wraz z kot³owni¹ gazow¹ i instalacj¹  gazu, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjn¹, wentylacj¹ mechaniczn¹, punktu redukcyjno-pomiarowego oraz  przy³¹cza elektroenergetycznego i instalacji elektrycznej na terenie dzia³ki  nr ewid. 422/1  w miejscowoœci Cz³ekówka  gm.Ko³biel"

Pytanie  Nr 1.

W przedmiarze "instalacja wentylacji" brak central wentylacyjnych  (VS-55-L-PH oraz VS-10-R-H-T) natomiast w zestawieniu materia³ów s¹.

Czy nale¿y je uj¹æ w kosztorysie?

Pytanie Nr 2.

W przedmiarze "instalacja wentylacji" brak wielu elementów ujêtych w zestawieniu materia³ów.

Czy nale¿y je uj¹æ w kosztorysie.

Odpowiedz.

Ad.1.

Tak. W kosztorysie nale¿y uj¹æ centrale wentylacyjne (VS-55-L-PH oraz VS-10-R-H-T) lub równowa¿ne. Skorygowany  Przedmiar robót  -- Instalacja wentylacji - w za³¹czeniu.

Ad.2.

Tak. W kosztorysie nale¿y uj¹æ elementy ujête w zestawieniu materia³ów zgodnie ze skorygowanym Przedmiarem robót -Instalacja wentylacji -  w za³¹czeniu.

Za³¹cznik

1.Przedmiar robót- Instalacja wentylacji

Otrzymuj¹:

1.Wykonawcy wszyscy,

2.a/a.