**Załącznik Nr 2 do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Dotyczy dostawy wraz z rozładunkiem kotłów centralnego ogrzewania: gazowych oraz na pellet do indywidualnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Kołbiel w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kołbiel - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **jednostka miary** | **ilość** | **Typ oferowanego kotła (producent/rodzaj)** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa  VAT** | **Wartość netto  7=5X4** | **Wartość VAT 8=4x6** | **Wartość brutto 9=7+8** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | kocioł gazowy o mocy 14kW, kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania | sztuki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | kocioł gazowy o mocy 18kw, kondensacyjny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem minimum 120l | sztuki | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | kocioł gazowy o mocy 18kW, kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania | sztuki | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Kocioł gazowy o mocy 19 kW , kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania | sztuki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Kocioł gazowy o mocy 19 kW , kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem minimum 120l | sztuki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | kocioł gazowy o mocy 20kw, kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem minimum 120l | sztuki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | kocioł gazowy o mocy 20kW, kondensacyjny, jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania | sztuki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | kocioł gazowy o mocy 20kW kondensacyjny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania | sztuki | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **9** | kocioł gazowy o mocy 20kW, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem minimum 120l | sztuki | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **10** | kocioł gazowy o mocy 24kw, kondensacyjny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem minimum 120l | sztuki | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **11** | kocioł gazowy o mocy do 24kw, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania | sztuki | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **12** | kocioł gazowy o mocy 24kW, kondensacyjny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania | sztuki | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **13** | kocioł gazowy o mocy 28kw, kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania z zasobnikiem minimum 120l | sztuki | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Kocioł na paliwo stałe - pellet (Ø6-8mm)  z podajnikiem o mocy 15kW – 1szt | sztuki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Czujnik czadu, tlenku węgla | sztuki | 27 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam/y, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ

..................................................................

Podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli

w imieniu wykonawcy składającego ofertę