Kołbiel 3 października 2007r.

ZP.03341/10/2007

Gmina Kołbiel

ul. Szkolna 1

05-340 Kołbiel

tel. (025) 757 39 92

fax. (025) 757 39 97

F.W.”POLCOURT” Marek Piotrowicz

ul. Floriańska 11

09-500 Gostynin

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Kołbieli  gm. Kołbiel

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Informuję, że w dniu 3 października 2007r. Zamawiający działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163),uwzględnił w części protest złożony w dniu 28 września 2007r. przez F.W.POLCOURT Marek Piotrowicz i dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale:

„Specyfikacja Techniczna ST-05.01.02 nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości włókna 20 mm” w ustępie 2 „Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych” w ten sposób, że parametry syntetyczne określa w sposób następujący:

2. Parametry trawy syntetycznej

- typ włókna monofil lub równoważny

- skład chemiczny włókna: polietylen + polimer XT lub równoważny

- Ciężar włókna: min. 14 000 Dtex

- wysokość włókna min. 15 mm do 25 mm

- ilość pęczków: min 14 700 /m2

- ilość włókien: min 294 000 /m2

- ciężar całkowity nawierzchni: min 1.800 gr/m2

W pozostałym zakresie Zamawiający protest oddala.

Uzasadnienie

W dniu 28 września 2007r. do Zamawiającego wpłynął protest złożony przez F.W.POLCOURT Marek Piotrowicz na czynność zamawiającego. Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

- art. 7 ust. 1 poprzez przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji

- art. 29 ust. 2 poprzez takie opisanie przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz opisem cech wskazuje na jednego producenta, tym samym utrudnia innym przedsiębiorcom dostęp do rynku przez rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie, co narusza interes skarżącego

- działanie niezgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi zamówień publicznych, przejawiające się w żądaniu konkretnego o oznaczonego produktu jakim jest nawierzchnia syntetyczna.

Podnosząc powyższe zarzuty Protestujący wniósł o:

- uwzględnienie protestu,

- skreślenie wymagania spełnienia konkretnych parametrów technicznych dla nawierzchni typu sztuczna trawa i dopuszczenie do przetargu traw syntetycznych o wys. włókna min. 15 mm i posiadającą dtex min. 6.600

- skreślenie wymagania wysokości włókna 20 mm dla trawy syntetycznej

- skreślenie wymagania dtexu 14 000

- i w przypadku udokumentowania wady prawnej w niniejszym postępowaniu unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7.

Uwzględniając protest w części Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji parametrów technicznych trawy syntetycznej. Jednocześnie nie mogło zostać uwzględnione żądanie protestującego skreślenia wymagania spełnienia konkretnych parametrów trawy syntetycznej dla nawierzchni typu sztuczna trawa i dopuszczenie do przetargu traw syntetycznych o wys. włókna min. 15 mm i posiadającą dtex min. 6.600. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jednocześnie w myśl ust. 2 przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Mając na uwadze powyższe oraz wskazania zawarte w ust. 3 art. 29 Zamawiający co do typu włókna i jego składu chemicznego dopuścił składanie produktów równoważnych. Ponadto skreślił wymaganie wysokości włókna 20 mm przyjmując jego minimalną wysokość na 15 mm a maksymalną na 25 mm.

Natomiast nie mogło zostać uwzględnione żądanie obniżenia parametru Dtex tj. ciężaru włókna z 14 000 do 6 600. W pierwszej kolejności Zamawiający wskazuje, iż boisko wielofunkcyjne będące przedmiotem przetargu wykorzystywane będzie (zresztą jak wskazuje już sama jego nazwa) z bardzo dużą intensywnością. Co za tym idzie parametry dotyczące ciężaru włókna nie mogą zostać zmniejszone albowiem tylko one gwarantują wysoką wytrzymałość i odporność na jego szybkie zużycie. Ponadto Zamawiający posiada wiedzę o istnieniu na rynku traw syntetycznych o jeszcze wyższych parametrach niż wskazane w SIWZ. Zatem nie jest uzasadniony zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji jak również zarzut opisania przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jednego producenta skoro traw spełniających parametry techniczne wskazane w SIWZ jest co najmniej kilka jeśli nie kilkanaście.

Ponadto nie zachodzi wskazywana przez Protestującego okoliczność istnienia wady uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego a co za tym idzie nie ma podstaw do unieważnia postępowania.

Mając na uwadze powyższe protest został uwzględniony jedynie częściowo.

POUCZENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  „Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje  odwołanie, jeżeli wartość zamówienia  jest równa  lub przekracza  kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust.8… .”.  Przetarg nieograniczony dotyczy zamówienie o wartości powyżej kwoty 14 tyś euro a poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8- Prawa zamówień publicznych.

W związku z powyższym od rozstrzygnięcie protestu odwołanie nie przysługuje.

Wójt Gminy Kołbiel

Adam Budyta