Ko³biel dn. 26.03.2008 r.

ZP.0341/ 3 /2008

Uczestnicy postêpowania

Wszyscy

Dotyczy:  zapytania  wykonawcy  w przetargu nieograniczonym  na  "Budowê  kanalizacji  sanitarnej w miejscowoœciach  Gadka i Ko³biel  gmina Ko³biel"

Pytanie  Nr 1.

Czy w stacji podciœnieniowej SP1 maj¹ byæ zastosowane  pompy pró¿niowe  Busch R5 0630B, N=15kW (tak podano w przedmiarze robót), czy Busch MINK NM 1352BV, N=7,5kW (tak podano w projekcie budowlanym).

Odpowiedz na zapytania.

Ad.1.

W stacji  podciœnieniowej  SP1 maj¹ byæ zastosowane pompy pró¿niowe Busch MINK NM 1352BV, N=7,5 kW  lub równowa¿ne.

Otrzymuj¹;

1. Uczestnicy postêpowania

2.a/a.