Kołbiel dn. 31.03.2008 r.

ZP.0341/ 3 /2008

Uczestnicy postępowania

Wszyscy

Dotyczy:  zapytania  wykonawcy  w przetargu nieograniczonym  na  "Budowę  kanalizacji  sanitarnej w miejscowościach  Gadka i Kołbiel  gmina Kołbiel"

Pytanie  Nr 1.

Czy zamieszczony rysunek (Schemat Map) na którym zaznaczono przecisk pod rzeką Świder dotyczy w/w zadania  czy  należy do innego?.

Pytanie Nr 2.

Prosimy o zamieszczenie prawidłowych profili na kanalizację grawitacyjną i przykanaliki - na stronie zamówienia znajduje się błędny profil (patrz tabela opisowa Kanalizacji Sanitarna Podciśnieniowa w m. Kaniwola   gm. Ludwin).

Odpowiedz na zapytania.

Ad.1.

Wszystkie materiały zamieszczone na  stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel   w tym (Schemat Map) na którym zamieszczono przejście pod rzeką Świder, dotyczą jednego  zadania  objętego  zamówieniem publicznym.

Ad. 2.

Zamawiający nie jest inwestorem  Kanalizacji Sanitarnej  Podciśnieniowej w m.Kaniwola gm.Ludwin, wobec tego nie może spełnić prośby określonej w pytaniu.  Natomiast  udostępnione na stronie  internetowej Urzędu Gminy Kołbiel  materiały  dotyczą budowy "Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel i Gadka gmina Kołbiel" i zawierają  profile grawitacyjne.

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania.

2.a/a.