Ko³biel dn. 18.02.2008 r.

ZP.0341/ 3 /2008

Uczestnicy postêpowania

Wszyscy

Dotyczy:  zapytania  wykonawcy  w przetargu nieograniczonym  na  "Budowê  kanalizacji  sanitarnej w miejscowoœciach  Gadka i Ko³biel  gmina Ko³biel"

Pytanie  Nr 1.

Czy w œwietle zapisów  znowelizowanego art. 30 Prawo Zamówieñ publicznych  wymienione w Specyfikacji  wyroby budowlane powinny spe³niaæ  wymagania  wynikaj¹ce z  Polskich Norm przenosz¹cych normy europejskie  PN-EN (normy zharmonizowane ) a w szczególnoœci  dla:

- przepompowni œcieków , wymagania  normy  PN-EN  12050-1:2002

- zaworów zwrotnych , wymagania normy  PN-EN 12050-4:2002,

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wygania normy  PN-EN 1917:2004.

Pytanie 2.

W myœl art.8 ust.5  Ustawy o systemie oceny zgodnoœci z dnia  30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia  15.12.2006 , zabrania siê wprowadzania do u¿ytku i do obrotu wyrobów nie posiadaj¹cych  oznakowania zgodnoœci  z wymaganiami zasadniczymi i szczegó³owymi. Wobec powy¿szego , czy od wykonawcy  robót bêdzie ¿¹dane  stosowne oœwiadczenie  na wymienion¹  okolicznoœæ w odniesieniu  do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

OdpowiedŸ na  zapytania:

Pytanie 1.

Tak  - wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spe³niaæ wymagania wynikaj¹ce z Polskich Norm przenosz¹cych  normy  europejskie  PN - EN (normy zharmonizowane ). W przypadku braku Polskich Norm przenosz¹cych normy europejskie, wyroby zastosowane przez Wykonawcê winny spe³niaæ Polskie Normy lub posiadaæ  polskie aprobaty techniczne.

Pytanie 2.

Tak -   od  wykonawcy robót bêd¹ wymagane polskie aprobaty  techniczne na zastosowane materia³y lub wyroby budowlane.

Otrzymuj¹:

1. Uczestnicy  postêpowania,

2. a/a