Przedmiar robót

Budowa kanalizacji sanitarnej   ul. Armii Krajowej,  ul. Jana Pawła  w Kołbieli

1  Roboty ziemne ks. grawitacyjnej

1.1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  - trasa drogi w terenie  równinnym   -   0,178 km

1.2. Wykopy z zasypaniem wykonywane w gruncie kat. III o ścianach zabezpieczonych obudową  OW WRONKI – typ boksowy przy głębokości  do 2,50 m  , szerokość wykopu  1,0m  -  2,0 m.   -  405:840 m3.

1.3.Wykopy Jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi  0,60 m3 na odkład w gruncie kategorii  III -  poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne     -    43.750  m3

1.4.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w ziemi  kat. III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi     -  449.500m3

1.5. Kanały rurowe – podłoże z materiałów sypkich o grubości 15 cm   PODSYPKA    –    213.500 m2

2.  Roboty montażowe  ks.  grawitacyjnej

2.1.Kanłay z rur PVC typu  S łączonych na wcisk   o śr. Zewn. 200 mm     -   178.000 m

2.2. Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej  200 mm       -     178.000 m

2.3.Studnie rewizyjne z kręgów  betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości   3 m   -   7.000  szt.

2.4.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o ś®. 1200  mm w gotowym wykopie za każde 0.5m różnicy  głębokości.      -  11.000     -  (0.5m ) studni.

2.5.Przejście przez ściany  komór tulejami stalowymi  „PS” przy grubości ściany  50 cm  -  otwór o średnicy nominalnej  210 mm  Analogia Przejście szczelne  DN 200     -   14.000     szt

2.6.Monitoring  TV (inspekcja ) kanałów      -   178.-000 m

2.7.Rury ochronne z PCW układane w wykopie  - budowa       2.00 m

3. Roboty drogowe odtworzeniowe

3.1.Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm     -   356.000 m2

3.2. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -  warstwa dolna z tłucznia   - grubość  po zagęszczeniu  10 cm    -   356.000 m2

Sieć wodociągowa    ul. Armii Krajowej, ul Jana Pawła  w Kołbieli

1.Sieć wodociągowa – roboty ziemne

1.1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  - trasa dróg w terenie równinnym  - 0,185 km

1.2. Wykopy z zasypaniem wykonywane w gruncie  kat.   III o ścianach zabezpieczonych obudową  - typ boksowy przy głębokości  do 2,50m , szerokości wykopu  0.90 -  1.00 m     -   299.700 m3

1..3.Wykopy jamiste wykonywane koparkami  podsiębiernymi  0,60 m3  na odkład w gruncie kat. III – poszerzenie wykopu na wykonanie  wcinki  i posadowienie węzłów  -  33.750 m3

1.4. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  grub. 15 cm       -    24.975 m3

1.5. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich   grub. 25 cm      -    52.772 m3

1.6. Układanie mieszanki betonowej  w konstrukcjach -  ławy fundamentowe, bloki oporowe – transport mieszanki betonowej japonkami -       0.500 m3

2. Sieć wodociągowa  -  roboty montażowe.

2.1.Sieć wodociągowa – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. Zewnętrznej  110  -   mm185.00 m,

2.2.Sieci wodociągowe -  montaż wodociągów z rur polietylenowych  (PE PEHD) o  śr. Zewnętrznej  160  mm  RURY  OCHRONNE    -  8.00 m

2.3.Posdłaczenie instalacji do sieci wodociągowych  - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o śr.  100 mm ANALOGIA  PODŁĄCZENIE  HYDRANTÓW  -   - 3.00 kpl.

2.4.Hydranty pożarowe nadziemne  6  śr, 80 mm    -    1.000   kpl.

2.5.Sieci wodociągowe – kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe  o śr. 90 mm ANALOGIA PROSTKA  FF  DN80/100      -   1.00 SZT.

2.6. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe  kołnierzowe o śr.  110 mm   -  1.00  szt.

2.7.Zasuwy typu  E kołnierzowe z obudową  o śr. Do 100 mm  montowane na rurociągach PVC i PE  -  3.00 kpl.

2.8. Sieci wodociągowe  kształtki żeliwne  cieśnieni owe  kołnierzowe  o śr.  110 mm  ANALOGIA  KRÓCIEC KOŁNIERZOPWY  DN100    -   6.000 szt.

2.9.Suieci wodociągowe – kształtki  PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone  na wcisk o śr. Zewn. 110 mm ANALOGIA  - ŁUKI  DN 110   -   7.00 SZT.