Kołbiel. dnia 25 luty 2008 r.

ZP.0341/3/2008

Rozstrzygnięcie protestu

Na podstawie art. 183  ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu protestu z dnia  18 lutego  2008 roku firmy  " Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  "ORBI"  Spółka  z  o.o.  z siedzibą  ul.Sienkiewicza 47 B,  Tarnowskie Góry,  wobec postanowień    Zamawiającego  zawartych w specyfikacji   istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym na Budowę Kanalizacji  sanitarnej w miejscowościach Kołbiel i Gadka  gmina Kołbiel,   a dotyczących:

1." Zmianę zapisów  SIWZ w postaci  III Opis  Przedmiotu Zamówienia  poprzez usunięcie  klauzuli  "Dostawca urządzeń i armatury  równoważnej winien  się wykazać  działającymi  instalacjami , z wbudowanymi  zamiennymi urządzeniami  i armaturą , w okresie dłuższym  niż okres gwarancji  minimum  3 lata." ,

2. "Ponadto  składamy protest  do STWiOR załączonego do przedmiotowego SIWZ ogłoszonego w BZP dn.12.02.2008r.. Zgodnie z treścią p.5.2.2.7. Monitoring zaworów podciśnieniowych: "Układ kanalizacji podciśnieniowych, co umożliwi sprawowanie  ciągłego nadzoru nad pracą zaworów podciśnieniowych  z budynku przepompowni . Monitoring  dostarcza i uruchamia wykonawca technologii. Dostarczony przez dostawcę technologii kabel monitoringu układa według wytycznych wykonania sieci podciśnieniowej ." Ze względu  na to, iż dostawcy monitoringu  zaworów podciśnieniowych, podawanie typu kabla jaki ma być  zastosowany  jako "XzKSLXuy 3x2,5 0,6/1kV"  jednoznacznie wskazuje takiego dostawcę a co  za tym idzie jest niezgodne z  zasadą uczciwej konkurencji.

Zgodnie z treścią  p. 5.2.2.5. Zawór  podciśnieniowy:

Zastosowane zawory podciśnieniowe powinny spełniać następujące wymagania : / .../ powinny być wyposażone w liczniki wbudowane w korpus zaworu pozwalające na automatyczne zliczanie  ilości cykli pracy /.../  powinny mieć przycisk do ręcznego  załączania w celach regulacyjno-serwisowych  wbudowany w głowicę zaworów" Przytoczone cechy nie stanowią parametrów technicznych , stanowią one cechę własną zaworu jednego z oferentów technologii podciśnieniowej, jednoznacznie go wskazując co oczywiście jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji..

W związku z powyższym  w tym przypadku  w celu określenia przedmiotu zamówienia żądamy podania  jedynie obiektywnych cech technicznych  charakterystycznych  dla urządzeń, jakimi są zawory podciśnieniowe i wyposażenie  stacji pomp (podciśnieniowej ) z jednoczesnym usunięciem innych zapisów uniemożliwiających złożenie konkurencyjnej oferty.

P o s t a n a w i a m

1. uwzględnić protest  w części  i  usunąć z rozdziału  III "Opis przedmiotu zamówienia" pkt.3, od wiersza 13 do wiersza 16  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  zapis o treści :  "Dostawca materiałów urządzeń i aparatury równoważnej winien  się wykazać  działającymi  instalacjami , z wybudowanymi  zamiennymi materiałami urządzeniami   i aparaturą, w okresie  nie dłuższym  niż okres gwarancji  minimum _ -  3 lata."

2. uznać protest jako bezzasadny w części dotyczącej zapisów  zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

UZASADNIENIE

Oprotestowany zapis  "Dostawca materiałów urządzeń i aparatury równoważnej winien  się wykazać  działającymi  instalacjami , z wybudowanymi  zamiennymi materiałami urządzeniami   i aparaturą, w okresie  nie dłuższym  niż okres gwarancji  minimum _ -  3 lata."   zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykracza poza delegację prawną dla Zamawiającego   określoną w  P.Z.P.,  oraz  Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów  z dnia 7.04 2004 roku  w sprawie  rodzajów  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  (Dz.U. z 2004 roku, Nr 71, poz.645 ). Wobec powyższego postanowiono o jego usunięciu.

Natomiast    STWiOR  jest  integralną częścią  dokumentacji, jej   treść wynika z  projektowanych rozwiązań.. Zamawiający  zgodnie treścią   rozdziału  III "Opis przedmiotu zamówienia" pkt.3, od wiersza  8  do wiersza 163  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dopuszcza  stosowanie  materiałów, urządzeń i aparatury równoważnej..

Mając na uwadze powyższe należało postanowić jak na wstępie.

POUCZENIE

Od rozstrzygnięcia protestu  nie służy odwołanie zgodnie z dyspozycją art. 184 ust.1,  cytowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. " Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

"ORBI"  Spółka  z  o.o.  z siedzibą

ul.Sienkiewicza 47 B,  Tarnowskie Góry

2.Uczestnicy postępowania.

3.a/a.