Przedmiar robót

Plac Kazimierza Jagiellończyka, roboty instalacyjne

(nazwa obiektu, rodzaj robót)

Lokalizacja. 87-730 Nieszawa ul. Pl. K.Jagiellończyka

(kod – miejscowości)

| Lp. | Podstawowa uczelnia | Opis robót | Jend. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310801-01-050 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 160,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010101-02-050 | Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej | m2 | 160,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 60805-050-050 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej | m2 | 154,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-13-060 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji cegłowych na odległość do 1km | m3 | 38,00 |
| II. ROBOTY ZIEMNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA I DESZCZOWA |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na okład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | m3 | 110,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-10103-02-060 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i głębokości do 1,5 m w gruncie kategorii III | m3 | 112,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kK/75KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 145,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-02-060 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III | m3 | 104,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-0106-10-01-060 | Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa. | m3 | 28,00 |

| III. ROBOTY INSTALACYJNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA I DESZCZOWA |
| --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180108-05-040 | Ułożenie rurociągu z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowego o średnicy zewnętrznej 160 mm. | m | 182,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180108-05-040 | Ułożenie rurociągu z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowego o średnicy zewnętrznej 225 mm. | m | 80,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180108-07-040 | Ułożenie rurociągu z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowego o średnicy zewnętrznej 315 mm. | m | 50,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180625-01-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem. | szt | 14,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150217-03-020 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone metodą wciskową. | szt | 29,00 |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof. (Wer. 2008.30)

str 2

| Lp. | Podstawowa uczelnia | Opis robót | Jend. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-05-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm. | szt | 35,14 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180613-03-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie | szt | 2,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-03-020 | Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2. | szt | 14,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180902-02-020 | Nasady rurowe /opaski/ na istniejących rurociągach o średnicy 100 mm | szt | 16,00 |
| IV. ROBOTY INSTALACYJNE – PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I DESZCZOWEJ |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-09-020 | Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu żużlowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt | 14,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010103-02-060 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i głębokości do 1,5 m w gruncie kategorii III | m3 | 116,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180108-01-040 | Ułożenie rurociągu z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowego o średnicy zewnętrznej 32 mm | m | 104,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-02-060 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III | m3 | 116,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150118-01-020 | Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 16,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150108-01-090 | Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 25 mm | kpl | 16,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-03-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 16,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-03-020 | Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt | 16,00 |
| V. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31106-01-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. - pow. 220 m2 | t | 33,00 |