Gmina Okonek

Z A T W I E R D Z A M :

Okonek, dnia 05 października 2007 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

OKONEK

mgr  Romuald M. Duszara

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy  - Prawo zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„ Dostawa urządzenia rejestrującego przekroczenia prędkości pojazdów samochodowych „FOTORADAR” wraz z wyposażeniem ”

Wspólny słownik zamówień ( CPV ) :

Główny przedmiot : 33.21.125.00-7

Dodatkowy przedmiot : 33.21.15.10-0

Przetarg opublikowano :

- wywieszono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń UMiG Okonek w dniu  09.10.2007 r.

- zamieszczono  ogłoszenie  na  stronie  internetowej  UMiG  Okonek - www.okonek.pl

w dniu 09.10.2007 r.

- zamieszczono  ogłoszenie  o  zamówieniu   w   BZP -  www.portal.uzp.gov.pl  w  dniu

09.10.2007 r.

Opracował :

Janusz Jesionowski

OKONEK –  październik 2007 r.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :

Gmina Okonek

w imieniu której występuje:

Burmistrz Miasta i Gminy Okonek – Romuald M. Duszara

Adres : Urząd Miasta i Gminy

ul. Niepodległości 53

64-965 OKONEK

tel. (067) 266 09 57, fax. (067) 266 97 15

województwo wielkopolskie

powiat złotowski

lub jasiekj1@onet.eu

www.okonek.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest :

- p. Wiesław Polewski – Komendant Straży Miejskiej w Okonku, tel. 067 266 90 33

- p. Janusz Jesionowski – Sekretarz Komisji, tel. 067 266 09 57, kom. 605 213 771

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem.

- Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w formie jak powyżej.

- Składanie zawiadomień, wniosków, oświadczeń, zapytań bądź protestów może następować wyłącznie w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach służbowych 7.00 do 15.00.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.okonek.pl

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

- Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej jw.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z      art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

II. Tryb udzielenia zamówienia –

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- przedmiot główny : 33.21.15.00-7 aparatura radarowa

- przedmiot dodatkowy : 33.21.15.10-0 urządzenia kontroli radarowej

Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz. U.      z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ).

- Przepisy i wytyczne branżowe.

- Przedmiot zamówienia.

„ Dostawa urządzenia rejestrującego przekroczenia prędkości pojazdów samochodowych FOTORADR wraz z wyposażeniem ”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :

- dostawę urządzenia charakteryzującego się parametrami i cechami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do specyfikacji,

- dostawę programu użytkowego w całości w języku polskim do obróbki zdjęć wykonywanych przez „fotoradar” oraz zainstalowanie programu na komputerze wskazanym przez Zamawiającego,

- przeszkolenie pracowników Straży Miejskiej w Okonku z zakresu obsługi technicznej fotoradaru i programów wraz z potwierdzeniem zaświadczeń    o ukończeniu takiego szkolenia,

- autoryzowany serwis na terenie kraju,

- dostawę wyposażenia , w tym sprzętu komputerowego wraz                        z oprogramowaniem niezbędnym do przygotowania kompleksowej dokumentacji związanej z postępowaniem mandatowym o parametrach       i cechach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do specyfikacji,

- dostawę monitora LCD 20” o parametrach wyszczególnionych                   w załączniku nr 1 do specyfikacji lub równoważnych.

#### 1.1  Wymagania jakościowe i materiałowe.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji

1.2 Podwykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania przedmiotu zamówienia przy użyciu podwykonawców. Całość zamówienia musi być zrealizowana przez Wykonawcę składającego ofertę.

2. Dostępność dokumentacji projektowej.

nie dotyczy

3. Warunki rozliczenia zamówienia.

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania.

3   Zamawiający   przewiduje   rozliczenie   za    dostawę    przedmiotu   zamówienia

w  dwóch  ratach :  jedna  w  wysokości  40%  wartości  zamówienia  w  terminie

14  dni  od  daty  dostarczenia   F o t o r a d a r u   wraz  z  wyposażeniem,  druga

w wysokości 60% wartości zamówienia do końca m-ca czerwca 2008 roku.

UWAGA

- za wycenę przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest wykonawca,

- cena oferty musi zawierać wycenę pełnego zakresu sprzętu objętego zamówieniem i wszelkie inne koszty wykonania zamówienia,

- wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać : w terminie od dnia 20 listopada 2007 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  Pzp.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również     wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie : spełnia / nie spełnia.

Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących oświadczeń i dokumentów :

- celowym jest aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności –

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Wykaz dokumentów i oświadczeń dostarczanych przez Wykonawcę.

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi – zał. nr 3.

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zał. nr 3

  - Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – zał. nr 3

  - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3

  - Oświadczenie o akceptacji szczegółowych warunków zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji – oferta zał. nr 2

  - Oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert i że zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty na warunkach określonych w projekcie umowy (oferta zał. nr 2).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Do formularza ofertowego Wykonawca dołączy przykłady zdjęć wykonane przy pomocy oferowanego przyrządu w różnych warunkach atmosferycznych i w różnych okresach w ciągu doby:

    - 10 kolejno ponumerowanych zdjęć wykonanych w godzinach porannych: 0600-0900,

    - 10 kolejno ponumerowanych zdjęć wykonanych w godzinach południowych: 1300-1400,

    - 10 kolejno ponumerowanych zdjęć wykonanych w godzinach wieczornych: 2000-2200.

Zdjęcia powinny przedstawiać również dokładny wizerunek kierującego z trzeciego pasa ruchu.

  - Zatwierdzenie Typu oferowanego urządzenia wydane przez Główny Urząd Miar o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz.U. 2004 Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).

  - Orzeczenie uprawnionego laboratorium ochrony radarowej przy Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji w Warszawie lub inne uprawnione laboratorium lub instytucję.

  - Aktualne świadectwo legalizacji oferowanego urządzenia wydane przez Okręgowy Urząd Miar.

Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem”

przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną

VII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium – wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych na podstawie art. 11, pkt 8 ustawy – Pzp.

VIII. Termin związanie ofertą.

Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty składania ofert. Dniem pierwszym jest dzień składania ofert.

IX. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Gmina Okonek, 64-965 OKONEK, ul. Niepodległości 53 z dopiskiem : „ Dostawa Fotoradaru wraz z wyposażeniem ” plus adres składającego ofertę

a)   Ofertę stanowi formularz ofertowy wraz z załącznikami.

b)  Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Do formularza ofertowego należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

c)  Dokumenty załączone w ofercie mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez umieszczenie, na każdej ze stron klauzuli „za zgodność z oryginałem" i podpisanie przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do formularza oferty.

d) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

e)   Ofertę sporządza się w języku polskim. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferta powinna być zszyta lub zbindowana, tak by stanowiła całość.

f)   Oferta powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

g)   Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

h)   Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

i)   Wykonawca składając ofertę może zastrzec, jakie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych.

j)   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez śladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

- wszystkie kartki oferty celowym jest ponumerować,

- oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty,

- zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

- zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z  dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

            - Oferty należy składać do dnia 23 października 2007 r do godz. 10.00 w Punkcie Obsługi Interesanta, budynek „B” UMiG Okonek, parter, pokój       nr 18B

            - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2007 r o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

            - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka została przyjęta przez Radę Gminy, jako nominalna wartość zobowiązania ( jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ).

            - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji

            - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4 i 5.

            - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

            - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

            - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena :

(wg art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001r. o cenach; Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ) - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług.

Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 2 do SIWZ) – brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

2.  Za   wykonanie   całego   przedmiotu   zamówienia   ustala   się  wynagrodzenie

ryczałtowe.

Zgodnie z art. 88 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przyjmie za prawidłowo podaną cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.

Zaleca się Wykonawcom  dokonanie wizji lokalnej poszczególnych tras przewozu dzieci w zakresie czasowym przejazdu oraz odległości.

Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez wykonawcę żadna cena. Takie prace zostaną wykonane i będzie się uważało, iż są one pokryte przez inne ceny ryczałtowe w szczegółowych kosztorysach ofertowych.

3. Rażąco niska cena:

Zamawiający uzna ofertę z rażąco niską ceną, jeżeli jej cena będzie odbiegać o więcej niż 20 % od ceny oferty następnej oraz od wartości zamówienia określonej przez Zamawiającego powiększonej o wartość podatku VAT.

3.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3.2 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy.

3.3 Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert - KRYTERIA WYBORU:

- Oferowana cena i termin płatności - 70% (X1)

- Ocena jakości wykonanych zdjęć przy użyciu oferowanego sprzętu - 10% (X2).

- Długość okresu gwarancyjnego – 10% (X3),

- Koszty legalizacji i przeglądów gwarancyjnych oraz technicznych fotoradaru –

-  10% (X4),

a) Kryterium - Oferowana cena:

Przyjmuje się, że maksymalna ilość punktów – 70%, otrzyma Wykonawca, który poda najniższą cenę. Punkty za cenę pozostałych ofert przyjmuje się następująco:

b) Kryterium - Ocena jakości wykonanych zdjęć :

Ocena  jakości  wykonanych  zdjęć  przy użyciu oferowanego sprzętu – odbywać się

będzie  indywidualnie  przez  członków  Komisji,  którzy  ocenią  jakość wykonanych

zdjęć przy użyciu oferowanego sprzętu każdej z ofert, przyznając od 0 do 10 pkt.

c) Kryterium – długość okresu gwarancyjnego :

Przyjmuje się, że maksymalna ilość punktów – 10%, otrzyma Wykonawca, który poda najdłuższy okres gwarancyjny. Punkty za cenę pozostałych ofert przyjmuje się następująco:

d)  Kryterium - Koszty legalizacji i przeglądów gwarancyjnych oraz

technicznych  fotoradaru :

Przyjmuje się, że maksymalna ilość punktów – 10%, otrzyma Wykonawca, który poda najniższą cenę. Punkty za cenę pozostałych ofert przyjmuje się następująco:

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu  kryteriów, przyznanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

2. Wybór oferty.

2.1 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

2.3 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2.4 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą.

Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy

- Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w rozdz. V.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy i SIWZ.

## W razie nienależytego dostarczenia przedmiotu zamówienia lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

## O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

- Wykonawca poda osoby, które będą go reprezentować przy podpisaniu umowy, wskaże banki i rachunki, na jakie mają być przekazywane środki pieniężne za wykonanie przedmiotu umowy.

- Istotne warunki umowy. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, na warunkach określonych w projekcie umowy (zał. Nr 5 do SIWZ).

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.

- Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Informacje dotyczące walut obcych: nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.

- Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Informacje dotyczące podwykonawców: Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia.

- Postanowienia końcowe.

Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia będą rozstrzygane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia

9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest na treść ogłoszenia lub SIWZ można wnieść w terminie jw. licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu

XVIII. Załączniki do specyfikacji

- Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1

- Formularz ofertowy – zał. nr 2

- Oświadczenie z art. 22 ust.1  – zał. nr 3

- Opis oferowanego urządzenia – załącznik Nr 4

- Wzór umowy – załącznik Nr 5

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /wymagania techniczne/.

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia rejestrującego przekroczenia prędkości pojazdów samochodowych " FOTORADAR " wraz z wyposażeniem.

II. Zakres zamówienia obejmuje:

- Dostawę urządzenia charakteryzującego się następującymi parametrami i cechami:

  - przewoźne umieszczone na trójnogu, gdzie nogi zakończone są zaostrzonymi końcówkami,

  - posiadające możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie 25-250 km/h, z zakresem działki elementarnej l km/h,

  - przystosowane do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów do trzech pasów ruchu z dokładnym wizerunkiem twarzy kierującego,

  - posiadające możliwość zdalnego sterowania z odległości nie mniejszej niż 100 metrów przy pomocy kabla lub do 300 metrów za pomocą systemu Wi-Fi,

  - po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej rejestrujące w pamięci wykonane pomiary z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym czasie, bez konieczności zatrzymania pracy urządzenia,

  - identyfikujące: nr zdjęcia, nr urządzenia, zmierzoną prędkość, obowiązujące ograniczenie prędkości, datę i godzinę pomiaru z dokładnością do l sekundy, adres pomiaru, kierunek pomiaru,

  - wyposażone w system pozwalający zarejestrować min. 30.000 zdarzeń bez ingerencji z zewnątrz,

  - zapisujące zdjęcia w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie dowolnym programem graficznym,

  - umożliwiające przenoszenie zawartości pamięci do komputera i posiadające kompatybilny program komunikacyjny do przerzucania zawartości pamięci do innych programów analitycznych,

  - posiadające pulpit sterowniczy lub laptop oraz instrukcję obsługi w języku polskim,

  - posiadające podświetlone pole odczytowe czytelne w nocy i w słoneczny dzień,

  - kamera o cyfrowym zapisie zdjęć min.:

    - matryca monochromatyczna o rozdzielczości m.in. 1280x1024 pikseli (1,3 mil pikseli),

    - uzyskanie dokładnie widocznej twarzy kierowcy pojazdu na wydruku,

    - możliwość uzyskania zdjęć posiadających min. 16 bitową głębię,

    - odpowiednie filtry redukujące refleksy na szybach przednich pojazdów,

    - dysk twardy o pojemności min. 30 000 zdjęć,

    - zdjęcia w kolorze czarno-białym,

  - lampa błyskowa o:

    - osobnym źródle zasilania,

    - możliwość ciągłej pracy (brak efektu przegrzania),

    - interwał przeładowania lampy błyskowej max. 0,5 sek.,

    - możliwość wykonywania zdjęć w dzień i w nocy bez oślepiania kierujących pojazdami,

  - czas pracy urządzenia powinien wynosić, co najmniej 10 godzin bez konieczności ładowania akumulatorów,

  - możliwość wykonywania zdjęć samochodom osobowym oraz ciężarowym,

  - minimum 98% zdjęć musi nadawać się do dalszej obróbki,

  - urządzenie musi mieć możliwość pracy o każdej porze dnia i w różnych warunkach atmosferycznych,

  - posiadające przystosowanie do pracy przez całą dobę, wykonujące zdjęcia bez oślepiania kierowców, z czytelną rejestracją odblaskowych tablic rejestracyjnych,

  - posiadające przystosowanie do pracy w temperaturach zewnętrznych min. -10°C do +50°C,

  - posiadające możliwość wykonania zdjęcia twarzy kierowcy niebudzące żadnej wątpliwości,

  - posiadające specjalnie opracowany program umożliwiający wyeksponowanie dowolnego fragmentu zdjęcia (np. numer rejestracyjny pojazdu, twarz kierowcy), z możliwością ustawienia jasności oraz kontrastu,

  - możliwość ustawienia odrębnej prędkości w tym samym okresie czasu (jednocześnie) dla odjeżdżających i nadjeżdżających samochodów ciężarowych np. 50 km/h oraz odjeżdżających i nadjeżdżających samochodów osobowych np. 60 km/h,

  - możliwość ustawienia pomiaru prędkości w tym samym okresie czasu (jednocześnie) dla pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających ciężarowych,

  - możliwość ustawienia pomiaru prędkości w tym samym okresie czasu (jednocześnie) dla samochodów ciężarowych i osobowych odjeżdżających oraz nadjeżdżających,

  - urządzenie na trójnogu oraz możliwość umieszczenia trójnogu z fotoradarem w tylnej części samochodu i możliwość wykonywania zdjęć przy otwartej i zamkniętej klapie samochodu.

- Dostawę programu użytkowego w całości w języku polskim do obróbki zdjęć wykonywanych przez „fotoradar" oraz zainstalowanie programu na komputerach wskazanych przez Zamawiającego.

- Przeszkolenie dowolnie wskazanej przez Zamawiającego grupy pracowników Straży Miejskiej w Jarocinie do stopnia bezbłędnego praktycznego opanowania przez użytkowników umiejętności obsługi technicznej fotoradaru i programów, co zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczeń ukończenia takiego szkolenia.

- Autoryzowany serwis na terenie kraju.

- Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do przygotowania kompleksowej dokumentacji związanej z postępowaniem mandatowym. Sprzęt komputerowy powinien się odznaczać następującymi parametrami i cechami:

  - Komputer stacjonarny klasy PC o parametrach lub równoważny	1 szt.

| Lp. | Parametry | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | a) procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 3.46 GHz; b) pamięć cache drugiego poziomu min. 512 MB lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| 2. | Pamięć RAM | Min 1024 MB, (NON -ECC) (możliwość rozbudowy do 2 GB), |
| 3. | Płyta główna | Obsługująca w/w procesor, 4xS-ATA, złącza rozszerzeń: 2x PCI, 1x PCI Express 16x, 1x PCI Express 1x, 2x gniazdo pamięci |
| 4. | Dysk twardy | Min 160 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ) |
| 5. | Napęd optyczny | Min DVD +/- RW SATA |
| 6. | Napęd FDD | 1,44MB; 3,5” |
| 7. | Karda dźwiękowa | Min Zintegrowana, w standardzie High Definition |
| 8. | Karta sieciowa | Min 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN |
| 9. | Karta graficzna | Niezintegrowana, min. 512 MB |
| 10. | Porty I/O | min. 6 portów USB 2.0 (w tym 2 na przodzie), min. 1x RS-232, VGA, Audio (na przednim i tylnym panelu), |
| 11. | System operacyjny | Windows® XP Professional PL wraz z oprogramowaniem do wykonywania lokalnej kopii bezpieczeństwa na wypadek awarii systemu operacyjnego |
| 12. | Obudowa | Miditower, zasilacz o mocy dostosowanej do wydajności komputera z gniazdem zasilania monitora i funkcją PFC; funkcje beznarzędziowej wymiany dysków, napędów optycznych i kart rozszerzeń (PCI); całkowita liczba wnęk: 6, w tym 2x 5.25” zewnętrzna, 2x 3.5” zewnętrzna, 2x 3.5” wewnętrzna; złącza PCI na płycie głównej: 2x PCI, 1x PCI Express 1x, 1x PCI Express 16x |
| 13. | Klawiatura | Klawiatura , USB; |
| 14. | Myszka | Mysz optyczna USB; |
| 15. | Gwarancja | Min. 24 miesiące gwarancji na cały komputer wraz z wszystkimi elementami składowymi, |

  - Monitor LCD 20” o parametrach lub równoważny	1 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Format ekranu monitora | 16:9 |
| 2. | Przekątna ekranu | 20 cali |
| 3. | Wielkość plamki | 0,258 mm |
| 4. | Zalecana rozdzielczość obrazu | 1280 x 1024 pikseli |
| 5. | Widoczny obszar ekranu | 433 x 271 mm |
| 6. | Częstotliwość odchylania poziomego | 31 - 81 kHz |
| 7. | Częstotliwość odchylenia pionowego | 56 - 76 Hz |
| 8. | Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| 9. | Jasność | 300 cd/m2 |
| 10. | Kontrast | 1000:1 |
| 11. | Kąt widzenia poziomy | 140 stopni |
| 12. | Kąt widzenia pionowy | 140 stopni |
| 13. | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| 14. | Certyfikaty | TCO 2003, ISO 13406-2 |
| 15. | Głośniki | Nie |
| 16. | Mikrofon | Nie |
| 17. | Typ gniazda wejściowego | 15-stykowe D-Sub |
| 18. | Wbudowany zasilacz | Tak |
| 19. | Możliwość pochylenia panela | Tak |
| 20. | Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 36 msc |
| 21. | Wymiary | 396,7 x 479,6 x 169,9 mm |

III. Wymagania Zamawiającego:

1.   Dostarczone urządzenie powinno posiadać:

a.   Zatwierdzenie Typu urządzenia wydane przez Główny Urzędu Miar o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz.U. 2004 Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.),

b.   Orzeczenie uprawnionego laboratorium ochrony radarowej przy Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji w Warszawie lub innego uprawnionego laboratorium lub instytucji o braku zagrożenia dla ludzi i środowiska,

c.   Aktualne świadectwo legalizacji wydane przez-Okręgowy Urząd Miar.

- Wszelkie programy dotyczące przyrządu Wykonawca zainstaluje na koszt własny po dostarczeniu przyrządu Zamawiającemu.

- Do formularza ofertowego Wykonawca dołączy przykłady zdjęć wykonane przy pomocy oferowanego przyrządu w różnych warunkach atmosferycznych i w różnych okresach w ciągu doby:

- 10 kolejno ponumerowanych zdjęć wykonanych w godzinach porannych: 0600-0900,

- 10 kolejno ponumerowanych zdjęć wykonanych w godzinach południowych: 1300-1400,

- 10 kolejno ponumerowanych zdjęć wykonanych w godzinach wieczornych: 2000-2200.

- Wykonane zdjęcia nie mogą budzić żadnych wątpliwości, co do wizerunku kierowcy.

- Urządzenie musi posiadać możliwość wykonania rejestracji prędkości oraz zdjęć pojazdu w pozycji nadjeżdżających, odjeżdżających jak również obu kierunków razem.

- Możliwość rejestrowania statystyk w szczególności dotyczącej liczby pojazdów nadjeżdżających, odjeżdżających, przekraczających dozwoloną prędkość, przekraczających zadaną prędkość oraz zestawienie numerów rejestracyjnych.

- Minimalny okres gwarancji, jaki Wykonawca może udzielić na oferowane urządzenie to minimum 24 miesiące. Ponadto Wykonawca zapewni w okresie co najmniej 5 lat serwis pogwarancyjny.

Załącznik nr 2

Pieczęć wykonawcy

Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ Dostawę urządzenia rejestrującego przekroczenia prędkości pojazdów

samochodowych „Fotoradar" wraz z wyposażeniem ”.

Składamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę ogółem:

netto ....................................... zł (słownie złotych:...........................................................

……………………………………………………………………………………………)

brutto .................................. zł (słownie złotych:……………………………………….......

…………………………………………………………………………………………... )

w tym podatek VAT w wysokości .......% .................................... zł

(słownie złotych :............................................................................................................... )

- Deklarujemy wykonywanie zamówienia w terminie do  dnia 20 listopada 2007 r..

- Deklarujemy udzielenie gwarancji na okres .......... miesięcy.

- Ustalamy, że koszty legalizacji i przeglądów gwarancyjnych oraz technicznych fotoradaru wynosić będą jednorazowo kwotę ............................ złotych.

- Oświadczamy, że akceptujemy szczegółowe warunki zamówienia określone w SIWZ.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 5).

- Oferta zawiera ............... ponumerowanych stron.

- Załącznikami do formularza ofertowego są:

  - Oświadczenie.

  - Opis oferowanego urządzenia.

  - Wypis z rejestru.

  - Komplet zdjęć.

  - pozostałe dokumenty wg wymagań specyfikacji :

  - *................................................

  - * ...............................................

  - * ...............................................

  - *...............................................

………………………………….....

imię, nazwisko i podpis  upoważnionego przedstawiciela

miejscowość…………………. dnia …………………

*prosimy wyszczególnić załączniki do oferty

Załącznik nr 3

(Pieczęć Wykonawcy) 	(Miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

……………………………..

Imię, nazwisko i podpis

upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 4

(Pieczęć Wykonawcy) 	( Miejscowość i data)

OPIS OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Oferowane przez nas urządzenie to:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nazwa (rodzaj, typ, marka, producent)

Parametry oferowanego urządzenia:

- Urządzenie posiada Zatwierdzenie Typu urządzenia wydane przez Główny Urzędu Miar o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).

- Urządzenie posiada orzeczenie uprawnionego laboratorium ochrony radarowej przy Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji w Warszawie lub inne uprawnionego laboratorium lub instytucję.

- Urządzenie posiada aktualne świadectwo legalizacji wydane przez Okręgowy Urząd Miar.

- Przewoźne, przystosowane do pomiarów w dowolnym miejscu przy poboczu drogi usytuowane na trójnogu.

- Posiada możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie ……… km/h, z zakresem działki elementarnej, co ........ km/h.

- Jest przystosowane do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów na trzech pasach ruchu z dokładnym wizerunkiem twarzy kierującego.

- Po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej rejestruje w pamięci wykonane pomiary z możliwością ich natychmiastowego otworzenia na miejscu lub w dowolnym czasie, bez konieczności przerywania pomiarów.

- Identyfikuje: nr zdjęcia, nr urządzenia, zmierzoną prędkość, obowiązujące ograniczenie prędkości, datę i godzinę pomiaru z dokładnością do l sekundy, adres pomiaru, kierunek pomiaru.

- Jest wyposażone w system pozwalający zarejestrować min. ........... zdarzeń bez ingerencji z zewnątrz.

- Zapisuje zdjęcia w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie dowolnym programem graficznym.

- Umożliwia przenoszenie zawartości pamięci do komputera i posiadać kompatybilny program komunikacyjny do przerzucania zawartości pamięci do innych programów analitycznych.

- Posiada komendy oprogramowania w języku polskim.

- Posiada pulpit sterowniczy lub laptop oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

- Posiada podświetlone pole odczytowe czytelne w nocy i w słoneczny dzień.

- Posiada przystosowanie do pracy przez całą dobę.

- Wykonuje zdjęcia bez oślepiania kierowców, z czytelną rejestracją tablic rejestracyjnych.

- Posiada przystosowanie do pracy w temperaturach zewnętrznych od ........°C do….° C.

- Posiada specjalnie opracowany program umożliwiający wyeksponowanie dowolnego fragmentu zdjęcia (np. numer rejestracyjny pojazdu, twarz kierowcy), z możliwością ustawienia kontrastu i jasności.

- Posiadająca możliwość zdalnego sterowania z odległości nie mniejszej niż …. metrów przy pomocy kabla lub do ….. metrów za pomocą systemu Wi-Fi.

- Kamera o cyfrowym zapisie zdjęć posiada:

  - matryca monochromatyczna o rozdzielczości min. …….. pikseli,

  - możliwość uzyskania zdjęć posiadających min. …. bitową głębię,

  - odpowiednie filtry redukujące refleksy na szybach przednich pojazdów,

  - dysk twardy o pojemności min. …….. zdjęć,

  - zdjęcia w kolorze czarno-białym.

- Lampa błyskowa o:

  - osobnym źródle zasilania,

  - możliwość ciągłej pracy (brak efektu przegrzania),

  - interwał przeładowania lampy błyskowej max. ….. sek.

- Czas pracy urządzenia wynosi, co najmniej …. godzin bez konieczności ładowania akumulatorów.

- Posiada możliwość wykonywania zdjęć samochodom osobowym oraz ciężarowym.

- Minimum ……. % zdjęć nadaje się do dalszej obróbki.

- Urządzenie posiada możliwość pracy o każdej porze dnia i w różnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg).

- Minimalny okres gwarancji, na oferowane urządzenie to ….. miesiące. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny w okresie ….. lat.

- Wykonane zdjęcia nie budzą żadnych wątpliwości, co do wizerunku kierowcy.

- Urządzenie posiada możliwość wykonania rejestracji prędkości oraz zdjęć pojazdu z pozycji nadjeżdżających lub odjeżdżających, jak również obu kierunków razem.

- Umożliwia wykonanie zdjęć w trybie odjeżdżającym i nadjeżdżającym samochodom osobowym i ciężarowym o różnych progach prędkości prędkościach.

- Umożliwia wykonanie statystyk: dotyczących liczby pojazdów nadjeżdżających, odjeżdżających, przekraczających dozwoloną prędkość, przekraczających zadaną prędkość oraz wykonuje zestawienie numerów rejestracyjnych.

- Posiada możliwość przeniesienia urządzenia na trójnogu i możliwość umieszczenia trójnogu z fotoradarem w tylnej części samochodu, a także możliwość wykonywania zdjęć przy otwartej i zamkniętej klapie samochodu.

Miejsca wykropkowane proszę wypełnić.

…………………………………

imię, nazwisko i podpis

upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 5

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr......

zawarta w dniu.................................r. pomiędzy:

Gminą Okonek, 64-965 OKONEK, ul. Niepodległości 53 reprezentowaną przez :

1)  Romualda M. Duszarę -   Burmistrza Miasta i Gminy Okonek,

przy kontrasygnacie :

2)  Janusza Mliczaka – Skarbnika Miasta i Gminy Okonek

zwanym w treści umowy ,,ZAMAWIAJĄCYM”,

a

………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1).......................................................

2).......................................................

zwanym w treści umowy „ DOSTAWCĄ "

§ 1.

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór wykonawcy z ogłoszonego w dniu 09 października 2007 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia rejestrującego przekroczenia prędkości pojazdów samochodowych „Fotoradar" wraz z wyposażeniem

.

§ 2.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzenia rejestrującego przekroczenia prędkości pojazdów samochodowych „Fotoradar”.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nazwa (rodzaj, typ, marka, producent),

Zwanego dalej Fotoradarem lub urządzeniem.

- W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa. w ust. 1 Sprzedawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia i zainstalowania na komputerze wskazanym przez Zamawiającego programu użytkowego do obróbki zdjęć oraz przekazanie licencji na użytkowanie programu,

- przeszkolenia wskazanej przez Zamawiającego grupy pracowników Straży Miejskiej w Jarocinie na koszt Dostawcy, co zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczeń o ukończeniu takiego szkolenia w stopniu bezbłędnego praktycznego opanowania przez użytkowników umiejętności obsługi przedmiotu umowy.

- Czynności wymienione w ust. 2. pkt a) i b) przeprowadzi przedstawiciel Dostawcy w dniu dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt własny.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa oferta stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§ 3.

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 dobrej jakości, bez wad, spełniającego wymagania techniczne i jakościowe określone w SIWZ.

- Dostarczony przedmiot umowy powinien posiadać dokumentację formalno-prawną zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności:

- zatwierdzenie Typu urządzenia wydane przez Główny Urzędu Miar o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz.U. 2004 Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.),

- orzeczenie uprawnionego laboratorium przy Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji w Warszawie lub innego uprawnionego laboratorium lub instytucji, aktualne świadectwo legalizacji wydane przez Urząd Miar lub inne uprawnione laboratorium lub instytucję.

- Dostawca dostarczy wszelkie dokumenty wymagane przepisami oraz instrukcje i gwarancje. Dostarczona dokumentacja musi być napisana w języku polskim.

§ 4.

- Dostawca dostarczy przedmiot umowy określony w § 2 najpóźniej w terminie do dnia 20 listopada 2007 r

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego.

- Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania-odbioru, podpisanego przez każdą ze stron.

- O terminie dostarczenia przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Wraz z urządzeniami Zamawiający przejmuje wszystkie dokumenty wymienione w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. Rodzaj wydawanych dokumentów zostanie określony w protokole odbioru.

§ 5.

Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenie, o którym mowa w §2 ust. l niniejszej umowy na okres …. miesięcy. Ponadto Sprzedawca zapewnia w okresie ……. lat serwis pogwarancyjny.

§ 6.

Warunki gwarancji:

- Dostawca zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji do usunięcia wszelkich usterek i wad w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia usterki lub wady.

- w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni Dostawca zapewni urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach niż przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1,

- termin dostarczenia urządzenia zastępczego ustala się na pierwszy dzień następujący po upływie terminu, o którym mowa w pkt.1.

- W ramach wykonywania obowiązków gwarancyjnych Dostawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatny transport urządzenia do serwisu.

- Dostawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki na własny koszt bez względu na wysokość tych kosztów.

- Dostawca zapewnia kontakt od poniedziałku do piątku w celu nieodpłatnych konsultacji i pomocy technicznej.

- Dostawca zapewnia serwis na terenie kraju.

§ 7.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę w kwocie:

netto - ...................................... złotych,

podatek VAT ..... % -  ................... złotych,

razem kwota brutto - ................................ złotych

( słownie brutto: .............................................................................................................. ).

- Cena brutto zostanie zapłacona przelewem w dwóch ratach, w tym :

a) pierwsza rata w wysokości 40% wartości przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni  od dnia dostarczenia faktury na konto wskazane przez Wykonawcę po zaakceptowaniu realizacji zamówienia przez Zamawiającego.

b) druga rata w wysokości 60% wartości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r.

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki płatnicze na uregulowanie należności za wykonanie przedmiotu zamówienia. Źródło finansowania: budżet gminy rozdział ............. §....................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 767-14-02-189.

- Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP .......................

§ 8.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Dostawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 pkt l umowy, a opóźnienie będzie trwało dłużej niż 5 dni.

- Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 9.

Z dniem wydania przedmiotu umowy określonego w § 2 Sprzedawca przenosi na Zamawiającego prawo własności przedmiotu umowy.

§ 10.

- Strony postanawiają, iż obowiązującą ich formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną;

- w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca,

- w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli przedmiot umowy nie zostanie dostarczony w terminie umownym,

- w wysokości 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego, w terminie określonym w § 6 pkt. 1 lit. a.

- Zamawiający zapłaci dostawcy karę umowną:

- w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy, jeżeli Sprzedawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

- w wysokości 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu zamówienia.

- Z tytułu opóźnienia w zapłacie należności Dostawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11.

Integralną częścią umowy są:

- Oferta Sprzedawcy.

- SIWZ.

§ 12.

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.   Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron, każdy egzemplarz na prawach oryginału.

SPRZEDAWCA 	ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

Najniższa oferowana cena

X1 = ------------------------------------------------------------x 70%

Badana cena poszczególnego Wykonawcy

Oferta danego Wykonawcy

Oferta najkorzystniejsza wśród ofert

X2 = ------------------------------------------------------ x 10%

Najkorzystniejszy okres gwarancyjny

Okres gwarancyjny danego Wykonawcy

X3 = ------------------------------------------------------ x 10%

Najkorzystniejsza oferta

Badana oferta

X4 = ------------------------------------------------------ x 10%