02/OPS/2011											 		            Bystrzyca Kłodzka, 2011-09-07

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW   01

- STOLARKA OKIENNA  - 98 sztuk – kolor biały

  - Profil PVC z uszczelką o grubości nie mniejszej niż 70mm w przekroju, minimalna liczba komór w przekroju 5, wzmocnienie: stal otwarta, listwa klasyczna. Szyba zespolona 4mm/ 16mm Argon/ 4mmTM o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U=1,0, ramka aluminiowa. Okucia ryglowane co 80cm z funkcją mikrowentylacji (poza funkcjami opisanymi przy charakterystyce poszczególnych okien). Klamka plastikowa.

- KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW OBEJMUJE:

  - Dostosowanie wymiarów stolarki podanych w książce ze stanem rzeczywistym.

  - Demontaż istniejącej stolarki.

  - Wymianę starej stolarki okiennej na nową, kompletną wraz z okuciami, mikrowentylacją i nawiewnikami higrosterowanymi poprzez osadzenie wraz z zastosowaniem materiałów uszczelniających <pianka montażowa>.

  - Osadzenie parapetów wewnętrznych lub podokienników zewnętrznych.

| Lp. | NAZWA TOWARU | WYMIARY |  | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZEROKOŚĆ [mm] | WYSOKOŚĆ [mm] |  |  |
| 1 | OKNO | 1030 | 1600 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne prawe | 1 |
| 2 | OKNO | 1100 | 1550 | okno dwuskrzydłowe rozwierne + rozwierno-uchylne | 2 |
| 3 | OKNO | 1030 | 1550 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola <2 lewe i 1 prawe> | 3 |
| 4 | OKNO | 950 | 1340 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola /prawe | 1 |
| 5 | OKNO | 900 | 1140 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola /prawe | 1 |
| 6 | OKNO | 900 | 1280 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola /prawe i lewe | 2 |
| 7 | OKNO | 900 | 1200 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola /prawe | 1 |
| 8 | OKNO | 2000 | 1050 | okno trzyskrzydłowe rozwierne + rozwierno – uchylne | 1 |
| 9 | OKNO | 980 | 1400 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne lewe | 2 |
| 10 | OKNO | 1100 | 1750 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 1 prawe / 3 lewe | 4 |
| 11 | OKNO | 1000 | 1500 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 1 lewe | 1 |
| 12 | OKNO | 900 | 1770 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / prawe | 1 |
| 13 | OKNO | 960 | 1670 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 1 lewe + 1 prawe | 2 |
| 14 | OKNO | 1000 | 1700 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 1 lewe + 1 prawe | 2 |
| 15 | OKNO | 900 | 1600 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 2 lewe + 1 prawe | 3 |
| 16 | OKNO | 980 | 1560 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 2 lewe + 2 prawe | 4 |
| 17 | OKNO | 1000 | 1470 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne prawe | 3 |
| 18 | OKNO | 1080 | 1350 | okno dwuskrzydłowe rozwierne + rozwierno-uchylne | 1 |
| 19 | OKNO | 950 | 1360 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne prawe | 1 |
| 20 | OKNO | 980 | 1500 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne prawe | 1 |
| 21 | OKNO | 920 | 1080 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne prawe | 1 |
| 22 | OKNO | 1020 | 1780 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 1 lewe + 1 prawe | 2 |
| 23 | OKNO | 1100 | 1900 | okno dwuskrzydłowe rozwierne + rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/4 pola/ | 4 |
| 24 | OKNO | 900 | 1200 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne prawe | 2 |
| 25 | OKNO | 1100 | 1900 | okno dwuskrzydłowe rozwierne + rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/4 pola/ 2 lewe i 1 prawe | 3 |
| 26 | OKNO | 880 | 1400 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 1 lewe + 1 prawe | 2 |
| 27 | OKNO | 1100 | 1750 | okno dwuskrzydłowe rozwierne + rozwierno-uchylne/ 2 lewe i 2 prawe | 4 |
| 28 | OKNO | 850 | 1290 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne prawe | 1 |
| 29 | OKNO | 800 | 1200 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne 2 prawe/ 1 lewe | 3 |
| 30 | OKNO | 1000 | 1600 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 2 lewe + 1 prawe | 3 |
| 31 | OKNO | 860 | 1150 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne prawe | 1 |
| 32 | OKNO | 1000 | 1320 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 1 lewe + 1 prawe | 2 |
| 33 | OKNO | 1000 | 1350 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 1 lewe + 2 prawe | 3 |
| 34 | OKNO | 530 | 1030 | okno jednoskrzydłowe uchylne prawe | 1 |
| 35 | OKNO | 1000 | 1450 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne 2 prawe i 1 lewe | 3 |
| 36 | OKNO | 1000 | 1100 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne 2 prawe i 2 lewe | 4 |
| 37 | OKNO | 1140 | 1450 | okno dwuskrzydłowe rozwierne + rozwierno-uchylne 2 lewe i 2 prawe | 4 |
| 38 | OKNO | 930 | 1430 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 2 lewe | 2 |
| 39 | OKNO | 1000 | 1600 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola/ 1 prawe | 1 |
| 40 | OKNO | 960 | 1400 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 1 lewe | 1 |
| 41 | OKNO | 900 | 1340 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne 2 prawe i 1 lewe | 3 |
| 42 | OKNO | 1000 | 1850 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola / 1 lewe 1 prawe | 2 |
| 43 | OKNO | 960 | 1650 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola/ 2 prawe | 2 |
| 44 | OKNO | 950 | 2000 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne 1 lewe | 1 |
| 45 | OKNO | 950 | 1450 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne 1 prawe + 1 lewe | 2 |
| 46 | OKNO | 1000 | 1600 | okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne + szpros biały szer. 18 mm/ 4 pola /1 lewe1 prawe | 2 |
| 47 | OKNO | 1100 | 1680 | okno dwuskrzydłowe rozwierne + rozwierno-uchylne | 2 |
|  |  |  |  | RAZEM: | 98 |