Ocena techniczna

dotycząca możliwości dokonania przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia z przeznaczeniem na Podstację Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej, działka nr ew. 1892.

Inwestor: Gmina Padew Narodowa  ul.Grunwaldzka 2

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dot. możliwości

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia  celem dostosowania na Podstację Pogotowia Ratunkowego.

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu przebudowie  parteru budynku, podziale budynku na strefy podwyższonego bezpieczeństwa pożarowego, wykonaniu instalacji wewnętrznych.

Na podstawie wizji lokalnej i dokonanego przeglądu i badań na obiekcie zasadniczych  elementów konstrukcyjnych nie stwierdzono żadnych rys i ugięć świadczących o wadach w wykonawstwie obiektu.

Budynek nie wykazuje oznak przeciążenia lub istnienia wad wykonawczych.

Budynek posiada przyłącza do sieci zewnętrznych i wewnętrzne instalacje w stanie technicznym dobrym, nie zachodzi konieczność ich wymiany.

Stwierdza sie co następuje:

1. Budynek istniejący jest w dobrym stanie technicznym,

2. Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nie wpłynie niekorzystnie na konstrukcję  istniejącego budynku.

3. Budynek nadaje się do dokonania przebudowy i zmiany sposobu użytkowania.

Projektant: