Przedmiar Robót                             KOŚCIÓŁ FILIALNY – REMONT OBIEKTU

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja :ZAŁĘCZE MAŁE DZIAŁKA nr 1117,

98-335 PĄTNÓW

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn.  miary	Ilość

1	Ogrodzenie frontowe

1	wg nakładów rzeczowych

KNR 4-01	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na

0349-02 p.a.-060 	zaprawie cementowo-wapiennej - Rozbiórka starego ogrodze-	m3	5,00

2	wg nakładów rzeczowych

KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-

0108-11-060 	czymi na odległość do 1 km                               	m3	5,00

3	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Opłata środowiskowa

4 	                                                         	t	7,00

4	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Dwuwarstwowe izolacje z papy asfaltowej układane na su-

0603-020-050 	cho - Izolacja między fundamentem a cokołem i murem ogro-	m2	8,24

5	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Fundamenty z bloczków betonowych - Mur i cokół ogrodzenia

0301-030-060 		m3	5,27

6	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klin-

1002-010 p.a.-050 	kierowymi 25x6 cm - Licowanie muru ogrodzenia płytkami   	m2	42,12

7	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klin-

1002-010 p.a.-040 	kierowymi 25x6 cm - Licowanie muru ogrodzenia płytkami   	m	49,80

8	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Czapy betonowe elementy prefabrykowane na mur ogrodzenio-

0 	wy                                                       	m	24,90

9	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Ogrodzenie z przęseł stalowych z kształtowników  walcowanych

1603-020 p.a.-040       obsadzonych na cokole i słupkach murowanych o dł.-	m	12,28

10	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Wrota o wysokości 1,60 m i szerokości 3,0 m z furtkami o

1808-02 p.a.-090 	szerokości 1,0 m z  przęseł stalowych z kształtowników 	walcowanych		kpl	1,00

11	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Wrota o wysokości 1,80 m i szerokości 3,0 m z furtkami o

1808-03 p.a.-090 	szerokości 1,0 m z  przęseł stalowych z kształtowników 	walcowanych		 kpl	1,00

2	Chodniki wokół obiektu

12	wg nakładów rzeczowych

KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dro-

0111-010-043 	gi). Trasa dróg w terenie równinnym (niwelacja i pomiary 	km	0,60

13	wg nakładów rzeczowych

KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szero-

0101-030-050 	kości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy uży-  	m2	470,00

14	wg nakładów rzeczowych

KNR 4-04	Skucie podłoża betonowego - Chodnik stary

Własna-060 	                                                         	m3	20,00

15	wg nakładów rzeczowych

KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych

0212-02 p.a.-060 	o grubości ponad 15 cm - Ręczne rozbicie przy użyciu     	m3	25,00

16	wg nakładów rzeczowych

KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstruk-

0103-030-050 	cyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu wa-	m2	620,00

17	wg nakładów rzeczowych

KNNR 6	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość wars-

0113-010-050 	twy po zagęszczeniu 15 cm                                	m2	620,00

18	wg nakładów rzeczowych

KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość wars-

0113-040-050 	twy po zagęszczeniu 8 cm                                 	m2	620,00

19	wg nakładów rzeczowych

KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,barwionej,

0502-020-050              układane na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypeł-	m2	620,00

20	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Koszty jednorazowe Równiarki samojezdnej przejazdu napę-

8 	dem własnym za pierwsze 5 km                             	m-g	1,00

21	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Koszty jednorazowe Równiarki samojezdnej przejazdu napę-

8 	dem własnym za każdy następny 1 km (x10)                 	m-g	1,00

22	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Koszty jednorazowe Walca statycznego i wibracyjnego samo-

8 	jezdnego środkiem transportu za pierwsze 5 km            	m-g	0,60

23	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Koszty jednorazowe Walca statycznego i wibracyjnego samo-

8 	jezdnego za każdy następny 1 km (x10)                    	m-g	1,00

24	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Koszty jednorazowe Spycharki gąsienicowej środkiem trans-

8 	portu za pierwsze 5 km                                   	m-g	1,00

25	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Koszty jednorazowe Spycharki gąsienicowej za każdy nastę-

8 	pny 1 km (x10)                                           	m-g	1,00

3	Zadaszenie wejścia

26	wg nakładów rzeczowych

KNR 4-01	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się

0535-02-050 	do użytku                                                	m2	14,50

27	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia wejścia

0 	                                                         	kpl	1,00

28	wg nakładów rzeczowych

KNNR 7	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. wykonane

0208-040 p.a.-034 	na budowie i montaż konstrukcji stalowych spawanych o ma-	t	0,42

29	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej płaskiej grubości

0503-010-050 	0,50-0,55 mm                                             	m2	14,50

30	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Obróbki z blachy cynkowej grubości 0,55 mm, przy szeroko-

0504-01020-050 	ści w rozwinięciu do 25 cm                               	m2	1,50

31	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Boazerie z listew drewnianych - Od spodu zadaszenia

1108-020-050 	                                                         	m2	14,50

32	wg nakładów rzeczowych

KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -

0702-060-050 	Drzwi drewnianych z zachowaniem formy i kształtu drzwi   	m2	12,90

4	Remont okładzin sufitowych

33	wg nakładów rzeczowych

KNR 4-01	Rozebranie elementow stropów drewnianych: podsufitek z

0429-06-050 	płyt pilśniowych                                         	m2	280,33

34	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z

2007-02 p.a.-050 	płyt gipsowych,na stropach - Demontaż konstrukcji rusztu 	m2	280,33

35	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Konstrukcje rusztów z pojedynczych kształtowników metalo-

2007-03-050 	wych pod okładziny z płyt gipsowych,na stropach          	m2	280,33

36	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineral-

0602-050 p.a.-050 	nej układane na sucho jednowarstwowe - Wykonanie izolac- 	m2	280,33

37	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości

2006-0401-050 	12,5 mm,na stropach na gotowym ruszcie. - Płyty wodo-og- 	m2	280,33

38	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Rusztowania o wysokości do 7 m wewnętrzne rurowe jednopo-

1503-020-050 	mostowe do robót wykonywanych na sufitach                	m2	280,33

39	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Praca rusztowania

9 	                                                         	r-g	182,00

40	wg nakładów rzeczowych

KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-

1202-09-050 	wierzchni podłogi ponad 5 m2                             	m2	436,94

41	wg nakładów rzeczowych

KNR 00-23	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie i masy deko-

2611-03-050 	racyjne,poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- 	m2	436,94

42	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt

1402-050-050 	gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - Farba akrylowa 	m2	280,33

43	wg nakładów rzeczowych

KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,

0605-050 p.a.-050 	z przetarciem tynków (wapno gaszone),ścian i sufitów -   	m2	97,63

44	wg nakładów rzeczowych

KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,

0605-050 p.a.-050 	z przetarciem tynków (wapno gaszone),ścian i sufitów -   	m2	339,31

45	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Montaż listwy dekoracyjnej z tworzywa sztucznego - gzyms

0 	                                                         	m	78,30

5	Stolarka okienna i drzwiowa

46	wg nakładów rzeczowych

KNR 00-19	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i u-

0929-07-050 	chylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5   	m2	39,15

47	wg nakładów rzeczowych

KNR 4-01	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o

1211-04-050 	powierzchni ponad 1,0 m2                                 	m2	6,47

48	wg nakładów rzeczowych

KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki

1210-10-050 	drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 -  	m2	6,47

6	Instalacja nagłośnienia

49	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła

1207-010-040 	                                                         	m	85,00

50	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm poje-

0302-010-020 	dyncze                                                   	szt	12,00

51	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 uk-

0205-010-040 	ładane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 	m	85,00

52	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pod-

0308-010-020 	tynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój 	szt	2,00

53	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cemento-

1208-050-060 	wo-wapiennej                                             	m3	0,06

54	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm

1208-010-040 	                                                         	m	85,00

55	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowa-

0301-020-020 	nie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych o-	szt	10,00

56	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Przykręcenie uchwytów do gotowego podłoża na ścianie, i-

1104-040-020 	lość mocowań - 2 - Uchwyty do zamocowania głośników      	szt	10,00

7	Oświetlenie uzupełniające - Prezbiterium

57	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła

1207-010-040 	                                                         	m	31,00

58	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm poje-

0302-010-020 	dyncze                                                   	szt	2,00

59	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 uk-

0205-010-040 	ładane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 	m	31,00

60	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w pu-

0306-020-020 	szkach instalacyjnych                                    	szt	2,00

61	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cemento-

1208-050-060 	wo-wapiennej                                             	m3	0,03

62	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm

1208-010-040 	                                                         	m	31,00

63	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Oprawy ha-

0503-01010-090 	logenowe                                                 	kpl	5,00

8	Oświetlenie uzupełniające - Nawa Główna

64	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła

1207-010-040 	                                                         	m	25,00

65	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm poje-

0302-010-020 	dyncze                                                   	szt	8,00

66	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 uk-

0205-010-040 	ładane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 	m	65,00

67	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w pu-

0306-020-020 	szkach instalacyjnych                                    	szt	2,00

68	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cemento-

1208-050-060 	wo-wapiennej                                             	m3	0,05

69	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm

1208-010-040 	                                                         	m	25,00

70	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Montaż linek nośnych (przewieszek) o średnicy do 8 mm po-

1106-010-040 	jedynczych, rozpiętość przęsła do 20 m                   	m	28,00

71	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Montaż na lince nośnej uchwytu stalowego

1106-060-020 	                                                         	szt	44,00

72	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztu-

0512-040-090 	cznych, o źródle światła do 1x40 W przelotowe            	kpl	22,00

9	Wentylacja wyciągowa

73	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-17W	Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe typ F,

0128-03-050 	o średnicach do 300 mm przy udziale kształtek do 55%     	m2	7,80

74	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-17W	Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 800 mm - do prze-

0138-01-020 	wodów stalowych i aluminiowych                           	szt	6,00

75	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Montaż wentylatora kanałowego Helios REW 90K

0 	                                                         	szt	2,00

10	Balustrada zewnętrzna

76	wg nakładów rzeczowych

KNNR 2	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabeto-

1301-010-040 	nowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe - Balustra- 	m	19,00

11	Instalacja odgromowa

77	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome z

0601-050-040 	prętów stalowych ocynkowanych                            	m	40,00

78	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe z

0601-060-040 	prętów stalowych ocynkowanych                            	m	80,00

79	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód

0602-020-040 	mocowany na wspornikach ściennych na podłożu pozostałym  	m	15,00

80	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej.

0605-050-040 	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80  	m	10,00

81	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Iglice typu IO-2,5 o ciężarze 21,0 kg montowane na dachu

0615-050-090 	z gotowymi kotwami                                       	kpl	4,00

82	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów

0611-010-020 	wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw wy- 	szt	4,00

83	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów

0611-030-020 	wyrównawczych. Pręt o średnicy do 10 mm, spaw wykonany w 	szt	4,00

84	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalac-

0612-060-020 	ji odgromowej lub przewodach wyrównawczych               	szt	4,00

85	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewo-

0612-030-020 	dach wyrównawczych, montowane na dachu                   	szt	25,00

86	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewo-

0612-040-020 	dach wyrównawczych, montowane na ścianie                 	szt	45,00

87	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie o-

1304-010-020 	chronne lub robocze, pomiar pierwszy                     	szt	1,00

88	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie o-

1304-020-020 	chronne lub robocze za każdy następny pomiar             	szt	4,00

89	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja

1304-030-020 	odgromowa, pomiar pierwszy                               	szt	1,00

90	wg nakładów rzeczowych

KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja

1304-040-020 	odgromowa za każdy następny pomiar                       	szt	4,00

12	Malowanie pokrycia dachu

91	wg nakładów rzeczowych

KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stop-

0101-01-050 	nia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych,stan  	m2	463,50

92	wg nakładów rzeczowych

KNR 7-12	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstruk-

0105-01-050 	cji pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za po-   	m2	463,50

93	wg nakładów rzeczowych

KNR 7-12	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą o-

0201-01-050 	lejną do gruntowania przeciwrdzewną                      	m2	463,50

94	wg nakładów rzeczowych

KNR 7-12	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej podkładem

0208-0101-050 	ftalowym schnącym na powietrzu,chromianowym,na metale    	m2	463,50

95	wg nakładów rzeczowych

KNR 7-12	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią chlo-

0213-0101-050 	rokauczukową,chemoodporną                                	m2	463,50

13   Roboty budowlano - remontowe

w pomieszczeniach świetlicowych

96	wg nakładów rzeczowych

KNR 00-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociep-

2010-1101-050 	leniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem   	m2	12,27

97	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami o grubości 30 mm,ut-

1106-05-050 	wardzone opiłkami stalowymi.                             	m2	453,30

98	wg nakładów rzeczowych

KNR 00-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ru-

2012-03-050 	szcie metalowym z kształtowników CD i UD podwójnym pod-  	m2	40,59

99	wg nakładów rzeczowych

KNR 00-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ru-

2012-04-050 	szcie metalowym z kształtowników CD i UD. Dodatek za     	m2	18,25

100	wg nakładów rzeczowych

KNNR 3	Wstawienie nowych drzwi płycinowych - analogia

0702-040-050 	                                                         	m2	12,80

101	wg nakładów rzeczowych

KNNR 3	Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - analogia

0702-060-050 	                                                         	m2	1,80

102	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych

1505-01-050 	gładkich farbą emulsyjną "Polinit".                      	m2	376,81

103	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoino-

1505-05-050 	wych szpachlowanych,farbą emulsyjną "Polinit".           	m2	153,20

104	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej me-

0829-07-050 	todą kombinowaną (B.I.nr 8/96)                           	m2	24,10

105	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Posadzki jedno-,I dwubarwne z płytek ceramicznych podło-

1104-01-050 	gowych (terakotowych),naklejanych 20x20 mm.              	m2	103,70

106	wg nakładów rzeczowych

KNNR Wacetob 2	Posadzka z paneli podłogowych

1205-090-050 	                                                         	m2	49,50

107	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-02	Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20 cm.

1105-05-040 	                                                         	m	74,95

108	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-15	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nomi-

0115-02-020 	nalnej 15 mm                                             	szt	2,00

109	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-15	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"

0224-03-090 	                                                         	kpl	2,00

110	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-15	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (sy-

0221-02-020 	fony umywalkowe mosiężne)                                	szt	2,00

111	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-15	Bateria wannowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm

0115-06-020 	                                                         	szt	1,00

112	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-15	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm

0112-01-020 	                                                         	szt	2,00

113	wg nakładów rzeczowych

KNR 2-15W	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych

0232-0202-090 	                                                         	kpl	1,00

114	wg nakładów rzeczowych

KNKRB 04A	Grzejniki kolumnowe aluminiowe ze złączkami i korkami o

0310-0603-090 	powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 z dwuzłączkami z żeli- 	kpl	10,00

14	Wyposażenie

115	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Rzutnik multimedialny                                                                    kpl

1,00

116	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Regał biblioteczny

0 	                                                         	szt	5,00

117	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Wyposażenie czytelni - stół 90x90x73

0 	                                                         	szt	5,00

118	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Krzesło świetlicowe

0 	                                                         	szt	25,00

119	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Biurko

0 	                                                         	szt	1,00

120	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Fotel

0 	                                                         	szt	1,00

121	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	kominek z płaszczem grzewczym i osprzętem

0 	                                                         	kpl	1,00

122	wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Wzmacniacz  w instalacji  nagłośnieniowej

0 	                                                         	kpl	1,00

123  wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Mikrofon  w instalacji nagłośnieniowej

0 	                                                         	szt	3,00

124  wg nakładów rzeczowych

(AW) AW	Kolumna głośnikowa w instalacji nagłośnieniowej

0 	                                                         	szt	10,00