Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………. 2016 r.

...................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postępowania na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny  w części dotyczącej podłączenia odbiorców z działki o numerze 137/4 wraz z przepompownią”

Zestawienia materiałów i technologii robót punktowanych w kryterium jakości i przyjętych do kalkulacji cenowej

Oświadczam, iż następujące materiały/technologie przyjąłem do wyceny i zobowiązuje się do ich użycia przy wykonywaniu zamówienia.

| RUROCIĄGI – system, wraz z uszczelnieniami i kształtkami) | Materiał | Dane techniczne |
| --- | --- | --- |
|  |  | PN ciśnienie | SN Sztywność obwodowa rury | SDR Proporcja średnicy rury do sumy grubości ścianek | Sztywność rury wznoszącej, teleskopu dla studni tworzywowej DN 400 | Nazwa producenta |
| 1 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w tym przyłącza kanalizacji sanitarnej | PCV (lite) | ------ | Rury PVC SN8 lite ze standardowym kielichem i uszczelką * lub Rury PVC SN8 lite z wydłużonym kielichem i uszczelką * lub Rury PVC SN8 lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie * lub Rury PVC SN12 i wyższe lite z wydłużonym kielichem i uszczelką oraz pierścieniem stabilizującym * lub Rury PVC SN12 i wyższe lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie * | mini. 34 | ------ |  |
| 2 | Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa | PE100 SDR 17,PN10 | mini.16 | ------ | mini.11 | ------ |  |
| 3 | Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - rury do przewiertów (wielowarstwowe) | PE100 | mini.16 | ------ | mini.11 | ------ |  |
| 4 | Studnie rewizyjne DN 1000 -1500 mm | beton | ------ | ------ | ------ | ------ |  |
| 5 | Pompownie ścieków obudowa | żelbet lub polimerobeton | ------ | ------ | ------ | ------ |  |
| 6 | Pompownie ścieków orurowanie i wyposażenie | minimum stal 0H18N9 lub PE 100 PN 16 | ------ | ------ | ------ | ------ |  |

* Niepotrzebne skreślić. Brane będą pod uwagę tylko pozycje nie skreślone oraz te w których określono producenta w przypadku pozostawienia więcej niż jednej pozycji bez skreślenia wykonawca nie otrzyma punktacji.

Wskazanie w tabeli rur o określonych parametrach jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania, że Wykonawca użyje do montażu wskazanych rur również kształtki (między innymi kolana, trójniki) o parametrach takich samych jak rury i tego samego producenta co rury.

Punktacji zostaną poddane n/w rury:

- Rury PVC SN8 lite ze standardowym kielichem i uszczelką  - 0,00 pkt

- Rury PVC  SN8 lite z wydłużonym kielichem  i uszczelką

lub

Rury PVC SN8 lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie - 10,00 pkt

- Rury PVC SN12 i wyższe lite z wydłużonym kielichem i uszczelką oraz pierścieniem stabilizującym

lub

Rury PVC SN12 i wyższe lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie - 20,00 pkt

Do rur i kształtek należy przyjąć ciśnienie przy płukaniu minimum 180 bar.

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)