Poddębice, dnia 2010-03-30

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

ZP.343-9/BI/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń medycznych w ramach projektu pn. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Poddębicach.

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Dotyczy załącznika nr 2A/34

Tomograf komputerowy Pkt. 1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy o max. mocy generatora możliwej do zastosowania w protokołach klinicznych min. 42kW?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy o max. mocy generatora możliwej do zastosowania w protokołach klinicznych min. 42kW.

Tomograf komputerowy Pkt. 3

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy o max. prądzie anodowym dla 130kV min. 320mA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy o max. prądzie anodowym dla 130kV min. 320mA.

Tomograf komputerowy Pkt. 6

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy o pochyleniu gantry zakresie +/- 25 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy o pochyleniu gantry zakresie +/- 25 stopni.

Tomograf komputerowy Pkt. 13

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy, którego najkrótszy czas pełnego skanu (obrotu o 360 stopni) wynosi max. 0,8 sek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy, którego najkrótszy czas pełnego skanu (obrotu o 360 stopni) wynosi max. 0,8 sek.

Tomograf komputerowy Pkt. 14

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy, którego minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym wynosi 0,57 sek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy, którego minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym wynosi 0,57 sek.

Tomograf komputerowy Pkt. 15

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy, którego maksymalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym wynosi 1,68 sek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy, którego maksymalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym wynosi 1,68 sek

Konsola operatorska Pkt. 16

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy bez pełnej integracji z wstrzykiwaczem kontrastu (połączenia kablem komunikacyjnym), lecz spełniający wymagania pkt. 15?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy bez pełnej integracji z wstrzykiwaczem kontrastu (połączenia kablem komunikacyjnym), lecz spełniający wymagania pkt. 15.

Za Zarząd Powiatu:

WICESTAROSTA                               STAROSTA PODDĘBICKI

Danuta PECYNA                                         Stanisław OLAS

# Text boxes

POWIAT  PODDĘBICKI

-----------------------------------------------------------------------------------

ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, Tel. /43/ 678-33-72, fax / 43 / 678-27-01;

http://www.poddebicki.pl; E-mail: powiat@poddebicki.pl