2009-09-10

| Inwestor: Powiat Poddębicki ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice |  |
| --- | --- |

## Kosztorys Nakładczy

Data Oprac.: 2009-09-10

Nazwa budowy: 	Termomodernizacja budynku administracyjnego

Adres budowy:         ul. Mickiewicza 32, 99-200 Poddębice

Rodzaj robót: 	Budowlane

Podstawa opracowania:	KNR 4-03, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 5-08, KNR 0-23, Wacetob 4-01, KNR 20-2U, Wacetob 2-02, KNNR 2, KNR 0-12, KNR 4-04, Wacetob 2-15, KNR 2-22, KNR 4-02, KNR 2-15, KNR 2-16, KSNR  7

Waluta:	PLN

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys nakładczy

| Lp. | Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych | Nakłady na jedn. | Cena jedn. składnika | Cena jedn. pozycji | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Docieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Przedmiar: 28,71 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3800 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0535-07-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych i podokienników z blachy Przedmiar: 19,85 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3900 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 3 | KNR 0-23 2612-09-040 Zamocowanie listwy cokołowej szer. 10 cm Przedmiar: 49,90 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2370 |  |  |  |
|  | 8990400 Kołki rozporowe z wkrętami | kpl | 2,5800 |  |  |  |
|  | 1220209 Listwy cokołowe 10 cm | m | 1,0500 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0002 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 4 | KNR 0-23 2612-09-040 Zamocowanie listwy cokołowej szer. 14 cm Przedmiar: 54,70 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2370 |  |  |  |
|  | 8990400 Kołki rozporowe z wkrętami | kpl | 2,5800 |  |  |  |
|  | 1220219 Listwy cokołowe 14 cm | m | 1,0500 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0002 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 5 | KNR 0-23 2614-0220-050 Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian gr. 14 cm sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT N-200 Przedmiar: 284,00 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 3,1624 |  |  |  |
|  | 1552327 Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT | kg | 0,2000 |  |  |  |
|  | 1562621 Płyty styropianowe M20 (Fs15) grub.14 cm | m2 | 1,0500 |  |  |  |
|  | 1554103 Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20 | kg | 10,0300 |  |  |  |
|  | 8990498 Dyble plastikowe "z grzybkami" | szt | 4,1600 |  |  |  |
|  | 3900600 Tkanina techniczna szklana ST20/60 | m2 | 1,1350 |  |  |  |
|  | 1552328 Masa tynkarska podkładowa ATLAS CERPLAST | kg | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2350040 Tynk dekoracyjny akryl.ATLAS CERMIT N 200 | kg | 3,0000 |  |  |  |
|  | 35111 Żuraw okienny przenośny | m-g | 0,0298 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0276 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 6 | KNR 0-23 2614-0220-050 Docieplenie cokołów płyt.styropian gr. 10 cm sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej -ATLAS DEKOR Przedmiar: 29,58 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 3,1624 |  |  |  |
|  | 1552327 Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT | kg | 0,2000 |  |  |  |
|  | 1562620 Płyty styropianowe M20 (Fs15) grub.10 cm | m2 | 1,0500 |  |  |  |
|  | 1554103 Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20 | kg | 10,0300 |  |  |  |
|  | 8990498 Dyble plastikowe "z grzybkami" | szt | 4,1600 |  |  |  |
|  | 3900600 Tkanina techniczna szklana ST20/60 | m2 | 1,1350 |  |  |  |
|  | 1552328 Masa tynkarska podkładowa ATLAS CERPLAST | kg | 0,3000 |  |  |  |
|  | 2350041 Tynk dekoracyjny ATLAS DEKOR | kg | 3,0000 |  |  |  |
|  | 35111 Żuraw okienny przenośny | m-g | 0,0298 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0276 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 7 | KNR 0-23 2612-07-050 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach Przedmiar: 31,93 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3820 |  |  |  |
|  | 1554103 Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20 | kg | 4,0000 |  |  |  |
|  | 3900600 Tkanina techniczna szklana ST20/60 | m2 | 1,6430 |  |  |  |
|  | 35111 Żuraw okienny przenośny | m-g | 0,0070 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0052 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 8 | KNR 0-23 0933-01-050 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej Przedmiar: 31,93 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1050 |  |  |  |
|  | 1552328 Masa tynkarska podkładowa ATLAS CERPLAST | kg | 0,3000 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0004 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 9 | KNR 0-23 0933-04-050 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N 200 o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu Przedmiar: 31,93 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,5982 |  |  |  |
|  | 2350040 Tynk dekoracyjny akryl.ATLAS CERMIT N 200 | kg | 3,3000 |  |  |  |
|  | 35111 Żuraw okienny przenośny | m-g | 0,0064 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0090 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 10 | KNR 0-23 2612-08-040 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Przedmiar: 146,17 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2200 |  |  |  |
|  | 1554103 Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20 | kg | 0,9000 |  |  |  |
|  | 1220299 Kątowniki aluminiowe ochronne | m | 1,1760 |  |  |  |
|  | 35111 Żuraw okienny przenośny | m-g | 0,0007 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0005 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 11 | Wacetob 2-02 0921-04-050 Ręczne wykonanie z zaprawy spadków pod obróbki blacharskie Przedmiar: 12,20 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,1680 |  |  |  |
|  | 2380824 Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 0,0280 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg | m-g | 0,1430 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 12 | KNR 20-2U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Przedmiar: 28,79 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3500 |  |  |  |
|  | 1121999 Blacha stalowa powlekana,płaska | m2 | 1,2300 |  |  |  |
|  | 6802799 Wkręty stalowe samogwintujące do blach | szt | 17,2000 |  |  |  |
|  | 2380808 Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,0010 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0080 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0722-0201-050 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na gzymsach Przedmiar: 9,88 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3100 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0050 |  |  |  |
|  | 2382001 Sucha zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1,4000 |  |  |  |
|  | 3930000 Woda | m3 | 0,0084 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 14 | KNR 4-01 1204-03-050 Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami emulsyjnymi Przedmiar: 9,88 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1470 |  |  |  |
|  | 1510899 Farba emulsyjna | dm3 | 0,3030 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 15 | KNR 2-02 1610-01-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. Przedmiar: 381,96 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3361 |  |  |  |
|  | 1340399 Haki do muru | kg | 0,0120 |  |  |  |
|  | 48316 Rusztowania ramowe RR-1/30 | m-g | 0,0951 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 2 | Towarzyszące roboty zewnętrzne |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0535-05-040 Rozebranie rur spustowych z blachy Przedmiar: 25,10 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2100 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0354-13-020 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1200 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0322-02-020 Obsadzenie kratek wentylacyjnych Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6800 |  |  |  |
|  | 1350309 Kratki wentylacyjne 14x14 cm | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0050 |  |  |  |
|  | 1700301 Cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" | kg | 2,0700 |  |  |  |
|  | 3930000 Woda | m3 | 0,0020 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,5800 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0354-08-050 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Przedmiar: 24,95 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,8400 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 21 | KNR 2-02 1210-02-050 Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 - ponowne osadzenie Przedmiar: 4,51 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 4,2798 |  |  |  |
|  | 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0620 |  |  |  |
|  | 1511799 Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0580 |  |  |  |
|  | 2380808 Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,0050 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0149 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 22 | KNR 2-02 1210-03-050 Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2.- ponowne osadzenie Przedmiar: 24,95 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 2,9306 |  |  |  |
|  | 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0600 |  |  |  |
|  | 1511799 Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0670 |  |  |  |
|  | 2380808 Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,0050 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0131 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0535-01-050 Rozebranie pokryć dachowych z blachy nadającej się do użytku Przedmiar: 2,47 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2100 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 24 | KNR 4-04 0803-01-050 Rozebranie konstrukcji daszka z elementów stalowych Przedmiar: 2,38 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5100 |  |  |  |
|  | 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II | m3 | 0,0080 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  | 0,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 25 | KNR 2-02 1220-04-050 Jednospadowe konstrukcje daszków stalowych - ponowny montaż Przedmiar: 2,38 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,8198 |  |  |  |
|  | 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0340 |  |  |  |
|  | 1511799 Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0320 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0064 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 26 | KNR 20-2U 0529-01-050 Pokrycie daszka blachą stalową - blacha z rozbiórki Przedmiar: 2,47 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5146 |  |  |  |
|  | 6802799 Wkręty stalowe samogwintujące do blach | szt | 8,4000 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,0120 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0128 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 27 | KNR 4-01 1212-0201-050 Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pokrycia daszka Przedmiar: 3,13 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5900 |  |  |  |
|  | 1050199 Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0360 |  |  |  |
|  | 1511499 Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego.stos | dm3 | 0,0870 |  |  |  |
|  | 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0830 |  |  |  |
|  | 3920099 Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,5600 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 28 | KNR 4-04 0804-01-040 Demontaż drabiny z kształtowników stalowych Przedmiar: 7,50 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9200 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 29 | KNR 2-02 1213-04-040 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m. Przedmiar: 7,50 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 2,2785 |  |  |  |
|  | 1320499 Drabiny stalowe | kg | 17,4700 |  |  |  |
|  | 1330299 Elektrody stalowe do spawania | kg | 0,0247 |  |  |  |
|  | 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,0745 |  |  |  |
|  | 1511799 Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,0698 |  |  |  |
|  | 2380808 Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,0030 |  |  |  |
|  | 3920099 Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,3164 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0130 |  |  |  |
|  | 72111 Spawarka elektr.wirująca 300 A | m-g | 0,1438 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 30 | KNR 20-2U 0550-04-040 Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 125 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) Przedmiar: 25,10 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3779 |  |  |  |
|  | 1566060 Rury spustowe okrągłe z PCW 125 mm | m | 1,0100 |  |  |  |
|  | 1566350 Uchwyty do rur spustowych z PCW | kpl | 0,5000 |  |  |  |
|  | 1566310 Złączki do rur spustowych z PCW | szt | 0,2400 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0011 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 31 | KNR 20-2U 0550-08-020 Montaż kolanek o średnicy 125 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) Przedmiar: 12,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2247 |  |  |  |
|  | 1566340 Kolanka okrągłe do rur pcv 125 mm | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0002 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 32 | KNR 4-02 0114-02-040 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25 mm Przedmiar: 20,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 10,00 % | PLN |  | 10,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 33 | KNR 2-15 0104-03-040 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych i średnicy nominalnej 25 mm umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym - ponowny montaż Przedmiar: 20,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4628 |  |  |  |
|  | 6600011 Haki z rozetami i nakrętkami | kpl | 0,5000 |  |  |  |
|  | 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0152 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,40 % | PLN |  | 1,40 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 34 | KNR 2-16 0306-01-040 Izolacja jednowarstwowa otulinami z pianki poliuretanowej rurociągów Przedmiar: 20,00 m Mnożniki: 0,955 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2200 |  |  |  |
|  | 6702200 Otuliny z pianki poliuretanowej | m | 1,0200 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 35 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Przedmiar: 2,66 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5200 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 36 | KSNR 7 0503-08-050 Montaż drzwi aluminiowych Przedmiar: 2,77 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 4,6000 |  |  |  |
|  | 1471101 Silikon | kg | 0,2400 |  |  |  |
|  | 2740999 Drzwi aluminiowe | m2 | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1470900 Pianka poliuretanowa | kg | 0,1600 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe montażowe | szt | 4,3000 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,0800 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,1700 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 3 | Remont i docieplenie stropodachu |  |  |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0519-06-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa Przedmiar: 172,04 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3100 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 38 | KNR 4-01 0519-07-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa Przedmiar: 172,04 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0500 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 39 | KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Przedmiar: 4,66 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9500 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 40 | KNR 4-01 0803-01-050 Uzupełnienie szlichty cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro Przedmiar: 2,04 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9600 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0330 |  |  |  |
|  | 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0130 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 41 | KNR 2-02 0219-05-050 Nakrywy kominów,o średniej grubości płyty 7 cm Przedmiar: 1,80 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 3,2400 |  |  |  |
|  | 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,6000 |  |  |  |
|  | 2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 0,0710 |  |  |  |
|  | 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,0140 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0100 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,1500 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 42 | KNR 4-01 0722-0201-050 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach Przedmiar: 16,20 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3100 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0050 |  |  |  |
|  | 2382001 Sucha zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1,4000 |  |  |  |
|  | 3930000 Woda | m3 | 0,0084 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 43 | KNR 4-01 1204-03-050 Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami emulsyjnymi Przedmiar: 16,20 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1470 |  |  |  |
|  | 1510899 Farba emulsyjna | dm3 | 0,3030 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 44 | KNR 4-01 0535-03-040 Rozebranie rynien z blachy Przedmiar: 37,80 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 45 | KNR 4-01 0535-07-050 Rozebranie obróbek blacharskich Przedmiar: 34,02 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3900 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 46 | Wacetob 4-01 0419-05-040 Przymocowanie krawędziaków 12x14 Przedmiar: 37,40 m Mnożniki: 1,000 2,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2600 |  |  |  |
|  | 2641610 Krawędziaki iglaste nasycone kl.II | m3 | 0,0180 |  |  |  |
|  | 1132200 Śruby rozporowe z nakrętkami | kg | 0,1440 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 47 | KNR 2-02 0609-01-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,z płyt styropianowych gr. 14 cm na lepiku,poziome na wierzchu konstrukcji. Przedmiar: 168,30 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2262 |  |  |  |
|  | 1040799 Lepik asfaltowy stosowany na zimno | kg | 1,7500 |  |  |  |
|  | 1562699 Płyty styropianowe gr. 14 cm laminowane dwustronnie papą | m2 | 1,0500 |  |  |  |
|  | 2301499 Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 0,3000 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0116 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,0073 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 48 | KNR 20-2U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Przedmiar: 37,80 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3500 |  |  |  |
|  | 1121999 Blacha stalowa powlekana,płaska | m2 | 1,2300 |  |  |  |
|  | 6802799 Wkręty stalowe samogwintujące do blach | szt | 17,2000 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0080 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 49 | KNNR 2 0507-020-050 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną Przedmiar: 177,28 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3890 |  |  |  |
|  | 2302501 Papa zgrzew.polimer-asf.podkł.Jarbit | m2 | 1,1500 |  |  |  |
|  | 2302505 Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia Jarbit | m2 | 1,1800 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,0077 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 6,00 % | PLN |  | 6,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 50 | KNR 20-2U 0547-01-040 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125 mm Przedmiar: 37,80 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3463 |  |  |  |
|  | 1565935 Rynny dachowe z PCW śred.125 mm | m | 1,0200 |  |  |  |
|  | 1566220 Uchwyty rynnowe do rur z PCW | kpl | 2,0000 |  |  |  |
|  | 1566210 Złączki rynnowe do rur z PCW | szt | 0,2500 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0008 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,0005 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 51 | KNR 20-2U 0547-02-020 Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125 mm Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3296 |  |  |  |
|  | 1566320 Leje spustowe | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0006 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,0004 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 52 | KNR 20-2U 0546-04-020 Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1411 |  |  |  |
|  | 1566235 Denka rynnowe | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0001 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,00004 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 53 | KNR 4-01 0106-05-060 Usunięcie gruzu z rozbiórki Przedmiar: 0,65 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 5,9100 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 54 | KNR 4-01 0108-19-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Przedmiar: 0,65 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 2,1300 |  |  |  |
|  | 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 1,2300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 55 | KNR 4-01 0108-20-060 Dodatek za następne 9 km wywozu Przedmiar: 0,65 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 9,000 |  |  |  |  |
|  | 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,0400 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 4 | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 56 | KNR 4-03 1140-05-040 Demontaż przewodów odgromowych na dachu płaskim. Przedmiar: 74,10 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0525 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 57 | KNR 4-03 1138-04-020 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z blachy Przedmiar: 30,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0525 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 58 | KNR 5-08 0607-02-040 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. Podłoże z cegły, wykonanie otworu ręcznie, pręt ośrednicy do 10 mm Przedmiar: 9,20 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4061 |  |  |  |
|  | 1101099 Pręty stalowe ocynkowane | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7590599 Wsporniki ścienne i osłona | szt | 1,0100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 59 | KNR 5-08 0604-01-040 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu płaskim pokrytym blachą Przedmiar: 18,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2184 |  |  |  |
|  | 1101099 Pręty stalowe ocynkowane | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7590499 Wsporniki dachowe | szt | 1,0100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 60 | KNR 5-08 0606-01-040 Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim, na uprzednio zainstalowanych wspornikach Przedmiar: 56,10 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1701 |  |  |  |
|  | 1101099 Pręty stalowe ocynkowane | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 61 | KNR 5-08 0601-15-020 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej, przelotowe pośredniczące, obsadzane na dachu betonowym,klejone Przedmiar: 15,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1439 |  |  |  |
|  | 7591229 Wsporniki przelotowe | szt | 1,0100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 62 | KNR 5-08 0618-01-020 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych Przedmiar: 12,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1785 |  |  |  |
|  | 7590730 Złączki ocynkowane odgałęźne K-411 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 63 | KNR 4-03 1139-08-040 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Przedmiar: 24,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1365 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 64 | KNR 5-08 0601-01-020 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej-wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą, obsadzane na ścianie z cegły Przedmiar: 14,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,8193 |  |  |  |
|  | 7590751 Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające | szt | 1,0100 |  |  |  |
|  | 7591219 Wsporniki naciągowe | szt | 1,0100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 65 | KNR 5-08 0606-03-040 Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na ścianie, na uprzednio zainstalowanych wspornikach Przedmiar: 24,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3074 |  |  |  |
|  | 1101099 Pręty stalowe ocynkowane | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 66 | KNR 5-08 0619-06-020 Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4485 |  |  |  |
|  | 7590740 Złącza kontrolne | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 5 | Odtworzenie wentylacji grawitacyjnej |  |  |  |  |
| 67 | KNR 4-01 0208-04-020 Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 Przedmiar: 12,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 2,3600 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 68 | KNR 4-01 0310-05-040 Sprawdzanie przewodów Przedmiar: 60,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 69 | KNR 4-01 0310-06-040 Odgruzowanie przewodów Przedmiar: 60,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4700 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 70 | KNR 4-01 0333-15-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły Przedmiar: 12,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3900 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 71 | KNR 4-01 0333-16-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o grubości 1 cegły Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5700 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 72 | Wacetob 2-15 0214-01-040 Rury wentylacyjne z PVC średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych Przedmiar: 6,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5280 |  |  |  |
|  | 5601132 Rury PVC kanal.wewn.kiel. P 160x4,0 mm | m | 1,0000 |  |  |  |
|  | 6602013 Uchwyty do rurociągów PVC o śred.160 mm | szt | 0,7000 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy (1) | m-g | 0,0300 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 73 | KNR 4-01 0322-02-020 Obsadzenie kratek wentylacyjnych Przedmiar: 12,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6800 |  |  |  |
|  | 1350309 Kratki wentylacyjne 14x14 cm | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0050 |  |  |  |
|  | 1700301 Cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" | kg | 2,0700 |  |  |  |
|  | 3930000 Woda | m3 | 0,0020 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 74 | KNR 4-01 0310-01-060 Wymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Przedmiar: 1,09 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 20,1200 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,2380 |  |  |  |
|  | 1700301 Cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" | kg | 45,5000 |  |  |  |
|  | 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 25,5900 |  |  |  |
|  | 1800199 Cegły budowlane pełne | szt | 392,0000 |  |  |  |
|  | 3930000 Woda | m3 | 0,1460 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 3,2500 |  |  |  |
|  | 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,3300 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 75 | KNR 2-02 0219-05-050 Nakrywy kominów,o średniej grubości płyty 7 cm Przedmiar: 1,80 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 3,2400 |  |  |  |
|  | 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,6000 |  |  |  |
|  | 2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 0,0710 |  |  |  |
|  | 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,0140 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0100 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,1500 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 76 | KNR 4-01 0735-0201-050 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim Przedmiar: 6,72 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,8400 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0266 |  |  |  |
|  | 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0052 |  |  |  |
|  | 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0066 |  |  |  |
|  | 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III | m3 | 0,0106 |  |  |  |
|  | 3930000 Woda | m3 | 0,0067 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0400 |  |  |  |
|  | 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 77 | KNR 4-01 1204-03-050 Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami emulsyjnymi Przedmiar: 6,72 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1470 |  |  |  |
|  | 1510899 Farba emulsyjna | dm3 | 0,3030 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 6 | Remont schodów zewnętrznych |  |  |  |  |
| 78 | KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Przedmiar: 6,30 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9200 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 79 | KNR 4-01 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Przedmiar: 6,30 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9600 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 80 | KNR 4-01 0804-06-050 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem Przedmiar: 6,30 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4500 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 81 | KNR 20-2U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Przedmiar: 6,30 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0600 |  |  |  |
|  | 2381105 Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0003 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 82 | KNR 20-2U 1132-01-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ATLAS Przedmiar: 6,30 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5100 |  |  |  |
|  | 2382001 Sucha zaprawa klejowa ATLAS | kg | 9,0120 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0900 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 83 | KNR 0-12 1121-01-050 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej Przedmiar: 6,30 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2718 |  |  |  |
|  | 2352199 Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka) | kg | 4,7500 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0072 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 84 | KNR 0-12 1121-05-050 Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej Przedmiar: 6,30 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3863 |  |  |  |
|  | 2520999 Płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 1,0300 |  |  |  |
|  | 2352199 Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka) | kg | 5,2000 |  |  |  |
|  | 2352299 Zaprawa spoinująca | kg | 0,4000 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0295 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0275 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 85 | KNR 0-12 1122-01-040 Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną Przedmiar: 4,56 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0376 |  |  |  |
|  | 2352199 Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka) | kg | 0,4800 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0010 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0001 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 86 | KNR 0-12 1122-07-040 Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną,z przecinaniem płytek Przedmiar: 4,56 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6784 |  |  |  |
|  | 2520999 Płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 0,1035 |  |  |  |
|  | 2352199 Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka) | kg | 0,5200 |  |  |  |
|  | 2352299 Zaprawa spoinująca | kg | 0,1200 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0035 |  |  |  |
|  | 39000 Środek transportowy | m-g | 0,0020 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 7 | Remont zejścia do piwnicy |  |  |  |  |
| 87 | KNR 4-01 0701-02-050 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i stropie Przedmiar: 30,60 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4100 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 88 | KNR 4-01 0619-04-050 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych Przedmiar: 30,60 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2500 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 89 | KNR 4-01 0621-03-050 Odgrzybianie metodą dwukrotnego smarowania Przedmiar: 30,60 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1600 |  |  |  |
|  | 1412399 Środki impregnacyjne i grzybobójcze-solne | kg | 0,1430 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 90 | KNR 4-01 0704-02-050 Gruntowanie powierzchni zaprawą cementową Przedmiar: 30,60 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4200 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0083 |  |  |  |
|  | 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,0029 |  |  |  |
|  | 3930000 Woda | m3 | 0,0025 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0100 |  |  |  |
|  | 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 91 | KNR 4-01 0711-0301-050 Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap na ścianach płaskich i stropach Przedmiar: 30,60 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,1700 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0266 |  |  |  |
|  | 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0052 |  |  |  |
|  | 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0066 |  |  |  |
|  | 3930000 Woda | m3 | 0,0067 |  |  |  |
|  | 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0500 |  |  |  |
|  | 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 92 | KNR 4-01 1204-03-050 Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami emulsyjnymi Przedmiar: 30,60 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1470 |  |  |  |
|  | 1510899 Farba emulsyjna | dm3 | 0,3030 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 93 | KNR 4-01 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na schodach Przedmiar: 6,78 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9600 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 94 | KNR 4-01 0804-06-050 Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem Przedmiar: 6,78 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4500 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 95 | KNR 20-2U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Przedmiar: 6,78 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0600 |  |  |  |
|  | 2381105 Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0003 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 96 | KNR 20-2U 1132-01-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ATLAS Przedmiar: 6,78 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5100 |  |  |  |
|  | 2382001 Sucha zaprawa klejowa ATLAS | kg | 9,0120 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0900 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 97 | KNR 2-02 1108-06-050 Okładziny schodów z zaprawy cementowej,stopnie bez profilu Przedmiar: 6,78 m2 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,4592 |  |  |  |
|  | 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0011 |  |  |  |
|  | 2380808 Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,0268 |  |  |  |
|  | 30000 Środek transportowy | m-g | 0,0011 |  |  |  |
|  | 34000 Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,0388 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 98 | KNR 2-22 1003-02-050 Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko Przedmiar: 2,76 m2 Mnożniki: 0,955 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9552 |  |  |  |
|  | 1602003 Piasek do zapraw | m3 | 0,0070 |  |  |  |
|  | 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0082 |  |  |  |
|  | 2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 0,0520 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  | 1,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 99 | KNR 4-01 0106-05-060 Usunięcie z piwnic gruzu Przedmiar: 1,43 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 5,9100 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 100 | KNR 4-01 0108-19-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Przedmiar: 1,43 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 2,1300 |  |  |  |
|  | 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 1,2300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
| 101 | KNR 4-01 0108-20-060 Dodatek za następne 9 km wywozu Przedmiar: 1,43 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 9,000 |  |  |  |  |
|  | 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,0400 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): |  |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |