## Kosztorys nakładczy

NAZWA INWESTYCJI	:	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

ADRES INWESTYCJI	:         ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice

INWESTOR	:	Powiat Poddębicki

ADRES INWESTORA	:	ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

BRANŻA	:	Część budowlana

DATA OPRACOWANIA	:	2012-05-14

PODSTAWA OPRACOWANIA	:	KNR 4-01, KNR 0-15, KNR 0-23, KNR 4-03, KNR 20-2U, Wacetob 2-02, KNR 4-04, KNR 2-02, AW, Wacetob 4-01, KNNR 2

Waluta kosztorysu	:	zł

OPRACOWAŁ

mgr inż. Wacław Dudek

# Kosztorys nakładczy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Docieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0535-05-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy | 30,60 | m |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0354-13-020 | Usunięcie kratek wentylacyjnych | 27,00 | szt |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0709-0501-020 | Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych z zaprawy cem-wap. na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 | 20,00 | szt |  |  |
| 4 | KNR 0-23 2612-09-040 | Zamocowanie listwy cokołowej szer. 8 cm | 62,86 | m |  |  |
| 5 | KNR 0-23 2612-09-040 | Zamocowanie listwy cokołowej szer. 10 cm | 61,38 | m |  |  |
| 6 | KNR 0-23 2612-09-040 | Zamocowanie listwy cokołowej szer. 12 cm | 23,90 | m |  |  |
| 7 | KNR 0-23 2612-09-040 | Zamocowanie listwy cokołowej szer. 14 cm | 23,90 | m |  |  |
| 8 | KNR 0-23 2614-0220-050 | Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian gr. 10 cm sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT N-200 | 421,50 | m2 |  |  |
| 9 | KNR 0-23 2614-0220-050 | Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian gr. 14 cm sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT N-200 | 76,81 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 0-23 2614-0220-050 | Docieplenie cokołów płyt.styropian gr. 8 cm sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej -ATLAS DEKOR | 43,08 | m2 |  |  |
| 11 | KNR 0-23 2614-0220-050 | Docieplenie cokołów płyt.styropian gr. 12 cm sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej -ATLAS DEKOR | 16,13 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 0-23 2614-0820-050 | Docieplenie ościeży z cegły płyt.styropian.gr. 3 cm sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klej.z przygot.podłoża,ręcz.wykon.wyprawy elew.-CERMIT N 200 | 69,02 | m2 |  |  |
| 13 | KNR 0-23 2612-08-040 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | 251,24 | m |  |  |
| 14 | KNR 0-23 2612-07-050 | Przyklejenie warstwy siatki na powierzchniach nie ocieplanych | 9,48 | m2 |  |  |
| 15 | KNR 0-23 0933-01-050 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | 9,48 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 0-23 0933-04-050 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N 200 o grub.2 mm, na uprzednio przygotowanym podłożu | 9,48 | m2 |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0535-07-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy | 26,77 | m2 |  |  |
| 18 | Wacetob 2-02 0921-04-050 | Ręczne wykonanie z zaprawy spadków pod obróbki blacharskie | 24,61 | m2 |  |  |
| 19 | KNR 20-2U 0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | 35,60 | m2 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0322-02-020 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych | 27,00 | szt |  |  |
| 21 | KNR 20-2U 0550-04-040 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 125 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) | 30,60 | m |  |  |
| 22 | KNR 20-2U 0550-08-020 | Montaż kolanek o średnicy 125 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) | 4,00 | szt |  |  |
| 23 | KNR 2-02 1610-01-050 | Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. | 721,48 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Docieplenie stropodachów |  |  |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy | 47,80 | m |  |  |
| 25 | KNR 4-01 0519-06-050 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa | 23,90 | m2 |  |  |
| 26 | KNR 4-01 0519-07-050 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa | 23,90 | m2 |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich | 28,68 | m2 |  |  |
| 28 | KNR 4-03 0708-01-040 | Demontaż i ponowny montaż przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachach płaskich | 60,50 | m |  |  |
| 29 | Wacetob 4-01 0419-05-040 | Przymocowanie krawędziaków 12x10 | 31,90 | m |  |  |
| 30 | KNR 4-01 0414-11-040 | Deski czołowe | 23,90 | m |  |  |
| 31 | KNR 2-02 0609-01-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,z płyt styropianowych laminowanych gr. 10 cm na lepiku,poziome na wierzchu konstrukcji. | 315,56 | m2 |  |  |
| 32 | Wacetob 2-02 1124-06-040 | Kliny styropianowe mocowane na klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników | 24,75 | m |  |  |
| 33 | KNNR 2 0507-020-050 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | 320,10 | m2 |  |  |
| 34 | KNR 4-01 0515-02-050 | Uzupełnienie pokrycia dwoma warstwami papy asfaltowej dachów betonowych | 23,90 | m2 |  |  |
| 35 | KNR 20-2U 0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | 32,27 | m2 |  |  |
| 36 | KNR 20-2U 0546-01-040 | Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu | 42,80 | m |  |  |
| 37 | KNR 20-2U 0546-02-020 | Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu | 4,00 | szt |  |  |
| 38 | KNR 20-2U 0546-04-020 | Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu | 4,00 | szt |  |  |
| 39 | KNR 4-01 0208-01-020 | Wykucie otworów w płytach dachowych | 12,00 | szt |  |  |
| 40 | (AW) AW-0 00-0000-01-050 | Docieplenie stropodachu wentylowanego materiałem izolacyjnym sypkim EKOFIBER gr. 15 cm | 185,51 | m2 |  |  |
| 41 | KNR 4-01 0206-01-020 | Zabetonowanie otworów przy głębokości do 10 cm | 12,00 | szt |  |  |
| 42 | KNR 4-01 0519-02-020 | Naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 0,10 m2 | 12,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Towarzyszące roboty zewnętrzne |  |  |  |  |
| 43 | KNR 4-01 0354-07-020 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | 8,00 | szt |  |  |
| 44 | KNR 2-02 1210-02-050 | Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 - ponowne osadzenie | 15,50 | m2 |  |  |
| 45 | KNR 4-01 0354-10-050 | Wykucie z muru krat stalowych drzwiowych ponad 2 m2 | 4,05 | m2 |  |  |
| 46 | KNR 2-02 1211-03-050 | Kraty stalowe prętowe otwierane o powierzchni ponad 2 m2 - ponowny montaż | 4,05 | m2 |  |  |
| 47 | KNR 4-01 0535-01-050 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy | 14,17 | m2 |  |  |
| 48 | KNR 4-01 0430-05-050 | Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm | 14,17 | m2 |  |  |
| 49 | KNR 4-04 0803-01-050 | Rozebranie konstrukcji daszka z elementów stalowych | 12,96 | m2 |  |  |
| 50 | KNR 2-02 1220-04-050 | Jednospadowe konstrukcje daszków stalowych - ponowny montaż | 12,96 | m2 |  |  |
| 51 | KNR 2-02 0410-04-050 | Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej | 14,17 | m2 |  |  |
| 52 | KNR 0-15 0522-02-050 | Pokrycie daszka blachami trapezowymi,powlekanymi,profilowanymi | 14,17 | m2 |  |  |
| 53 | KNR 4-04 0804-01-040 | Demontaż drabiny z kształtowników stalowych | 7,00 | m |  |  |
| 54 | KNR 2-02 1213-04-040 | Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m. | 7,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |