Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXI/225/2009

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 19 lutego 2009 r.

Wykaz ruchomości  przekazanych aportem do MZGKiM Sp. z o.o. w Przasnyszu

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Położenie | Rodzaj urządzenia | Średnica ( Æ mm ) |  | Długość (mb)/, ilość (szt.) | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Studnie głębinowe | Mirów Gmina Przasnysz | Studnie głębinowe oznaczone numerami 1/M, 2/M, 4/M |  |  |  | 44.062,50 |
| 2. | Sieć wodociągowa | Wodociąg Przasnysz-Zawadki: od ulicy Jana Pawła II wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury do studni wodomierzowej na granicy miasta Przasnysza | Sieć wodociągowa z rur PCV Rok budowy 1997 | 250 160 |  | 345 805 | 44.418,86 |
| 3. | Sieć wodociągowa | Wodociąg SUW-Mirów: Od SUW w Przasnyszu do granic administracyjnych miasta Przasnysza | Sieć wodociągowa z rur żeliwnych Rok budowy 1985 | 200 |  | 1060 | 6.933,80 |
| 4 | Sieć wodociągowa | Wodociąg Przasnysz – Bartniki: Od ulicy Rolniczej do granic administracyjnych miasta Przasnysza | Sieć wodociągowa z rur PCV Rok budowy 1999 | 160 |  | 660 | 10.275,50 |
| 5. | Kanalizacja sanitarna w ulicach Szosa Ciechanowska, Kolejowa, Rostkowska i Piłsudskiego w Przasnysz | Szosa Ciechanowska | Rurociąg grawitacyjny |  | 250 | 884,5 | 2.349.101,16 |
|  |  |  | Rurociąg grawitacyjny |  | 200 | 148,0 |  |
|  |  |  | Rurociąg tłoczny |  | 110 | 126,5 |  |
|  |  |  | Przykanaliki |  | 200 | 89,5 / 4 |  |
|  |  |  | Przykanaliki |  | 160 | 155,0 / 21 |  |
|  |  |  | Przepompownia ścieków |  | 1500 | 1 |  |
|  |  | Kolejowa | Rurociąg grawitacyjny |  | 200 | 401,0 |  |
|  |  |  | Przykanaliki |  | 200 | 6,0 / 1 |  |
|  |  |  | Przykanaliki |  | 160 | 71,5 / 12 |  |
|  |  | Rostkowska | Rurociąg grawitacyjny |  | 200 | 177,0 |  |
|  |  |  | Przykanaliki |  | 160 | 44,0 / 5 |  |
|  |  | Działka nr 1162/3 | Rurociąg grawitacyjny |  | 200 | 235,0 |  |
|  |  |  | Przykanaliki |  | 160 | 80,0 / 8 |  |
|  |  | Piłsudskiego | Rurociąg grawitacyjny |  | 200 | 241,0 |  |
|  |  |  | Rurociąg tłoczny |  | 63 | 25,5 |  |
|  |  |  | Przykanaliki |  | 160 | 81,5 / 15 |  |
| 6 | Kanalizacja sanitarna na działce przy ul. Piłsudskiego w Przasnyszu (teren klasztoru Sióstr Klarysek Kapucynek) | Działka nr 822 | Rurociąg grawitacyjny |  | 160 | 112 | 60.908,18 |
|  |  |  | Rurociąg tłoczny |  | 63 | 58 |  |
|  |  |  | Przepompownia ścieków |  | 600 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | razem |  | 2.515.700,00 |