ZA M A W I A J Ą C Y:

Gmina Radoszyce

ul. Żeromskiego 28

26-230 Radoszyce

_____________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

p.n.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce”

CPV: 		45000000-7 – Roboty budowlane

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

# Z A T W I E R D Z A M:

WÓJT GMINY RADOSZYCE

/-/ PAWEŁ BINKOWSKI

Radoszyce, dn. 05 czerwca 2013  r

1.	INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

1. Zamawiającym jest:

GMINA RADOSZYCE - REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY - Pana Pawła Binkowskiego

ul. Żeromskiego 28

26-230 Radoszyce

Tel.  41 373 50 83

Fax: 41 373 50 84

Strona www.radoszyce.pl

Godziny urzędowania: pon.- pt. 7.15 - 15.15

2. 	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) zwaną dalej „Ustawą” lub „Prawem zamówień publicznych” w trybie przetargu nieograniczonego

3. 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw w miejscowości Radoszyce.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- urządzenia zabawowe,

- urządzenia rekreacji sportowej,

- małą architekturę w postaci ławek i koszy na śmieci,

- nawierzchnie,

- ogrodzenie panelowe.

Nawierzchnie brukowane wykonać z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 6 cm wzór “Behaton”. Konstrukcja nawierzchni wg rysunków.

Nawierzchnię piaskową  wykonać z piasku płukanego, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm.  Piasek powinien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH. Grubość warstwy piasku – min. 30cm. Pod nawierzchnią piaskową zastosować czarną agrowłókninę ściółkującą przeciw chwastom 50gr/m2. Między nawierzchnią trawiastą i brukową  wykonać krawężniki betonowe 6x20cm. Między nawierzchnią piaskową a innymi nawierzchniami  wykonać krawężniki betonowe 8x30cm. Odpływ wody z projektowanych nawierzchni brukowych planuje się z 1,0% spadkiem na powierzchnię biologicznie czynną. Projektuje się część zieloną o nawierzchni trawiastej - trawa odporna na trudne warunki użytkowania.

Urządzenia zabawowe placu zabaw wykonać z drewna bezrdzeniowego, ciętego krzyżowo lub klejonego warstwowo , impregnowanego 2x i  lakierowanego. Elementy nośne o przekroju min. 90x90mm montowane 10cm nad pow. terenu na kotwach stalowych ocynkowanych ogniowo. Powierzchnie elementów  powinny być gładko wykończone. Wykończenie elementów uzupełniających (boki, daszki, itp.) z płyt polietylenowych HDPE z atestem PZH. Elementy metalowe wykonać ze stali  2x malowanej proszkowo z podkładem cynkowym. Elementy nośne kotwić w betonie B-20 min. 60cm pod poziomem gruntu. Ślizgi zjeżdżalni muszą być wykonane ze stali nierdzewnej z jednego elementu, liny stalowe w oplocie poliuretanowym, podesty antypoślizgowe.

Urządzenia siłowni zewnętrznej (fitness) ,niezależnie od opisu w kartach katalogowych, wykonać z rur i elementów stalowych ocynkowanych i 2 x malowanych proszkowo w kolorze wybranym przez Inwestora lub rur i elementów ze stali nierdzewnej. Wykończenia ,uchwyty,  zaślepki wykonać z tworzywa , PCV. Elementy nośne kotwić w betonie B-20 min. 60cm pod poziomem gruntu.

Urządzenia zabawowe pod względem wymiarów i stref bezpieczeństwa wykonać wg kart katalogowych (w załączeniu). Wyposażenie zaprojektowano w oparciu o katalog firmy Drewnogród oraz PPE Poland Można zastosować urządzenia równoważne, spełniające parametry użytkowe, funkcjonalne i bezpieczeństwa (Hwsu-1,50m) wyżej wymienionych. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych należy wykazać spełnienie w/w parametrów. Przy urządzeniach należy zainstalować tabliczki informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania poszczególnych urządzeń dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania ze sprzętu rekreacyjnego po zajęciach lekcyjnych pod opieka rodziców lub opiekunów.

Wykaz projektowanych urządzeń i el. małej architektury:

1.Zestaw zabawowy  - sztuk 1

2.Huśtawka wahadłowa - sztuk 2

3.Piaskowanica - sztuk 1

4.Huśtawka wagowa-ważka -sztuk 2

5.Sześciokąt sprawnościowy - sztuk 1

6.Równoważnia - sztuk 1

7.Przeplotnia - sztuk 1

8.Drążek gimnastyczny potrójny - sztuk 1

9.Zestaw wyciskanie siedząc + wyciąg górny - sztuk 1

10.Zestaw wioślarz - sztuk 1

11.Zestaw prasa nożna - sztuk 1

12.Zestaw twister - sztuk 1

13.Zestaw piechur - biegacz - sztuk 1

14.Ławka parkowa - sztuk 8

15.Kosz na śmieci - sztuk 4

16.Regulamin - sztuk 1

17.Furtka - sztuk 2

Ławki winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie – ocynkowanej ogniowo i pomalowane proszkowo, siedziska ze sklejki wodoodpornej, drewna impregnowanego lub

innego materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Długość min. 180 cm, wysokość siedziska 45cm.

Ogrodzenie panelowe powinno być wykonane z drutu o średnicy 5mm ocynkowanego ogniowo wg. normy EN-ISO 1461 i malowane proszkowo ( w kolorze wybranym przez Inwestora), powinno posiadać 2 przeprofilowania. Ogrodzenie panelowe składa się z paneli, których długość wynosi ok. 2500 mm, wysokość przęsła 1030 mm, dwie furtki dwudzielne szer. 2m (2x po 1m). Panele górą a furtki górą i dołem bez wystających ostrych elementów.

Fundamenty pod słupki mogą być prefabrykowane lub wykonane monolitycznie z betonu B-20 o wym. 30x30x90 cm.

Przedmiot zamówienia dotyczy terenu w granicach ogrodzenia wraz z ogrodzeniem.

3.2.Szczegółowy zakres określa dokumentacja  projektowa  ( dostępna na stronie internetowej www.radoszyce.pl oraz  w siedzibie Zamawiającego pok.29 w godz.7:15 do 15:15

3.3.Zamawiajacy dysponuje przedmiarami robót, które załącza do SIWZ jako materiał poglądowy. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie dokumentacji projektowej STWiOR, SIWZ i wizji  w terenie.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

3.4 Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentacje przetargową i projektową,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz wizje lokalną w miejscu prowadzenia robót.  W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa i projektowa oraz specyfikacja techniczna  zawiera błędy lub braki winien on przed złożeniem oferty, pod rygorem utraty powoływania się  na nie w toku realizacji przedmiotu zamówienia, jak również w przypadku dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

3.5 Zamawiający zastrzega, że wszystkie roboty związane z realizacją niniejszego zamówienia, które dadzą się przewidzieć, a nie były uwzględnione w SIWZ ,Wykonawca winien wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.

WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

1.Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji

2. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia realizowanych w ramach ceny ryczałtowej wlicza się również :

2.1. organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,

2.2 zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,

2.3 nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

2.4. utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia  robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,

2.5 natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót

2.6. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w cenie ryczałtowej wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, także kosztów uzgodnień, badań i opinii, zużycia wody i energii elektrycznej, składowania , wywozu i utylizacji odpadów, koszt prac dodatkowych, których  Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewidział, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

2.7.opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej ( 3 egz.) i dokumentacji odbiorowej (3 egz.)

2.8. czynny udział w odbiorach

3.Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej.

4.Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej.

5. Wszystkie nazwy materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz minimalny wymagany standard.

6.Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji autorskiego biura projektów oraz zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian w technologii wykonania robót obciąża Wykonawcę.

WYMAGANIA  DODATKOWE

1.Przejęcie placu budowy przez Wykonawcę powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

2.Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność  wykonanych robót z dokumentacją projektową i przetargową, specyfikacją techniczną wykonywania  i odbioru robót, zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz  sztuką  budowlaną. Strony rozszerzają zakres odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia powstałe z przyczyn tkwiących również w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania, jeżeli Wykonawca nie zgłosi ich Zamawiającemu najpóźniej do dnia złożenia oferty.

3. Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej oraz PN.

4.Przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne próby i odbiory oraz przedstawić Zamawiającemu pozytywne wyniki badań przeprowadzonych  w zakresie prawidłowości wykonania  przedmiotu zamówienia.

4. 	TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1 Termin zakończenia prac: 30 sierpnia 2013 roku.

5. 	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy spełniający wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania tj:

1)	POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI, JEŻELI USTAWY NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIA TAKICH UPRAWNIEŃ:

a)	Ocena w/w warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie wykonawcy dotyczące art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy p.z.p

2) 	POSIADAJĄ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ORAZ DYSPONUJĄ POTENCJAŁEM TECHNICZNYM I OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA: warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawcy:

a)	wykażą wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, budowy minimum  trzech placów zabaw, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

b)	wykażą że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik budowy) posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający wymaga wykazania kierownika budowy w   specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Należy załączyć odpowiednie oświadczenie, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia i zaświadczenia  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3) 	ZNAJDUJĄ SIĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA: warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawcy:

a)	przedłożą polisę lub inny dokument /aktualny na dzień składania ofert/ potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  100 000 złotych

4)	NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODST. ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP- warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawcy przedłożą:

a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w  okolicznościach, o których mowa w art. 24  ust. 1 ustawy

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Uwaga: Zamawiający dokona oceny powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z punktem 6 niniejszej SIWZ.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w punkcie 5 SIWZ  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda wykazania za pomocą oświadczeń oraz dokumentów, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 	POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W ZAKRESIE WYKAZANIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY, OPRÓCZ OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

  - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, budowy minimum trzech placów zabaw, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

2)   Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik budowy)      posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający wymaga wykazania kierownika budowy w   specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Należy załączyć odpowiednie oświadczenie, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia i zaświadczenia  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  100 000 złotych, (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu),

W ZAKRESIE POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY, NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy),

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

WYKONAWCA POWOŁUJĄCY SIĘ PRZY WYKAZYWANIU SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA POTENCJAŁ INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W REALIZACJI CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, PRZEDKŁADA TAKŻE DOKUMENTY DOTYCZĄCE TEGO PODMIOTU W ZAKRESIE WYMAGANYM  DLA WYKONAWCY.

DODATKOWO OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- wypełniony formularz oferty (w przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu)

- dowód wpłaty wadium

- wykaz podwykonawców – (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu),

- od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i określać jego zakres.

6a W celu wspólnej realizacji zamówienia objętego niniejszym przetargiem, zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez podmioty działające wspólnie.

1) Zamawiający w stosunku do uczestników występujących wspólnie wymaga załączenia do oferty  pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich członków i pełnomocnika określającego m. in.:

a)	temat postępowania

b)	wykonawców biorących udział w złożeniu oferty wspólnej

c)	wyznaczenie pełnomocnika

d)	zakres umocowania pełnomocnika (np. do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy).

6.b  Oferta składana przez spółkę cywilną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

a)	dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ oraz pełnomocnictwo określone w pkt 6a - 
w imieniu spółki,

b)	dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 2 (aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) – dotyczące każdego ze wspólników.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - wymagania dopuszczające do udziału w przetargu podlegają sumowaniu.

6.c Oferta złożona przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

– zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

﻿

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6c ppkt 2 tiret pierwsze i trzecie , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.6c ppkt 2 tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ppkt 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI.

7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faksem z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Dokumenty urzędowe złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

# Urząd Gminy w Radoszycach

ul. Żeromskiego 28

26-230 Radoszyce

faksem: 41 3735084

7.2 Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1  Jarosław Staciwa – sprawy proceduralne – 41 3735083 wew. 229

2. Mariusz Borowski – sprawy merytoryczne – 41 3735083 wew. 228

w  godzinach pracy Zamawiającego.

7.3  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną wadliwość informacji pozyskanych przez  Wykonawcę od osób trzecich, nie wymienionych w pkt. 7.2.

7.4  Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Pisemne odpowiedzi zostaną przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację (wraz z zapytaniem, lecz bez ujawniania autora pytania)  faksem oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

7.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 
O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali specyfikację oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej. W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

7.6  Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralna częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

7.7  Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

7.8  Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy Urzędu Gminy oraz własnej stronie internetowej.

8. 	WADIUM PRZETARGOWE

Zamawiający wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 2 000,00 zł.

(słownie:   dwa  tysiące złotych).

Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

Nr  34 8494 0003 2003 0300 0130 0007

lub w jednej z poniżej podanych form:

1)  w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

2)  w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.).

Celem wykazania spełnienia warunku wniesienia wadium, oryginał potwierdzenia wniesienia wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy przed upływem terminu składania ofert, a kserokopię włożyć do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Zwrot  lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy pzp.

9. 	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca powinien sporządzić jeden egzemplarz dokumentów tworzących ofertę składającą się z elementów wymienionych w punkcie 6. Oferta wraz z załącznikami może być sporządzona na formularzach przygotowanych przez Wykonawcę, lecz w formie i treści określonej przez Zamawiającego.

- Ofertę należy napisać na maszynie lub komputerze lub czytelnie odręcznie. Wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim.

W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy. Miejsca naniesienia poprawek (również przy użyciu korektora) w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

- Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były zszyte 
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu o treści pieczęci: np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

- W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy – z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

- W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje 
on „nie dotyczy”

- Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia (oferta wraz z załącznikami) muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” (na każdej zapisanej stronie) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub notariusza.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca.

11. 	MIEJSCE  ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, nie później niż do dnia 20 czerwca 2013 r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Radoszycach , ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce pokój nr 32 (sekretariat)

Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym 
i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

# Urząd Gminy w Radoszycach

ul. Żeromskiego 28

26-230 Radoszyce

OFERTA PRZETARGOWA NA:

„Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce”.

z dopiskiem:

- nie otwierać przed 20 czerwca 2013 roku. do godz. 1015

Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) wykonawcy składającego daną ofertę.

2) Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu ostatecznego terminu składania ofert. 20 czerwca 2013 roku o godz. 1015  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 28  w Sali Konferencyjnej (parter)

12. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę ryczałtową netto oraz brutto 
(z podatkiem VAT) wyrażoną w złotych polskich, która nie będzie uzależniona od zmiany kursów walut obcych i nie ulegnie podwyższeniu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenie, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w STW i OR oraz dokumentacji projektowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym ,Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego  żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności  roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie

- W związku z powyższym wskazana w ofertach cena musi zawierać wszelkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia w sposób zgodny z dokumentacją projektową, techniczną specyfikacją wykonania, obowiązującymi warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej oraz SIWZ jak również koszty w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się , aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w  terenie warunki wykonania  przedmiotu zamówienia.

- Przedmiar robót oraz kosztorysy, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny oferty. Przedmiary robót załączono, jako dokument pomocniczy dla wykonawcy.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

13. 	KRYTERIUM OCENY OFERT

Najniższa cena – 100%

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:         najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny:            najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

14. 		INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1  Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

  - Umowa zostanie podpisana po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i       przedłożeniu kopii uprawnień osób, które będą nadzorowały roboty ze strony Wykonawcy.

- 14.3   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy po jej podpisaniu w sytuacji gdy  wymagać tego będą okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili podpisywania umowy. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności:

Termin realizacji może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach: 
- w przypadku braków i wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy,

- zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które

nie odpowiada Wykonawca,

- w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania

się Wykonawcy do takiej zmiany,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych, wpływających na termin wykonania

Inne zmiany:

-   jeżeli  nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego,  za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,

- możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

- dopuszczalne  są  zmiany  umowy  polegające  na  zmianie  jakości  lub  innych     parametrów  charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii.

- możliwa jest zmiana w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- możliwości zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów, jeżeli nie będzie to miało     wpływu na jakość przedmiotu zamówienia.

14.4 Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt. 14.3 wymagają powiadomienia                   Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.

15. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

Zamawiający nie wyraża zgody  na wnoszenie zabezpieczenia w formie określonej w art.148 ust.2 Prawa zamówień publicznych

16. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAWIERA WZÓR UMOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.

17. 		POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługują Środki ochrony prawnej zawarte 
w Dziale VI Prawa zamówień publicznych.

18. 	ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

19. 	ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

20. 	ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

21. 	ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

22. 	ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

23. 	ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE DOKONYWAŁ ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ W WALUCIE POLSKIEJ (ZŁ).

24. 	ZAMAWIAJĄCY  NIE BĘDZIE STOSOWAŁ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

25. 	ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

26. 	INNE INFORMACJE

Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

Załącznik nr 1

# O F E R T A P R Z E T A R G O W A

(pieczęć Wykonawcy)

GMINA RADOSZYCE

ul. Żeromskiego 28

26-230 Radoszyce

NIP Wykonawcy: ..........................................

REGON: ..................................................

### W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

p.n.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce”

- Oferujemy realizację zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

........................................zł (netto) plus  …….. % podatek VAT w kwocie ......................... zł,  na łączną kwotę ..................................................................zł (brutto).

słownie ......................................................................................................................................................

- Na wykonane roboty udzielamy : 36 – miesięcy gwarancji.

- Oświadczamy, że cena podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż cena oferty nie będzie podlegała podwyższeniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z miejscem prowadzenia przyszłych prac oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. Zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową i nie zgłaszamy żadnych uwag co do prawidłowości jej wykonania.

- Deklarujemy wykonanie robót do 30 sierpnia 2013 roku.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią specyfikacji 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach określonych przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie poinformujemy o nich zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy  związani ofertą na okres 30 dni od daty terminu otwarcia ofert.

- Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

a.……………………………………………………………………………………………………….....................................................………………

b.……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................

c……………………………………………………………………………………………………………………………................................................d………………………………….....................................................…………………………………………………………………………………

e…………………………………………………………………….....................................................…………………………………………………

f………………………………………………………………………………………………………......................................................………………

g…………………………………………………………………………………………………………………………...................................................

h…………………………………………………………………………………………….....................................................…………………………

i……………………………………………………………………………………………....................................................……………………………

j…………………………………………………………………………………………………….......................................................…………………

12. W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) w kwocie ............................................ zł w formie ................................................................., najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Tel. …………………………..……………………… FAX. ………………………………………………….

Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

.............................................................

............................................................. 		data podpisania oferty ..................................

Załącznik nr 2

(pieczęć  Wykonawcy)

#### WYKAZ OSÓB

#### KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

p.n.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce”

| L. p. | Imię i nazwisko | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia.

Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

.............................................................

.............................

............................................................. 				   data podpisania oferty

Załącznik nr 3

(pieczęć  Wykonawcy)

#### WYKAZ

WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w postępowaniu p. n.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce”

| Zamawiający Nazwa i adres | Przedsięwzięcie/ Zakres robót | Wartość robót | Terminy realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

.............................................................

............................................................. 	     	data podpisania oferty .............................

Załącznik nr 4

(pieczęć Wykonawcy)

#### O Ś W I A D C Z E N I E

# Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę  Radoszyce prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce”

JA

(Imię i Nazwisko) ...................................................................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa) ……………………………………...................................................

oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759) moja firma:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponuje odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

data podpisania oferty………………………………….

Załącznik nr 5

(pieczęć Wykonawcy)

#### O Ś W I A D C Z E N I E

JA

(Imię i Nazwisko) ...................................................................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa) ……………………………………...................................................

# Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę  Radoszyce prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

# p.n.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce”

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-11 ustawy Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759).

..............................., dn. .........................	                      ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

data podpisania oferty………………………………….

Załącznik nr 6

(pieczęć  Wykonawcy)

#### PIECZĘĆ WYKONAWCY

#### W Y K A Z

#### P O D W Y K O N A W C Ó W

w przy realizacji zamówienia na

p.n.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce”

| L.p. |  |  | Rodzaj powierzonej części zamówienia |  |  | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wartość części zamówienia wykonywanych przez podwykonawcę ............................................

Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

......................................................

..................................................... 				data podpisania oferty .................................

Załącznik nr 7

#### PIECZĘĆ WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE

JA

(Imię i Nazwisko) ...................................................................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa) ……………………………………...................................................

# Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę  Radoszyce prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

# p.n.

„Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce”

oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:

1)………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………

4)………………………………………………………………………………………………

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8

#### UMOWA Nr   /2013 - wzór

W dniu ......................2013 roku, pomiędzy Gminą Radoszyce, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  -  Pawła Binkowskiego

Przy  kontrasygnacie Skarbnika Gminy  -    Jolanty Fidos

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

.................................................................................................................................................................. wpisanym do …………………………………….. pod numerem ...............................

Nr NIP: .............................., Nr REGON: ...................................

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw w miejscowości Radoszyce

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- urządzenia zabawowe,

- urządzenia rekreacji sportowej,

- małą architekturę w postaci ławek i koszy na śmieci,

- nawierzchnie,

- ogrodzenie panelowe.

Nawierzchnie brukowane wykonać z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 6 cm wzór “Behaton”. Konstrukcja nawierzchni wg rysunków.

Nawierzchnię piaskową  wykonać z piasku płukanego, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm.  Piasek powinien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH. Grubość warstwy piasku – min. 30cm. Pod nawierzchnią piaskową zastosować czarną agrowłókninę ściółkującą przeciw chwastom 50gr/m2. Między nawierzchnią trawiastą i brukową  wykonać krawężniki betonowe 6x20cm. Między nawierzchnią piaskową a innymi nawierzchniami  wykonać krawężniki betonowe 8x30cm. Odpływ wody z projektowanych nawierzchni brukowych planuje się z 1,0% spadkiem na powierzchnię biologicznie czynną. Projektuje się część zieloną o nawierzchni trawiastej - trawa odporna na trudne warunki użytkowania.

Urządzenia zabawowe placu zabaw wykonać z drewna bezrdzeniowego, ciętego krzyżowo lub klejonego warstwowo , impregnowanego 2x i  lakierowanego. Elementy nośne o przekroju min. 90x90mm montowane 10cm nad pow. terenu na kotwach stalowych ocynkowanych ogniowo. Powierzchnie elementów  powinny być gładko wykończone. Wykończenie elementów uzupełniających (boki, daszki, itp.) z płyt polietylenowych HDPE z atestem PZH. Elementy metalowe wykonać ze stali  2x malowanej proszkowo z podkładem cynkowym. Elementy nośne kotwić w betonie B-20 min. 60cm pod poziomem gruntu. Ślizgi zjeżdżalni muszą być wykonane ze stali nierdzewnej z jednego elementu, liny stalowe w oplocie poliuretanowym, podesty antypoślizgowe.

Urządzenia siłowni zewnętrznej (fitness) ,niezależnie od opisu w kartach katalogowych, wykonać z rur i elementów stalowych ocynkowanych i 2 x malowanych proszkowo w kolorze wybranym przez Inwestora lub rur i elementów ze stali nierdzewnej. Wykończenia ,uchwyty,  zaślepki wykonać z tworzywa , PCV. Elementy nośne kotwić w betonie B-20 min. 60cm pod poziomem gruntu.

Urządzenia zabawowe pod względem wymiarów i stref bezpieczeństwa wykonać wg kart katalogowych (w załączeniu). Wyposażenie zaprojektowano w oparciu o katalog firmy Drewnogród oraz PPE Poland Można zastosować urządzenia równoważne, spełniające parametry użytkowe, funkcjonalne i bezpieczeństwa (Hwsu-1,50m) wyżej wymienionych. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych należy wykazać spełnienie w/w parametrów. Przy urządzeniach należy zainstalować tabliczki informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania poszczególnych urządzeń dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania ze sprzętu rekreacyjnego po zajęciach lekcyjnych pod opieka rodziców lub opiekunów.

Wykaz projektowanych urządzeń i el. małej architektury:

1.Zestaw zabawowy  - sztuk 1

2.Huśtawka wahadłowa - sztuk 2

3.Piaskowanica - sztuk 1

4.Huśtawka wagowa-ważka -sztuk 2

5.Sześciokąt sprawnościowy - sztuk 1

6.Równoważnia - sztuk 1

7.Przeplotnia - sztuk 1

8.Drążek gimnastyczny potrójny - sztuk 1

9.Zestaw wyciskanie siedząc + wyciąg górny - sztuk 1

10.Zestaw wioślarz - sztuk 1

11.Zestaw prasa nożna - sztuk 1

12.Zestaw twister - sztuk 1

13.Zestaw piechur - biegacz - sztuk 1

14.Ławka parkowa - sztuk 8

15.Kosz na śmieci - sztuk 4

16.Regulamin - sztuk 1

17.Furtka - sztuk 2

Ławki winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie – ocynkowanej ogniowo i pomalowane proszkowo, siedziska ze sklejki wodoodpornej, drewna impregnowanego lub

innego materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Długość min. 180 cm, wysokość siedziska 45cm.

Ogrodzenie panelowe powinno być wykonane z drutu o średnicy 5mm ocynkowanego ogniowo wg. normy EN-ISO 1461 i malowane proszkowo ( w kolorze wybranym przez Inwestora), powinno posiadać 2 przeprofilowania. Ogrodzenie panelowe składa się z paneli, których długość wynosi ok. 2500 mm, wysokość przęsła 1030 mm, dwie furtki dwudzielne szer. 2m (2x po 1m). Panele górą a furtki górą i dołem bez wystających ostrych elementów.

Fundamenty pod słupki mogą być prefabrykowane lub wykonane monolitycznie z betonu B-20 o wym. 30x30x90 cm.

Zakres robót do wykonania został określony w dokumentach określonych w punkcie 2.

2.   Szczegółowe i kompletne zakresy robót określają:

- projekt

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- opis przedmiotu zamówienia.

- SIWZ

stanowiące załączniki do umowy.

§ 2

- Termin zakończenia robót ustala się na dzień 30 sierpnia 2013 roku.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

-  protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

-  udział w odbiorach.

- Osobą odpowiedzialną za nadzór  nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest  : …………………………………………………………..

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizowanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym a także wskazaniami Zamawiającego,

- protokolarne przejęcie placu budowy, ustanowienie kierownika budowy,

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,

- stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

- prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,

- zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (3 egz.) ,

- zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją,

- organizacja zaplecza budowy z  oraz jego likwidacja w terminie 21 dni po zakończeniu robót,

- ochrona placu budowy i zaplecza,

- przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

- zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości znajdujących się w pasie robót,

- bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

§ 5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne w tym również za wady przedmiotu zamówienia powstałe z przyczyn tkwiących w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania.

§ 6

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę

netto ......................   (słownie: ........................................................... zł) oraz należny podatek VAT w wysokości ................. zł  na łączną kwotę brutto ................. zł (słownie:............................................................................................... zł)   zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacja przetargową.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac,  w tym również prac dodatkowych niewymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem ust.8 i 9

- W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu   ryczałtowym Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

- Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego  niniejszej Umowy oraz w trybie jej zmiany, zgodnie z treścią art.144 ust.1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, zostaną rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym, przy czym zmiana Umowy w tym zakresie nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia

określonego w §6 ust.1   niniejszej umowy.

6.  Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez zamawiającego od Umowy lub jej

części, a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust.1

zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub o które

pomniejszono zakres robót.

7.  Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zweryfikował przedmiar i zakres robót w oparciu o   dokumentację techniczną oraz wizję lokalną w terenie, a w zaoferowanej cenie uwzględnił wszelkie prace i nakłady konieczne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja techniczną i sztuką budowlaną.

§ 7

- Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego dokonuje odbioru zgłoszonych   przez Wykonawcę  robót,  w terminie do 14 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

2.  Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji

odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, tj. dziennik budowy,

protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, dokumentacje powykonawczą, umożliwiające ocenę

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Brak w/w dokumentów skutkować będzie

odmową odbioru przedmiotu Umowy.

3.  Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot Umowy lub ma wady

uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

4   W  wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany

jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

5.   Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony.

§ 8

1. Podstawę do wystawienia faktury  będzie stanowić

- protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy  podpisany przez komisję odbiorową,

2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni, licząc od daty                         otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

§ 9

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżenia uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zasady określone w ust. 2. stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.

- Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy:

1.Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia – w wysokości                       0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może    dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy lub z pobranego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

§ 11

- Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.

- Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

- Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.

- Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:

5.1.wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót w tym również wady powstałe z przyczyn tkwiących w dokumentacji projektowej i technicznej specyfikacji wykonania.

5.2  usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej  wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.

7.  Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców  lub innych  osób działających w imieniu wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

8.   Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego  wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji i rękojmi wynosi 14 dni od  dnia ich wykrycia.

9. Termin na usunięcie  wad wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia jej przez Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………………………. na kwotę .......................... - zł, (słownie: .......................................................................................................zł),    tj. 5 % wartości oferty.

- Zamawiający oświadcza, że 70% zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zwróci lub zwolni w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, a pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

§ 13

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, 
w szczególności  opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszącego ponad dwa tygodnie  lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie wymaga formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

- 1. Dopuszcza się  prawo zmian treści umowy po jej podpisaniu  w następujących przypadkach:

Termin realizacji może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach: 
  - w przypadku braków i wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy,

- zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które

nie odpowiada wykonawca,

- w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania

się wykonawcy do takiej zmiany,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych, wpływających na termin wykonania

Inne możliwe zmiany umowy:

- jeżeli  nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

-  możliwa jest zmiana umowy w zakresie osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizację umowy, posiadających wymagane do realizacji zamówienia uprawnienia budowlane.

- możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

- dopuszczalne  są  zmiany  umowy  polegające  na  zmianie  jakości  lub  innych  parametrów  charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii.

- możliwa jest zmiana w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

-możliwości zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów, jeżeli nie będzie to miało   wpływu na jakość przedmiotu zamówienia.

#### 2.Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt. 1 wymagają powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia oraz wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

§ 15

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy   prawa polskiego a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Wykonawcy oraz  2 egz. dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A: 					Z A M A W I A J Ą CY: