Pytania:

1 Czy należy ponumerować ofertę? Jeśli tak, to czy numerować wszystkie strony oferty (tzn. te zapisane i te czyste), czy wyłącznie zapisane?

2. Czy załączony do oferty kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej czy szczegółowej?

3. Czy do wykazu sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia należy dołączyć wstępne porozumienie, zobowiązanie lub umowę z właścicielem sprzętu, w przypadku gdy sprzęt jest wydzierżawiany?

4. Jaka część zamówienia (w%) związana jest z infrastruktura towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu? Powyższe niezbędne jest do ustalenia odpowiedniej wartości brutto zamówienia.

5.Czy w kosztorysie ofertowym należy ująć roboty związane z wykonywaniem przyłączy kanalizacyjnych czy pozycje te pominąć?

Odpowiedzi:

Ad. 1.  W rozdziale XIII SIWZ pkt 6 sprawa numeracji stron została wyjaśniona. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron nie zapisanych)  oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

Ad. 2. W formie szczegółowej.

Ad. 3. Tak.

Ad. 4. Przy ustalaniu ceny brutto należy kierować się następującymi wskaźnikami:

- infrastruktura  towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu – 91 %

- infrastruktura towarzysząca pozostałemu budownictwu –  9 %.

Ad. 5. W ogłoszeniu o zamówieniu, w opisie przedmiotu zamówienia nastąpił błąd, który dotyczy przyłączy kanalizacyjnych. W ogłoszeniu, w sekcji II pkt 1.5)  jest „... Kanalizacja sanitarna swym zakresem obejmuje: ... – przykanaliki pcv-u fi 160 – 119 mb, przykanaliki pcv-u fi 160 – 413,70 mb – szt. 45...” , a powinno być: „Kanalizacja sanitarna swym zakresem obejmuje:... – przykanaliki pcv-u fi 160 – 119 mb ...”. Zakres zamówienia nie obejmuje przykanalików pcv-u fi 160 – 413,70 mb – szt. 45. Są to przyłącza znajdujące się poza pasem drogowym. Tym samym nie należy tej pozycji umieszczać w kosztorysie ofertowym. Sprostowanie dotyczące przyłączy będzie umieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych, natomiast nowy przedmiar robót dostępny będzie na stronie internetowej www.sulejow.pl od dnia 18 września 2006r.