L.P.W. "ROMAR" Roman Marciniak

63-000 Środa Wlkp., ul. Kilińskiego 12

                                                                                 Środa Wlkp. 04.03.2019 r.

dotyczy:

zakup, dostawa oraz montaż sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego do:

1/ wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

**PYTANIE - poz. nr. 1 Wózek inwalidzki składany**

Proszę o informację odnośnie:

- uchwyty po obu stronach do przenoszenia wózka - co to są te uchwyty wg. Zamawiającego?

  Czy Zamawiający odstąpi od zapisu - uchwyty po obu stronach do przenoszenia wózka - producent twierdzi, że wózek służy do jazdy a nie do tego aby go nosić - spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK można zrezygnować z uchwytów

**2/Dzienny Klub Seniora w Nowym Strachocinie**

PYTANIE - poz. nr 2

W pozycji nr 1 wymagają Państwo kabinę UGUL, a w pozycji nr 2 wyposażenie do PUR-A - czy nie nastąpiła omyłka - kabina UGUL posiada bogatsze wyposażenie niż PUR i osprzęt do PUR-A będzie stanowił znikome wyposażenie a co za tym idzie możliwości rehabilitacji pacjentów. Osprzęt do kabiny UGUL dzieli się na

1. Podstawowy

2. Standardowy

3. Pełny

Czy Zamawiający zmieni opis przedmiotowej pozycji, czy pozostawi wersję do PUR-A.

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji nr 1 wskazano kabinę UGUL bez wyposażenia i dlatego wskazano minimalne wyposażenie i osprzęt do PUR-A. Jeżeli Wykonawca zaproponuje pełne wyposażenie do kabiny UGUL zawierające m.in. pozycje wskazane w pozycji nr 2 to zostanie to zaakceptowane – prosimy jednak o wpisanie w pozycji nr 1 jakie wyposażenie Państwo proponujecie w kabinie UGUL, aby stwierdzić spełnienie minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego.

PYTANIE - poz. nr 5 Drabinka gimnastyczna.

   Czy nie nastąpiła omyłka przy wpisywaniu rozmiaru drabinki 1200x900 - standardowo drabinki mają rozmiar 2250x900 mm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drabinki o wymiarze 2250x900 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK

**PYTANIE - poz. nr. 2 Wózek inwalidzki składany**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o głębokości siedziska w zakresie 42 - 44 cm, wysokości siedziska od podłoża w zakresie 50 - 53 cm - spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

głębokości siedziska w zakresie 42 - 44 cm TAK

wysokości siedziska od podłoża w zakresie 50 - 53 cm TAK