Pytania i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego dot. ogrodzenia w Dzierżanowie

1. Proszę o podanie grubości drutu siatki, oraz o pokrycie drutu siatki ( ocynk, kolor )

- grubość drutu siatki 4 mm, pokrycie drutu siatki ocynk.

2. Podanie grubości słupka fi70mm, oraz jego pokrycie.

- słupek o fi 70 mm, grubości ścianki 2mm, kolor czarny, zakończenie blacha 2mm.

3. Czy wypełnienie bramy i furtki może być wykonane z paneli fi4mm lub fi 5mm ?

Tak.

Wójt Gminy Szelków

Arnold Maciej Grossmann