OGŁOSZENIE Z DN. 28 MARCA 2011 R.

- O WYJAŚNIENIACH DO SIWZ

- O ZMIANIE SIWZ

Przedmiot zamówienia: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu           w  miejscowości Wojny Krupy.

- W wyniku błędu pisarskiego wystąpiła niespójność w treści SIWZ. W ogłoszeniu             o zmianie SIWZ z dn. 22.03.2011 określono jeden  z parametrów nawierzchni syntetycznej „wydłużenie względne przy rozciąganiu ≥ 0,70”, zaś w poprawionej specyfikacji technicznej budowy boiska zapisano „wydłużenie przy zerwaniu ”. Właściwym parametrem jest „wydłużenie względne przy zerwaniu ”

- Wprowadza się zmiany w SIWZ. Zakres zmian:

1) Pkt. III SIWZ „”Opis przedmiotu zamówienia” w części dotyczącej parametrów nawierzchni syntetycznej otrzymuje brzmienie:

- „Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni syntetycznej:

  - twardość wg metody Shore`a (Sh.A.) 60 +/- 5

  - wytrzymałość na rozciąganie (MPa)  0,85

  - wydłużenie względne przy zerwaniu (%)  0,70

  - wytrzymałość na rozdzieranie (N)   110

  - ścieralność (mm)  0,09

  - nasiąkliwość wodą (%)  0,16

  - przyczepność do podkładu asfaltobetonowego   0,50

  - współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym   0,40; w stanie mokrym   0,35

  - odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki (mm2) 550 +/- 50

  - odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniana: przyrostem masy (%)   0,50

  - mrozoodporność oceniana przyrostem masy (%)   0,8; wygląd zewnętrzny bez zmian

  - odporność na starzenie (stopnie skali szarej 4 + 5

  - zmiana wymiarów w temperaturze 60°C  0,01

Burmistrz Szepietowa

Stanisław Roch Wyszyński