OGŁOSZENIE Z DN. 30 MARCA 2011 R.

- O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

- O ZMIANIE SIWZ

Przedmiot zamówienia: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu           w  miejscowości Wojny Krupy.

INWESTYCJA POLEGA NA:

- Wykonaniu parkingu z kostki betonowej,

- Wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej w technologii natrysk, wykaz dokumentów dla nawierzchni poliuretanowej jak we wzorcowej SIWZ do programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” opracowanej przez MSiT,

- Wykonaniu ogrodzenie panelowego wysokości 4,0 m,

- Wykonanie piłkochwytu z siatki syntetycznej wysokości 6,0 m,

- Słupki zabetonowane w stopach betonowych 0,5 x 0,5 x 1,00 m (bez fundamentu liniowego).

Na podstawie art. 38 ust 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany    w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Zakres zmian:

1) ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Pkt. XII SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Termin składania ofert:

- 04.04.2011 r.  godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Szepietowie, pok. nr 10

- Otwarcie ofert:

- 04.04.2011 r. godz. 1010 w Urzędzie Miejskim w Szepietowie, pok. nr 19

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert.

2) ZMIANA  SIWZ DOT.  OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pkt. III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot zamówienia: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy.

Zakres robót:

a) Boisko wielofunkcyjne:

- Nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym wraz z liniami i wyposażeniem – nawierzchnia poliuretanowa (kolor ceglasty),

- Podbudowa na boisku wielofunkcyjnym – podbudowa bitumiczna gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 10 cm oraz warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,

- Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego w technologii typu natrysk – nawierzchnia musi posiadać dokumenty, o których mowa w pkt. VII SIWZ,

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x75 cm na ławie betonowej,

- Piłkochwyty o wys. 6 m na dł. 19 m za bramkami, słupki stalowe malowane 80 x 80 mm, siatka syntetyczna grubość 4 mm, rozstaw oczek 10 x 10 mm, rozstaw słupków 2,5 m,

- Ogrodzenie panelowe przetłaczane – panele zgrzewane z drutów pionowych            i poziomych fi 5 mm w formę kraty o oczkach 50 x 200 mm o wys. 4 m wraz z wykonaniem fundamentu betonowego 0,50 m x 0,50 m 1,00 m

- Wyposażenie boiska.

b) Parking:

- Nawierzchnia z kostki POLBRUK gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10 + 20 cm),

- Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 37.45.10.00-4 – sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

CPV 45.23.61.10-4 – wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

CPV 45.22.33.00-9 – roboty budowlane w zakresie parkingów

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową:

- Projekt Budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu                        w miejscowości Wojny Krupy

/autor: Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew  Radziszewski, 18-230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A/.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne budowy boiska wielofunkcyjnego                  i parkingu

  - Przedmiar robót.

Wizja lokalna

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być prowadzone roboty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki - elementy dokumentacji projektowej:

- Poprawiony przedmiar robót boiska (zał. nr 5 zm.)

- Przedmiar robót parkingu (zał. nr 5 A)

- Poprawiony projekt budowlany budowy boiska i parkingu (zał. nr 6 zm.)

- Poprawione szczegółowe specyfikacje techniczne budowy boiska wielofunkcyjnego (zał. nr 7 zm. 2),

- Szczegółowe specyfikacje techniczne budowy parkingu (zał. nr 7 A).”

3. Pkt. VII SIWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy (krajowi lub zagraniczni) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu” otrzymuje brzmienie:

„5. dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów jakościowych dla nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,

- Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,

- aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych.”

4. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH DO SIWZ:

- Załącznik nr 7 zm. 2 – poprawione szczegółowe specyfikacje techniczne budowy boiska

Burmistrz Szepietowa

Stanisław Roch Wyszyński