SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

Remont stacji wodociągowej we wsi Kaletnik

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z PROW 2007-2013

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

#### ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki, tel. 087 5659059, fax 087 5659049, ug_szypliszki@pro.onet.pl, http://www.szypliszki.biuletyn.net

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont-rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Kaletnik.

Stacja będzie pracować w układzie dwustopniowego pompowania. Woda surowa z

istniejących studni wierconych pobierana będzie pompami głębinowymi ze studni nr 1 i 2 i

tłoczona do stacji uzdatniania wody, a następnie do zbiorników wyrównawczych - skąd

będzie zasysana przez zestaw pompowy 2 stopnia i tłoczona do sieci wodociągowej.

Będzie to układ energooszczędny z pompownią sterowaną płynnie i procesem

technologicznym kontrolowanym przez automatykę.

Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu sodu

bezpośrednio do sieci i ewentualnie do wody płynącej do zbiornika retencyjnego

Wody pochodzące z płukania filtrów po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w

osadniku popłuczyn będą odprowadzane poprzez pompę do studni chłonnych.

Cały proces technologiczny będzie w pełni zautomatyzowany i będzie umożliwiał zdalny nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody. Zaprojektowano wykonanie dedykowanego systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń, pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji).

Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry techniczne, jakościowe (z odwołaniem się do aprobat i atestów), standard oraz sposób wykonania urządzeń technologicznych. Podane dane należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty i wykonawstwa układu technologicznego.

Technologię uzdatniania wody wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Jeśli gdziekolwiek w projekcie lub SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robót.

W celu dokonania oceny technicznej oferty oraz proponowanej technologii zastosowana technologia uzdatnia musi być wykazana w formie tabelarycznej i dołączona do oferty (zał. 3). Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

W związku z powyższym w celu oceny technicznej wszyscy oferenci są zobowiązani załączyć do oferty karty katalogowe. Dla zestawów technologicznych: hydroforowego, aeracji filtracji, pompy płucznej i dmuchawy należy dołączyć atesty PZH na kompletne zestawy. Nie dopuszcza się stosowania atestów PZH na poszczególne podzespoły zestawów technologicznych w zamian atestu na kompletne urządzenie.

Zastosowanie równoważnych zestawów technologicznych oznacza konieczność załączenia przez Wykonawcę do oferty następujących załączników:

a)	rysunek techniczny w skali: rzut z góry, boku, przodu, tyłu i dołu,

b)	rysunek techniczny w skali: przekrój poziomy i pionowy,

c)        atest PZH na kompletny zestaw technologiczny,

d)	deklaracja zgodności na kompletne zestawy technologiczne,

e)	krzywe przesiewu złóż wykonanych przez upoważnioną do tego typu badań jednostkę badawczą,

f)	graficzny schemat płukania filtrów,

g)        graficzny schemat instalacji sterującej.

h)        schemat monitoringu.

i)         schematy elektryczne dla rozdzielni technologicznej i zestawu hydroforowego.

Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone. Wykonawca winien udokumentować, iż zaproponowane urządzenia równoważne pracują na innych 5 zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy niż 2 lata (na dowód pracy urządzeń równoważnych należy załączyć np.: referencje, protokoły odbioru, faktury, itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające datę uruchomienia oraz dokument potwierdzający należytą ich pracę w tym okresie - referencje, opinie itp.).

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej. W celu zachowania kompatybilności wszystkich urządzeń technologicznych, nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych elementów/urządzeń zaprojektowanej, kompletnej technologii uzdatniania wody.

Urządzenia technologiczne muszą być wykonane w hali technologicznej producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urządzenia technologiczne powinny przejść pozytywnie kontrolę na stanowisku testowym w hali producenta i być potwierdzone protokołem kontroli jakości. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, żąda się, aby proces produkcyjny zestawów technologicznych SUW przebiegał zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001. Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż gotowych zestawów i orurowania.

Dla przyjętych w projekcie kompletnych urządzeń technologicznych uzdatniania wody dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych , jakościowych , standardu wykonania , posiadania wymaganych atestów oraz zapewnieniu wymaganego systemu jakości w procesie produkcji a ich producent będzie w stanie zapewnić co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych urządzeń ze względu na możliwość braku kompatybilności z całą technologią, co może skutkować nie uzyskaniem żądanych parametrów wody uzdatnionej.

Kod CPV: 45.00.00.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

#### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany  - 30.06.2014r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

      - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

      - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

a) koncesję, zezwolenie lub licencję jeśli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Oferenci muszą wykazać, że wykonali budowę, remont lub dostawę  min. 3 stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 1,4 mln PLN brutto, o następujących cechach: pracujących w pełnej automatyce z monitoringiem i wizualizacją pracy SUW; z orurowaniem technologicznym wykonanym ze stali kwasoodpornej; wydajności technologii uzdatniania nie mniejszej niż 18 m3/h oraz pompowni II stopnia nie mniejszej niż 41 m3/h

c) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 2 mln PLN

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą zdolność kredytową oferenta na kwotę 2mln PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

f)  aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

g)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

h) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

i)  formularz ofertowy z wykorzystaniem załączonego wzoru

j) wykaz maszyn i sprzętu do obróbki stali nierdzewnej. Oferent w wykazie sprzętu powinien udokumentować posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego na wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reżimem wykonania tj. maszyny do obróbki rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicach od DN32 do DN200 w szczególności:

głowica automatyczna do spawania orbitalnego, maszyna do wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej. W przypadku braku takich maszyn i zaplecza oferent powinien wskazać firmę (podwykonawcę / dostawcę)  zdolną spełnić powyższe wymagania i udokumentować dysponowanie odpowiednim sprzętem

k) oświadczenie o posiadaniu własnej sieci serwisowej lub wykazanie dysponowaniem

sieci serwisowej producenta technologii uzdatniania wody. Ze względów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej Zamawiający wymaga aby urządzenia i zestawy technologiczne były kompletne i objęte całościową gwarancją producenta zestawu / urządzenia. Nie mogą stanowić zbioru poszczególnych elementów z gwarancjami cząstkowymi na poszczególne podzespoły. Z tego względu producent zestawów technologicznych winien udokumentować posiadanie własnej sieci serwisowej i podać: liczbę pracowników serwisu, lokalizację oddziałów serwisowych. Wymaga się aby reakcja serwisu była nie dłuższa niż 24h, a liczba pracowników zajmujących się obsługą gwarancyjną była nie mniejsza niż 4 osoby

l) certyfikat zarządzania jakością ISO 9001wykonawcy lub producenta urządzeń SUW

ł) tabela do oceny technicznej oferty z wykazem zastosowanej technologii uzdatniania – wzór w załączniku nr 3 do SIWZ

Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 30.000PLN w sposób przewidziany ustawowo.

#### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

  - formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem do niniejszej SIWZ,

  - oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

  - zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej

- Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na remont stacji wodociągowej we wsi Kaletnik”.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki, pok. Nr 4. Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2013r. , o godz. 9.00 (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### OSOBY DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Jerzy Jaśkiewicz – U.G. Szypliszki. Porozumiewanie się między zamawiającym a Oferentami w sposób przewidziany ustawą P.z.p.

#### CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

-Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

-Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

-Cena może być tylko jedna.

-Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

#### MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Gminy Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki, pok. Nr 6, w dniu 03.10.2013r. o godz. 9.15 (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofertowej.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

2.O terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi Oferenta bez dodatkowej procedury formalnej.

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                  |Waga     |

---------------------------------------------------------------------------

|cena                                                                        | 100   % |

---------------------------------------------------------------------------

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:                         wartość oferty o najniższej cenie  x   100 / cena oferty badanej = ilość punktów

Sposób oceny:            oferta o najniższej cenie  - 100pkt

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny ofertowej brutto.

#### WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku do SIWZ

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

#### WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Formularz oferty.

- Wzór umowy

- Tabela do oceny technicznej oferty (załączyć jedynie w przypadku zamiaru zastosowania technologii zamiennej uzdatniania wody /innego producenta/ w stosunku do projektowanej w dokumentacji technicznej).

- Przedmiary robót.

Wójt Gminy Szypliszki

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

            - Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ................................................... (słownie ............................................................... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).

            - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie …………………………….………………………. .

            - Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ………….. miesięcy.

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

            - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

            - Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

            - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

zał. 2

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu                                  pomiędzy: GMINĄ SZYPLISZKI reprezentowaną przez:

Wójta - mgr inż. Mariusza Grygieńcia, przy kontrasygnacie Skarbnika – mgr Małgorzaty Barszczewskiej,  a

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

- Postanowienia ogólne

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki.

- Zakres robót do wykonania – Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji kosztorysowo-budowlanej

§ 2

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie…

§ 3

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

II. Prawa i obowiązki stron umowy

§ 4

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonanie odbioru końcowego.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- przedłożenie Zamawiającemu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy w tej treści,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. – Dz.U. Nr 151, poz. 1256),

III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy

§ 5

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 15.05.2012r.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie w wysokości … PLN brutto (słownie: ). Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

V. Warunki płatności

§ 7

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi 60 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy,

za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu, do których Wykonawca nie dokonał zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

- Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

VI. Rękojmia za wady

§ 8

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 36 miesiące. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego robót.

VII. Kary umowne

§ 9

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umowy.

3.W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4.Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

5.W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

6.W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokółach z przeglądu w okresie rękojmi Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp.

- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

- Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  każdej ze stron.

…….........................................				........................................................

Wykonawca								Zamawiający

ZAŁĄCZNIK 3 - TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

| Lp. | Element wyposażenia według Projektu Technicznego | Typ zamiennika | Ilość Szt. | Dostawca/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw aeracji AIC 500 - 1 kpl. produkcji Instalcompact zbudowany z : - aerator DN 500 ze stali niskowęglowej – PN 6 bar, - orurowanie ze stali nierdzewnej (rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego), - kołnierze luźne, śruby i nakrętki- ze stali nierdzewnej, - odpowietrznik ze stali nierdzewnej ½”, - konstrukcja wsporcza i obejmy ze stali nierdzewnej, - 2 przepustnice z dźwignią ręczną z dyskiem ze stali nierdzewnej(system CRANE Centerline), - złoże z pierścieni Raschiga. |  |  |  |
| 2. | Zestaw filtracyjny FIC/106/6156 odżelazianie i odmanganianie - 1 kpl. produkcji Instalcompact zbudowany z : - filtr DN 1600 ze stali niskowęglowej - 6 przepustnic z dyskiem ze stali nierdzewnej (system CRANECenterline), - 6 napędów pneumatycznych (siłownik REVO) z sygnalizacją położenia, z zaworki sterujące i tłumiące, - złączki i wężyki pneumatyczne, - drenaż promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej z szczelinami nie większymi niż 0,65 mm, - odpowietrznik ze stali nierdzewnej ¾”, - orurowanie ze stali nierdzewnej (rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego), - kołnierze luźne, śruby i nakrętki oraz konstrukcja wsporcza i obejmy ze stali nierdzewnej, - złoże filtracyjne kwarcowe suszone, - złoże katalityczne G l. |  |  |  |

| 3. | Zestaw dmuchawy DIC-83H -1 kpl. produkcji Instalcompact zbudowany z: - dmuchawa 5,5 kW, - zawór bezpieczeństwa 2 BX2 147-83H, - przepustnica z dźwignią ręczną z dyskiem ze stali nierdzewnej(system CRANE Centerline), - zawór zwrotny typ 402, - łącznik amortyzacyjny ZKB, - orurowanie ze stali nierdzewnej (rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego), - kołnierze luźne, śruby i nakrętki- ze stali nierdzewnej, - konstrukcja wsporcza i obejmy ze stali nierdzewnej. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Sprężarka LF 2-10 z zbiornikiem 120 l z automatycznym restartem po zaniku prądu - 1 kpl. produkcji Atlas Copco |  |  |  |
| 5. | Wodomierz MW 65 NKO - 1 kpl. produkcji Powogaz |  |  |  |
| 6. | Wodomierz MW 100 NKO - 1 kpl. produkcji Powogaz |  |  |  |
| 7. | Wodomierz MW 150 NKO - 1 kpl. produkcji Powogaz |  |  |  |
| 8. | Przepływomierz elektromagnetyczny DN 65 z przetwornikiem przepływu Magflo - 1 kpl. produkcji Siemens |  |  |  |
| 9. | Zawór bezpieczeństwa 1 ½” SYR - 1 kpl. produkcji Husty |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnia pneumatyczna RP IC - 1 kpi. produkcji Instalcompact |  |  |  |
| 11. | Rozdzielnia technologiczna RT IC z sterownikiem ICSW - 1 kpi. produkcji Instalcompact |  |  |  |
| 12. | Zestaw dozujący Magdos DX - 1 kpl. produkcji Jesco |  |  |  |
| 13. | Osuszacz powietrza z higrostatem ODB 200 - 1 kpl. |  |  |  |
| 14. | Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MW 4.18.40/4,0kW -1 kpl. produkcji Instalcompact zbudowany z: - pompy pionowe z elementami stykającymi się z wodą wykonanymi ze ze stali nierdzewnej - przepustnice z dźwignią ręczną z dyskiem ze stali nierdzewnej(system CRANE Centerline), - zawory zwrotne typ 402, - łączniki amortyzacyjne ZKB, - orurowanie ze stali nierdzewnej (rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego), - kołnierze luźne, śruby i nakrętki- ze stali nierdzewnej, - konstrukcja wsporcza i obejmy ze stali nierdzewnej. |  |  |  |
| 15. | Zestaw pompy płucznej- TP-IC 100- 240/2/7,5kW -1 kpl. produkcji Instalcompact zbudowany z: - pompa in-line - przepustnica z dźwignią ręczną z dyskiem ze stali nierdzewnej (s.CRANE Centerline), - zawór zwrotny typ 402, - łącznik amortyzacyjny ZKB, - orurowanie ze stali nierdzewnej (rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego), - kołnierze luźne, śruby i nakrętki- ze stali nierdzewnej, - konstrukcja wsporcza i obejmy ze stali nierdzewnej. |  |  |  |
| 16. | System wizualizacji i monitorowania SUW typu SyDiaView dla noworozbudowywanej SUW Kaletnik- 1 kpl. typ Instalcompact |  |  |  |
| 17. | Pompy głębinowe SP 30-5 2 kpl. typ Grundfos |  |  |  |
| 18. | Zbiorniki wyrównawcze pojemności 50m3 - 2 kpl. typ Kotłorembud |  |  |  |