# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, (SIWZ)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zwana dalej ustawą.

- Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

tel. 068 3413012, faks 068 3413181

- Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia;

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie”

Przedmiotem zamówienia jest  budowa kompleksu sportowo-rekreacyjny w Boczowie gm. Torzym woj. lubuskie.

Inwestycja przeznaczona jest dla podniesienia standardu prowadzonej działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży i mieszkańców, umożliwia integrację środowiska.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowa boiska do piłki nożnej o wym. (60+3+5)x(100+3+3) m – nawierzchnia

naturalna trawiasta, rolowana z nawodnieniem i odwodnieniem

- trybuna stacjonarna 3-rzędowa o konstrukcji stalowej w ocynku na 156 miejsc

- budowa ciągów komunikacyjnych i placu manewrowego z kostki betonowej

- budowa oświetlenia terenu, monitoring

- budowa ogrodzenia z piłkochwytami,  z bramą wjazdowa  i furtką wejściową

- kontener zaplecza boisk(KONTENER – zestaw modułowy składający się z 4 elementów i zadaszeniem pomiędzy obiektami).

- przyłączenie kontenera zaplecza do mediów – wodna, kanalizacja i rozdzielnia i sieć elektryczna,

-przyłącza wodno- kanalizacyjne i elektryczne

-zakup wyposażenia

Ponadto wykonawca należycie zabezpieczy teren prac na okres ich trwania oraz dokona stosownego oznakowania.

Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wymaga minimum 3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Miejsce wykonania roboty budowlanej: działki nr 203/1, 257, 9/12 obr.0058 Boczów przy ul. Parkowej. Teren użytkowany obecnie, jako boisko piłkarskie.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do

przedmiotowego zamówienia.

1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy robót uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2. Podstawą do udzielenia robót dodatkowych lub zamiennych stanowić będzie „Protokół konieczności” oraz kosztorys różnicowy, sporządzony przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zatwierdzony przez Zamawiającego

3. Akceptacji podlegać mogą zmiany wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli nie powodują pogorszenia, jakości operacji, zmiany celu operacji, rozszerzenia zakresu rzeczowego o dodatkowe zadanie oraz zostały odpowiednio uzasadnione i udowodnione.

4. Zamówienia dodatkowe lub roboty zamienne zostaną wycenione wg. wskaźników kalkulacyjnych i cen materiałów nie wyższych niż podane w ofercie, a w przypadku braku ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów „SEKOCENBUD” – jako średnie, za okres I kw. roku wykonywania umowy .

5. Na zamówienie dodatkowe strony podpiszą nową umowę.

6. Na wykonane zamówienie dodatkowe lub roboty zamienne Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi, jak dla zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:#47

45.00.00.00 -7 Roboty budowlane

45.21.22.00 -8 Roboty w zakresie budowy obiektów sportowych

45.11.27.20 -8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych

45.21.20.00-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,

sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

- Termin wykonania zamówienia;

rozpoczęcie: 02 kwietnia 2012 r.

zakończenie: 31 sierpnia 2012 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, się prawidłowym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch zamówień na wykonanie 2 robót budowlanych o wartości 700.000,00 zł. brutto każda

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami uprawnionymi do kierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (minimum jedna osoba w każdej specjalności).

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

      - W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. V SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

          - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

          - wykaz wykonanych (minimum 2) robót budowlanych, których zakres merytoryczny obejmuje łącznie dla każdej z nich wykonanie obiektów o wartości 700.000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

          - oświadczenie, (o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do SIWZ), iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

      - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

          - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

          - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

      - Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt. VI.2.b przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.   Ponadto dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego są:

- Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

- Prawidłowo wypełniony formularz cenowy. (załącznik nr 7 do SIWZ).

- Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii-dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę;

- Dowód wniesienia wadium.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 068 3413181, z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów składanych, jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

  - Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr BGN.II.271.01.2012;

  - Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy;

  - Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest Pan Bogdan Szczepaniak w godzinach od 715 do 1500;

- Wymagania dotyczące wadium;

Ustala się wadium w wysokości 20.000,00 zł

Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

16 9656 0008 2060 0271 2000 0005

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do Pani Moniki Strzały nr tel. (68) 3413025, w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Referat Finansowo Budżetowy nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.

Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, zgodnie z przesłankami art. 46 ust. 5 ustawy.

Pozostali Wykonawcy tracą wadium zgodnie z przesłankami art. 46 ust. 4a ustawy.

- Termin związania ofertą

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W toku niniejszego postępowania Zamawiający ma uprawnienie do przedłużenia terminu związania ofertą, maksymalnie o kolejne 60 dni. Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie prośby o wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Uprawnienia wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą określone są w art. 85 ust. 2 ustawy

- Opis sposobu przygotowywania ofert;

  - Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym 
i trwałym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

  - Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwiał(y) identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. będzie uzupełniony pieczątką imienną lub kartą wzorów podpisów.

  - Jeżeli SIWZ nie stanowi inaczej dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych polega Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia prosimy złożyć na drukach formularzy załączonych do SIWZ lub przepisanych z zachowaniem jednolitego układu oraz kolejności pełnego zakresu treści.

  - Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem jednej z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

  - Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  - Ofertę prosimy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.

Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem należy zaadresować na Urząd Miejski, ul. Wojska polskiego 32, 66-235 Torzym, oznaczyć nazwą i adresem składającego ofertę oraz hasłem: OFERTA  „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie”

Nie otwierać przed 09.03.2012 r. godz. 10:10.

W przypadku braku ww. danych, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu ich niezamieszczenia, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert.

- Miejsce oraz termin składania ofert;

Oferty należy składać do dnia 09. 03.2012r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, ul. Wojska polskiego 32, w pok. nr 14 (Sekretariat).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych ustawą.

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 03.2012r. o godz. 10:10 w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, w pok. nr 11 (Sala posiedzeń)

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą.

- Opis sposobu obliczenia ceny;

Cena oferty jest równa wartości kosztorysu ofertowego (brutto).

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

Cenę brutto należy wyznaczyć korzystając ze wzoru:

C = A + (A x B)

gdzie:

A - wartość netto,

B - stawka podatku VAT,

C - cena brutto,

Obowiązująca stawka podatku VAT - 23 %

UWAGA:

Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem płatniczym, opartym na:

art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. Zm.);

art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 938 z późn. Zm.).

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

Cena – 100%

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.

1% odpowiada 1 punktowi.

- Ogłoszenie wyników postępowania i udzielenie zamówienia

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszym SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone kryteria wyboru.

  - O wykluczeniu Wykonawców (-y), odrzuceniu ofert (-y), wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, przekaże pisemne zawiadomienie zawierające termin i miejsce podpisania umowy.

- Wykonawca ma uprawnienie do zmiany terminu podpisania umowy, nie przekraczającego trzech dni roboczych, po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego.

- Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie uznane zostanie za uchylenie się od jej podpisania.

- Powiadomienia, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą być przekazywane w formie faksu lub e-maila z potwierdzeniem faktu ich otrzymania.

- W przypadku wskazania pełnomocnika do podpisania umowy wymaga się przedłożenia pełnomocnictwa.

- Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość żądania umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

- Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem niwalności pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności:

a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT)

b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do

dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej

umowie,

c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku nie wykorzystania przez

Zamawiającego całości robót w terminie określonym w umowie.

d) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy,

e) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy,

f) zakres rzeczowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności,

g) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,

h) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli:

pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków

technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu,

2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia

wynagrodzenia.

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 6  do niniejszej SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 ustawy);

- Wykaz wykonanych robót budowlanych.

- Oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

- Wzór umowy;

- Formularz cenowy.

- Dokumentacja budowlana

Załącznik nr 1 do SIWZ

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie”

FORMULARZ OFERTY

Dnia ...................

Wykonawca : ..........................................................

..........................................................

tel                  ....................................………………

fax                 …………………………………………

NIP                …………………………………………

REGON         …………………………………………

O F E R T A

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującej cenie:

Wartość netto ……………………………………………

Wartość VAT  ……………………………………………....

Wartość brutto ……………………………………………

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne

postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Podana cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania umowy.

5. Ofertę niniejszą składamy na ........ kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

……………………………………

podpis czytelny Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.…………………………………

2………………………………….

1 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami

wymaganymi SIWZ

2 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie”

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy*:  ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Adres Wykonawcy*: ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Oświadczamy, że Firma/y, którą/e reprezentujemy spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadania niezbędnej wiedzy i  doświadczenia**;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej**.

Oświadczamy ponadto, że wszystkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.

*w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

**w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Data:..................................

_________________________________                                                        _______________________________              Imiona i nazwiska osób uprawnionych                   Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			              reprezentowania Wykonawcy

_________________________________ 			-------------------------------------------------

Imiona i nazwiska osób uprawnionych		        Podpisy osób uprawnionych do

Załącznik nr 3 do SIWZ

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie”

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy*:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, albowiem nie wyczerpujemy żadnej z przesłanek określonych w tym przepisie.

Data:..................................

_________________________________                                                        _______________________________	 Imiona i nazwiska osób uprawnionych		                        Podpisy osób uprawnionych do                    do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)	                                    reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

_________________________________                                               _______________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych		                          Podpisy osób uprawnionych 	do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)	                                         do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

Załącznik nr 4

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie”

Wykaz wykonanych podobnych robót, (do podanych poniżej zadań powinny być przedstawione dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie)

| Lp. | Przedmiot robót | Wartość netto (PLN) | Data wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

____________________________________

Data i czytelny podpis wykonawcy

lub podpis wykonawcy opatrzony imienną pieczęcią

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy* :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na: „Budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie”

Oświadczam, że:

osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do kierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (minimum jedna osoba w każdej specjalności).

Data:..................................

_________________________________                                                        _______________________________	 Imiona i nazwiska osób uprawnionych		                        Podpisy osób uprawnionych do                    do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)	                                    reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

_________________________________                                               _______________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych		                          Podpisy osób uprawnionych 	do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)	                                         do reprezentowania Wykonawcy (Podmiotu)

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

Załącznik nr 6

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie”

PROJEKT UMOWY W OPARCIU O POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

NR BGN.II.271.01.2012

w dniu ………….. r. w Urzędzie Miejskim w Torzymiu pomiędzy:

Gminą Torzym z siedzibą w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez :

Burmistrza Torzymia  – Ryszarda Stanulewicza

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Torzym – Marka Sodela

a

firmą ……………………………………………………………………………………………….. z

siedzibą w …………………………………. wpisaną do ……………………………posiadającą

NIP ………………., Regon ………………………………………………, reprezentowaną przez:

………………………………………………………….

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,

w wyniku rozstrzygnięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO procedury udzielenia zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn.

zm), została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy

w postaci realizacji zamówienia polegającego na „Budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie”

2. Szczegółowy zakres robót i lokalizację przedstawiają:

1) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz

na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Wykonawca zapewni na okres od daty rozpoczęcia aż do terminu zakończenia robót

polisy ubezpieczeniowe obejmujące:

a) Ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

b) Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do:

- osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót,

c) ubezpieczenie od zniszczenia robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót

5. Dane techniczne odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ .

§ 2

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

Termin rozpoczęcia robót: ……………... 2012r.

Termin zakończenia robót: ……………… 2012r.

§ 3

WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do:

1. Terminowego wykonania robót zgodnie z umową.

2. Wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami dokonanymi

w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi

normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem

wymogów stawianym wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie

z odpowiednimi przepisami w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy - Prawo budowlane,

5. Zapewnienia obsługi geodezyjnej wykonywanych robót,

6. Zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p. poż. we wszystkich

miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie

z przepisami, oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych.

7. Prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

8. Przygotowania dokumentacji powykonawczej

§ 4

Zamawiający oświadcza, iż posiada stosowne pozwolenie na realizację przedmiotu

umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: należność netto w wysokości

……………………………… zł (słownie złotych: ………………….) plus podatek VAT w

wysokości ……………………. zł (słownie złotych: …………………), co stanowi łączną

kwotę należności brutto ………………….. zł (słownie złotych: …………………………….).

2. Wypłata należności wskazanej w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej

przez WYKONAWCĘ faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiającego, przelewem na rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ.

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół

odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

4. Zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób:

Zapłata całości należności za wykonane roboty będzie następowała w całości za całość

zamówienia, na rzecz Wykonawcy,

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę

trzecią. Wykonawcy potrzebna jest do tego zgoda Zamawiającego na piśmie pod

rygorem nieważności.

§ 6

1. Inspektorem nadzoru za Strony ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do robót objętych

umową jest …………………………………………….

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY poleceń

związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania

przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………………………………

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się

zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne

1) za przekroczenie umownego terminu wykonania robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy licząc za każdy dzień

przekroczenia terminu określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy,

2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn niezależnych od

ZAMAWIAJĄCEGO, a także w przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn dotyczących WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych, w ciągu 14 dni od daty otrzymania

wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania

kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie

terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania

pozostałych zobowiązań umownych

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

c) 0,5% wartości umownej zamówienia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od

umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

4. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 8

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości, Wykonawca dla

wykonania przedmiotu umowy może zatrudnić Podwykonawców. Wykonawca jest

zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie Podwykonawców mających odpowiednie

doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.

2. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone

na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z Podwykonawcą

niezwłocznie, lecz nie później niż do 3 dni od daty jej podpisania.

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie

zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z uzasadnieniem jego wyboru,

b) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy,

Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie - zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy,

c) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy określonej w pkt. 2, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

4. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z Podwykonawcami powinna zawierać

postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na

zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. Ustalenia ust. 1

– 3 stosuje się odpowiednio.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą bez

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały

Wykonawcę.

6. Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego,

jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem

o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.

7. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami, a także do umów

zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Stosowanie przez Podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.

8. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z

pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

§ 9

1. Końcowy odbiór zostanie dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli stron, w ciągu 7  dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości Wykonawcy do przekazania robót.

2. Wykonawca przy zgłoszeniu do odbioru przedłoży następujące dokumenty:

dokumentację powykonawczą, a także inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i/ lub przez Inspektora Nadzoru

3. Brak przedłożenia dokumentów określonych w ust. 2 upoważnia Zamawiającego do

odmowy odbioru Przedmiotu Umowy ze skutkami wynikającymi z § 7 umowy.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku następuje w terminie 30 dni

od wiadomości o tych okolicznościach,

b) zostanie zgłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

c) wykonawca nie kontynuuje robót bez uzasadnionych przyczyn mimo wezwania Zamawiającego na piśmie

d) zostanie wydany nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy

e) Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn wykonania zamówienia

oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

f) na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanego

zamówienia.

b) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy.

2. Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik do niniejszej Umowy.

3. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%

wartości umowy tj. …………………….. w formie …………………………………………..

2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni

od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie a 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunku Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jeżeli termin zakończenia robót stanowiący przedmiot niniejszej umowy nie został

z jakichkolwiek przyczyn zachowany. Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia

na własny koszt terminu ważności zabezpieczenia, o taki sam okres, o jaki

przedłużeniu uległ termin zakończenia robót.

5. W przypadku nie dostarczenia przedłużenia zabezpieczenia Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania z faktur wystawionych przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia określonego w §5 pkt 1 umowy do czasu jej przedłużenia

§ 13

1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem niwalności

pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian może wynikać z następujących

okoliczności:

a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian

stawki podatku VAT)

b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do

dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej

umowie,

c) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy,

d) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy,

e) zakres rzeczowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegnie

zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych

okoliczności,

f) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,

g) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli:

pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków

technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu,

2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia

wynagrodzenia.

§ 14

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie, a także wykonanie robót zamiennych i uzupełniających.

2. Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe wykonanie umowy lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Robotami zamiennymi są roboty nieprzewidziane w umowie, zastępujące roboty wymienione w umowie, których wykonanie stało się w trakcie realizacji niezbędne dla jej prawidłowej realizacji lub dla użytkowania przedmiotu umowy zgodnie przeznaczeniem.

3. Robotami uzupełniającymi są roboty polegające na powtórzeniu określonego rodzaju robót przewidzianych w umowie, których wykonanie stało się w trakcie realizacji umowy niezbędne dla jej prawidłowej realizacji lub dla użytkowania przedmiotu umowy zgodnie przeznaczeniem.

4. Określenie robót wymienionych w pkt. 1-3 następuje na podstawie „Protokołu konieczności” sporządzonego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

5. Podstawą wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających będzie zaakceptowany przez Zamawiającego „Protokół konieczności” oraz zawarta umowa.

Wynagrodzenie strony ustalają po negocjacjach z Wykonawcą, który do negocjacji przedstawi kosztorys ofertowy sporządzony z zastosowaniem wskaźników cenotwórczych, cen sprzętu, materiałów i urządzeń zgodnych z kosztorysem ofertowym.

§15

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać

będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez

Sąd Właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie regulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz

przepisy ustawy Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych, a w sprawach

procesowych – przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 16

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie dwa

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający: 						Wykonawca:

Załącznik nr 7 do SIWZ

I FORMULARZ CENOWY

NAZWA INWESTYCJI : Kompleks sportowo-rekreacyjny

ADRES INWESTYCJI : Boczów ul. Parkowa, gmina Torzym działka 203/1

INWESTOR : Gmina Torzym

ADRES INWESTORA : 66-235 Torzym, Wojska Polskiego 32

BRANŻA : budowlano-drogowa

Stawka roboczogodziny : …………………..

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................ % R, S

Zysk [Z] .................................................................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : …………………………………………………zł

Słownie: ………………………………………

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PLAC MANEWROWY |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REMONTOWANY ZJAZD |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TRYBUNY |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CIĄGI KOMUNIKACYJNE |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Piłkochwyt - boisko główne |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Bramki - boisko główne |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Wyposażenie pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| 7 | WYPOSAŻENIE BOISK |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ogrodzenie panelowe |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Ogrodzenie z siatki cynkowej wys. 2,0 m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | OGRODZENIE |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KONTENEROWY OBIEKT |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZAKUPY WYPOSAŻ DODAT |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Lp. | Podst. wyceny | Opis | jedn. miary | Ilość | Cena brutto zł (cena ryczałtowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompleks sportowo-rekreacyjny w Boczowie |  |
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 1 |  |
| 2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 9800 |  |
| 3 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 | m2 | 9800 |  |
| 4 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 250 |  |
| 5 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 | 250 |  |
| 6 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 | m3 | 250 |  |
| 7 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - nadmiar ziemi | m3 | 440 |  |
| 8 | KNR 2-01 0214-03 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 8 | m3 | 440 |  |
| 9 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm | m2 | 8395 |  |
| Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 2 BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 68,0*106,0 M |  |
| 10 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 7208 |  |
| 11 | KNR 2-31 0104-05 | Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm | m2 | 7208 |  |
| 12 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -3 cm grub. warstwy po zagęszcz. - warstwa nośna trawnika | m2 | 7208 |  |
| 13 | kalkulacja indywidualna | Trawnik sportowy gr. 2,5 cm z rolki z namalowaniem pasów - zakup, dostawa i ułożenie | m2 | 7208 |  |
| 14 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 313,5 |  |
| 15 | KNR 2-31 0104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm - pod ławy obrzeży | m2 | 62,7 |  |
| 16 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 313,5 |  |
| Razem dział BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 68,0*106,0 M |  |  |
| 3 PLAC MANEWROWY |  |
| 17 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 476 |  |
| 18 | KNR 2-31 0104-05 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm | m2 | 476 |  |
| 19 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm | m2 | 476 |  |
| 20 | KNNR 6 0503-04 | Chodniki z płyt betonowych ażurowych 60*40 gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 476 |  |
| 21 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV | m | 93,5 |  |
| 22 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 3,74 |  |
| 23 | KNR 2-31 0402-05 | Ława pod krawężniki - dod.za wyk. ławy betonowej na łukach o prom. do 40 m | m3 | 10 |  |
| 24 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej | m | 87,5 |  |
| 25 | KNR 2-31 0403-07 | Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom. do 10 m | m | 10 |  |
| 26 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej | m | 6 |  |
| Razem: dział PLAC MANEWROWY |  |  |
| 4 REMONTOWANY ZJAZD |  |
| 27 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 162 |  |
| 28 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 162 |  |
| 29 | KNR 0-11 0317-01 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 162 |  |
| 30 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 | m2 | -162 |  |
| 31 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 43 |  |
| 32 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 1,72 |  |
| 33 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 20 |  |
| 34 | KNR 2-31 0402-05 | Ława pod krawężniki - dod.za wyk. ławy betonowej na łukach o prom. do 40 m | m3 | 20 |  |
| Razem dział REMONTOWANY ZJAZD |  |  |
| 5 TRYBUNY |  |
| 35 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż trybuny stacjonarnej trzyrzędowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, podesty z kraty Werma – ilość siedzisk 156, siedziska wandaloodporne | kpl. | 1 |  |
| 36 | KNR 2-23 0308-01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 | m3 | 3,582 |  |
| 37 | kalkulacja indywidualna | Barierki stałe stalowe wysokości 1,1 m odgradzające trybuny od boiska - dostawa i montaż | m | 58,6 |  |
| 38 | kalkulacja indywidualna | Poręcze stalowe - dostawa i montaż | m | 52,1 |  |
| Razem: dział TRYBUNY |  |  |
| 6 CIĄGI KOMUNIKACYJNE |  |
| 39 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 907,394 |  |
| 40 | KNR 0-11 0322-03 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 907,394 |  |
| 41 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 907,394 |  |
| 42 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 212,74 |  |
| 43 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. | m | 212,74 |  |
| 44 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 6.382 |  |
| Razem: dział CIĄGI KOMUNIKACYJNE |  |  |
| 7 WYPOSAŻENIE BOISK |  |
| 8.1 Piłkochwyt 30,0 m * 6,0 m - 2 kpl - boisko główne |  |
| 45 | KNR 2-23 0308-01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 | m3 | 0,72 |  |
| 46 | KNR 2-23 0309-01 | Osadzenie tulej do słupków i stojaków do ogrodzenia rzutni dyskiem i młotem - tuleje systemowe | szt. | 10 |  |
| 47 | KNR 2-23 0310-01 | Ustawienie w gotowych otworach słupków ogrodzenia rzutni dyskiem i młotem - słupy systemowe | szt. | 10 |  |
| 48 | KNR 2-23 0401-01 | Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m - analogia – zamocowanie siatki polipropylenowej piłkochwytu | m | 40 |  |
| 49 | KNR 2-23 0401-02 | Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys. | m | 60 |  |
| Razem dział Piłkochwyt 30,0 m * 6,0 m - 2 kpl - boisko główne |  |  |
| 7.2 Bramki 7,32*2,44 - boisko treningowe - 2 kpl |  |
| 50 | KNR 2-23 0308-02 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 | m3 | 2 |  |
| 51 | KNR 2-23 0309-03 | Osadzenie tulej do słupków i stojaków bramki do piłki nożnej | szt. | 8 |  |
| 52 | KNR 2-23 0310-07 | Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej - bramka do piłki noŜnej 7,32 * 2, 44 m boisko główne | szt. | 2 |  |
| Razem dział Bramki 7,32*2,44 - boisko treningowe - 2 kpl |  |  |
| 7.3 Wyposażenie pozostałe |  |
| 53 | Kalkulacja indywidualna | Chorągiewki przegubowe - dostawa i montaż | szt. | 4 |  |
| 54 | Kalkulacja indywidualna | Kabiny dla zawodników rezerwowych | szt. | 2 |  |
| 55 | Kalkulacja indywidualna | Maszty flagowe obrotowe stalowe ocynkowane ogniowo wys. 8,0 m | szt. | 3 |  |
| 56 | KNR 2-23 0308-03 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 dla osadzenia masztów | m3 | 1.92 |  |
| 57 | Kalkulacja indywidualna | Kosz na śmieci | szt. | 10 |  |
| Razem dział Wyposażenie pozostałe |  |  |
| Razem dział WYPOSAŻENIE BOISK |  |
| 8 OGRODZENIE |  |
| 8.1 Ogrodzenie panelowe |  |
| 58 | KNR 2-23 0308-01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty słupków ogrodzenia | m3 | 3,96 |  |
| 59 | KNR 2-23 0310-01 | Ustawienie w gotowych otworach słupków ogrodzenia rzutni dyskiem i młotem - analogia ustawienie słupków przęsłowych ocynkowanych ogniowo | szt | 55 |  |
| 60 | KNNR 2 1604-07 | Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników - montaż paneli ogrodzeniowych systemowych zgrzewanych punktowo o wymiarach 1,80*2,50 ocynkowane ogniowo | m2 | 231,3 |  |
| 61 | KNR 2-23 0404-04 | Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną - furtka jednoskrzydłowa wys. 1,8 m szer. 1,5 m zamykana na zamek ocynkowana ogniowo | szt. | 1 |  |
| 62 | KNR 2-23 0404-03 | Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników 2.40x1.10 m wypełniona siatką ocynkowaną - brama 3,0*1,80 dwuskrzydłowa ocynkowana ogniowo | szt. | 1 |  |
| Razem: dział Ogrodzenie panelowe |  |  |
| 8.2 Ogrodzenie z siatki ocynkowanej wys. 2,0 m |  |
| 63 | KNR 2-02 1804-12 | Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na słupkach stal. z rur śr. 76 mm o rozst. 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m | 300 |  |
| Razem dział: Ogrodzenie z siatki cynkowej wys. 2,0 m |
| Razem dział OGRODZENIE |
| 9 | KONTENEROWY OBIEKT |
| 64 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż kompletnego kontenerowego obiektu 4-ro modułowego wraz z kompletem instalacji, stolarską (konstrukcja stalowa spawana, ściany i stropodach panele z blachy wypełnione wełną) – pow. zabudowy 86, 29 m2 | kpl. | 1 |  |
| Razem dział KONTENEROWY OBIEKT |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |

Słownie:

Opis do pozycji kosztorysowej pkt.  9 Kontenerowy obiekt  poz. 64

KONTENER – zestaw modułowy składający się z 4 szt.

Przybliżone wymiary zewnętrzne kontenera długiego (2 szt.):

długość ok. 8150 mm, szerokość ok. 2675 mm, wysokość ok. 2850 mm.

Przybliżone wymiary zewnętrzne kontenera krótkiego (2 szt.):

długość ok. 5484 mm, szerokość ok. 2675 mm, wysokość ok. 2850 mm.

Rama nośna z profili zimno giętych #3 i #4.

Dach: poszycie – blacha tłoczona #1,5-2 spawana szczelnie po całym obwodzie dachu ze spadkiem do rynien na dłuższe boki, rury wiążące kw. 40x40. Odpływ wody (rynny odprowadzające do rur spustowych Ø 75) w konstrukcji poszycia dachowego. Stelaż (ruszt wsporczy) kontr. drewniana sezonowana, impregnowana 40x80. Wełna mineralna # 130 (80 + 50)

Sufit: płyta laminowana gładka # 18.

Ściany zewnętrzne: elewacja zewnętrzna – panel elewacyjny 215 układany poziomo, wewnątrz - blacha trapezowa. Konstrukcja drewniana , wełna mineralna #80.  Poszycie wewnętrzne: płyta laminowana gładka #18. Wykończenie wewnętrzne płyt – profile PCV.

Ściany wewnętrzne: poszycie wewnętrzne - płyta laminowana gładka #18, konstrukcja drewniana, wełna mineralna.

Ściany wewnętrzne kabin sanitarnych – płyta laminowana #40

Podłoga: obciążenie max. 200 kg/m2, blacha ocynkowana #0,5, wełna mineralna #150, płyta podłogowa #22.

Wykładzina: np. Rekord klejona, podwinięta na ściany tworząc cokół o wysokości 12 cm.

Drzwi zewnętrzne: (szt. 5) szer. 900 x wys. 2000 stalowe, izolowane, wkładka patentowa, szyld z klamką, 3 klucze.

Drzwi zewnętrzne: (szt. 1) szer. 900 x wys. 2000 stalowe, izolowane, wkładka patentowa, szyld z klamką, 3 klucze. Próg drzwi zewnętrznych z blachy aluminiowej, antypoślizgowej.

Drzwi wewnętrzne: (szt. 2) szer. 900 x wys. 2000 płytowe, łazienkowe bez przeszklenia, z otworami wentylacyjnymi. Drzwi ścianek działowych w sanitariatach systemowe, płyta laminowana w profilu aluminiowym.

Okna: (szt. 5) szer. 1200 x wys. 535 PCV uchylne

(szt. 4) szer. 565 x wys. 535 PCV uchylne – szyby mleczne (w pom. sanitarnym)

(szt. 1) szer. 1200 x wys. 1135 PCV R/U – z roleta zewnętrzną bez atestu

antywłamaniowego).

Instalacja elektryczna (przewody prowadzone w ścianach)

- gniazdka wtyczkowe 230V(szt. 4) podwójne, podtynkowe,

- oświetlenie lampa jarzeniowa 2x36 (10 szt.)

- wyłącznik podtynkowy (szt. 8)

- PE przyłącze elektryczne ( 1 szt.) : wejście kabla zasilającego przez podłogę bezpośrednio do RG. Poszczególne kontenery łączone El. do RG.

- RG rozdzielnia główna (szt. 1) wewnątrz kontenera (pod sufitem) z zabezpieczeniami (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki naprądowe typu S).

Instalacja wodno-kanalizacyjna: cała instalacja (orurowanie PCV) na ścianach, odpływ Ø 110, zasilanie wody PE32 z zaworkiem odcinającym wewnątrz kontenera. Cała pozioma instalacja zabudowana w cokołach maskujących.

- PW przyłącza wodne (4 szt.)

- OW odpływ wody (4 szt.)

- otwory Ø32 w podłodze wejście i powrót CO 20 szt.

Wyposażenie:

- WC kompakt (kpl. 4) miska ustępowa, zbiornik, deska

- poręcz ścienna, łukowa, odchylana (szt. 4)

- umywalka szer. 500 z baterią (szt. 5)

- umywalka dla niepełnosprawnych szer. 650 z baterią (szt. 1)

- kabina prysznicowa 800x8000 z brodzikiem i baterią (szt.1)

- bojler 120 l, pionowy, wiszący (szt. 2)

- bojler 10 l podumywalkowy (szt. 2)

Wentylacja;

KW – grawitacyjna – kratka wentylacyjna ( szt. 8)

KWE – wyciągowa – kratka wentylacyjna z wentylatorem elektrycznym (szt. 6)

Orynnowanie;

w konstrukcji ramy kontenera, rury odpływowe w słupkach (należy uwzględnić przy przygotowywaniu posadowienia)

Wiata między kontenerami

zadaszenie – konstrukcja stalowa obłożona poliwęglanem.

Dodatkowe informacje:

Przygotowanie podłoża z podmurówką z bloczków betonowych 380x250x140.

Podłączenia wodnokanalizacyjne ze studni rewizyjnej z możliwością spuszczania wody w okresie zimowym.

Rysunki do pozycji

FORMULARZ CENOWY

NAZWA INWESTYCJI : Kompleks sportowo-rekreacyjny

ADRES INWESTYCJI : Boczów ul. Parkowa, gmina Torzym działka 203/1

INWESTOR : Gmina Torzym

ADRES INWESTORA : 66-235 Torzym, Wojska Polskiego 32

BRANŻA : sanitarna – sieć i przyłącza wodociągowe, instalacja zroszaczowa, odwodnienie boisk

Stawka roboczogodziny : …………………..

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................ % R, S

Zysk [Z] .................................................................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : …………………………………………………zł

Słownie: ………………………………………

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłącza wody fi 90mm, fi 63 mm oraz fi 32 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyłącze kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Instalacja zraszania |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Drenaż - Roboty ziemne i roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Lp. | Podst. wyceny | Opis | jedn. miary | Ilość | Cena brutto zł (cena ryczałtowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompleks sportowo-rekreacyjny w Boczowie |  |
| 1 Przyłącza wody fi 90mm, fi 63 mm oraz fi 32 mm |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |
| 1 | KNR-W 2-01 0212-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 72,161 |  |
| 2 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem; kat.gr. I-III | m3 | 50,017 |  |
| 3 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 72,161 |  |
| 1.2 | Roboty inżynieryjne |
| 4 | KNR 2-28 0501-04 | Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm | m2 | 55,600 |  |
| 5 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm | m | 22,000 |  |
| 6 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 16,608 |  |
| 7 | KNR 2-28 0302-02 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zew. 90 mm | m | 40,900 |  |
| 8 | KNNR 11 0307-02 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm m | m | 11,000 |  |
| 9 | KNNR 4 1010-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm – kolano PE SDR17 90 mm kąt 90 st. | złącz | 1 |  |
| 10 | KNR-W 2-19 0122-01 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.150 mm- MANSZETY 80 X150 | szt. | 2,0 |  |
| 11 | KNR-W 2-19 0112-02 | Wykonanie przecisków o długości do 20 m rurami stalowymi o śr.nom.150 mm w gruntach kat. III-IV | m | 21,0 |  |
| 12 | KNR 2-28 0311-07 | Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm | szt. | 1,0 |  |
| 13 | KNR-W 2-18 0205-02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm | kpl. | 1,0 |  |
| 14 | KNR-W 2-18 0205-02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm z króccami do zgrzewania | kpl. | 1,0 |  |
| 15 | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano- kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm | szt. | 1,0 |  |
| 16 | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 50 mm | szt. | 1,0 |  |
| 17 | KNR-W 2-18 0205-01 | Zasuwy kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem fi 50 mm | kpl. | 1,0 |  |
| 18 | KNR 2-28 0312-01 | Złącze rurowe PE/żeliwo fi 80 mm | kpl. | 2,0 |  |
| 19 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 1,0 |  |
| 20 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | odc. 200m | 1,0 |  |
| 21 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 1,0 |  |
| 22 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 70,90 |  |
| 23 | KNR 2-19 0134-01 analogia | Oznakowanie trasy wodociągu na murze | kpl. | 1,0 |  |
| 24 | NNRNKB 231 0511-02 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm / obrukowanie zasuw / | m2 | 3,0 |  |
| 1.3 | Studzienka wodomierzowa |
| 25 | KNR-W 2-01 0201-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległ. do 1 km | m3 | 11,250 |  |
| 26 | KNR-W 2-18 0513-05 analogia | Studnie wodomierzowa fi 1500 /2,0 HDPE z włazem D 400 | stud. | 1,0 |  |
| 27 | KNR-W 2-19 0303-06 analogia | Złączka zaciskowa przejściowa z gwintem zewn. 63/2 " | szt. | 2,0 |  |
| 28 | KNR-W 2-15 0122-05 analogia | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 50 mm w rurociągach stalowych | kpl. | 1,0 |  |
| 29 | KNR-W 2-15 0130-06 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 2,0 |  |
| 30 | KNR-W 2-15 0130-03 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 | szt. | 2,0 |  |
| 31 | KNR-W 2-15 0130-03 | Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm z zaworem spustowym | szt. | 2,0 |  |
| 32 | KNNR 4 0140-03 | Wodomierze np. Flodis fi 25 mm | kpl. | 1,0 |  |
| 33 | KNNR 4 0141-01 | Wodomierze MWN fi 50 mm | kpl. | 1,0 |  |
| 34 | KNNR 4 1015-01 | Króciec jednokołnierzowy ocynkowany l=100 mm fi 50 mm | szt. | 1,0 |  |
| 35 | KNNR 4 1015-01 | Króciec jednokołnierzowy ocynkowany l=140 mm fi 50 mm | szt. | 1,0 |  |
| 36 | KNNR 4 0520-06 | Zawory zwrotny BA 2760 fi 25 mm | szt. | 1,0 |  |
| Razem dział Przyłącza wody fi 90mm, fi 63 mm oraz fi 32 mm |  |
| 2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej |
| 2.1 Roboty ziemne |
| 37 | KNNR 1 0212-04 | Wykopy jamiste o głęb. do 4.0 m wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III-IV | m3 | 36,450 |  |
| 38 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 26,730 |  |
| 39 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 36,450 |  |
| 2.2 Rurociągi i uzbrojenie |
| 40 | KNR 7-28 0101-02 analogia | Skucie dna studni w celu wykonania nowej kinety oraz kanalika w kinecie | m3 | 0,226 |  |
| 41 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 2,430 |  |
| 42 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 22,0 |  |
| 43 | KNNR 4 1308-01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | m | 2,50 |  |
| 44 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 7,290 |  |
| 45 | KNNR 4 1413-08 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa | m3 | 2,212 |  |
| 46 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN” o śr. 600 mm – zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 3,0 |  |
| 47 | KNNR 4 1322-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm /kaskada - trójnik fi 200/200/200 mm szt.1, kolano fi 200 mm szt.1 / | szt. | 2,0 |  |
| 48 | KNNR 4 1322-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm /kaskada - trójnik fi 200/200/200 mm szt.1, kolano fi 200 mm szt.1 / | szt. | 2,0 |  |
| 49 | KNNR 4 2017-15 | Przejścia przez ścianę betonową studni w celu podłączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej - wykucie otworu i osadzenie przejść murowych fi 200 mm | przejś. | 2,0 |  |
| 50 | KNR-W 2-18 0608-10 | Izolacja wewnętrzna rur betonowych i żelbetowych o śr.1200 mm ABIZOLEM stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | m | 3,750 |  |
| 51 | KNR-W 2-18 0609-10 | Izolacja wewnętrzna rur betonowych i żelbetowych o śr.1200 mm ABIZOLEM stosowanym na zimno - każda następna warstwa | m | 3,750 |  |
| 52 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | odc. 1prób. | 1,0 |  |
| 2.3 Roboty drogowe |
| 53 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 2,25 | m2 | 4,0 |  |
| 54 | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 4,0 |  |
| 55 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. | m2 | 4,0 |  |
| 56 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 12 | m2 | 4,0 |  |
| 57 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm | m2 | 4,0 |  |
| 58 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 4,0 |  |
| 59 | KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | m2 | 4,0 |  |
| 60 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 | 4,0 |  |
| 61 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 5 | m2 | 4,0 |  |
| Razem dział: Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |
| 3. Przyłącze kanalizacji deszczowej |
| 3.1 Roboty ziemne |
| 62 | KNNR 1 0212-04 | Wykopy jamiste o głęb. do 4.0 m wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III-IV | m3 | 25,380 |  |
| 63 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 16,920 |  |
| 64 | KNR-W 2-01 0228-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 25,380 |  |
| 3.2 Rurociagi i uzbrojenie |
| 65 | KNNR 4 1308-01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | m | 23,500 |  |
| 66 | KNNR 4 0214-01 | Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych | m | 2,0 |  |
| 67 | KNNR 4 0222-03 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2,0 |  |
| 68 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 2,115 |  |
| 69 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 6,345 |  |
| 70 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm – zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 1,0 |  |
| 71 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. 1 prób. | 1,0 |  |
| Razem dział: Przyłącze kanalizacji deszczowej |  |
| 4. Instalacja zraszania |
| 72 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 264,0 |  |
| 73 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 39,600 |  |
| 74 | KNNR 11 0307-02 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm | m | 440,0 |  |
| 75 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 118,800 |  |
| 76 | KNR-W 2-18 0422-01 analogia | Złączki zaciskowe fi 63 mm | szt. | 20,0 |  |
| 77 | KSNR 10 0812-01 analogia | Zraszacze wynurzane np.Perrot LVZR WVAC lub inne o nie gorszych parametrach + złączki szt. 1/ zraszacz +złaczki kablowe DBY szt2/zraszacz | szt. | 11,0 |  |
| 78 | KSNR 10 0812-01 analogia | Zraszacze wynurzane np.Perrot LVZR 22 SVAC lub inne o nie gorszych parametrach + złączki 1 szt/ zraszacz + złączki kablowe DBY szt2/ zraszacz | szt. | 2,0 |  |
| 79 | KNR-W 2-15 0144-01 analogia | Montaż urządzenia do podwyższania ciśnienia np.Comfort-Vario COR -1 MVIE 1605-6-GE prod.WILO lub inne o nie gorszych parametrach | kpl. | 1,0 |  |
| 80 | KNR 7-08 0102-02 analogia | Czujnik deszczu i sterownik np. firmy Pierrot WaterControl 8 lub inny o nie gorszych parametrach | ukl. | 1,0 |  |
| 81 | KNR 2-15 0124-01 | Sprężarka 2,0 kW ze zbiornikiem 50 dm3 | kpl. | 1,0 |  |
| 82 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 105,600 |  |
| Razem dział: Instalacja zraszania |  |
| 5 Drenaż - Roboty ziemne i roboty montażowe |
| 83 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 71,200 |  |
| 84 | KNNR 11 0703-02 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach z włóknem z syntetycznym o śr. nom. 80 mm | m | 154,0 |  |
| 85 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 16,260 |  |
| 86 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 43,980 |  |
| 87 | KNNR 11 0705-01 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie wsp. 0,5 do R | m3 | 43,120 |  |
| 88 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 10,960 |  |
| 89 | KNR-W 2-18 0422-01 | Łączniki In situ o śr. zewn. 80 mm | szt. | 10,0 |  |
| 90 | KNR-W 2-18 0422-02 | Ksztaltki - łączniki do drenażu | szt. | 10,0 |  |
| 91 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne z filtrem | szt. | 1,0 |  |
| 92 | kalk. własna | Zestaw skrzynek retencyjnych-rozsączających do zagospodarowania wód opadowych - poj.18 m3 , wymiary 6,0x4,0 , 2 warstwy o wysokości 0,80 wraz z geowłókniną | kpl. | 1,0 |  |
| Razem dział: Drenaż - Roboty ziemne i roboty montażowe |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |

FORMULARZ CENOWY

NAZWA INWESTYCJI : Kompleks sportowo-rekreacyjny

ADRES INWESTYCJI : Boczów ul. Parkowa, gmina Torzym działka 203/1

INWESTOR : Gmina Torzym

ADRES INWESTORA : 66-235 Torzym, Wojska Polskiego 32

BRANŻA : elektryczna

Stawka roboczogodziny : …………………..

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................ % R, S

Zysk [Z] .................................................................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : …………………………………………………zł

Słownie: ………………………………………

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa linii zasilającej rozdzielnicę TE |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasilanie zestawu hydroforowego i zaworów zraszaczy |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

| Lp. | Podst. wyceny | Opis | jedn. miary | Ilość | Cena brutto zł (cena ryczałtowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompleks sportowo-rekreacyjny w Boczowie |  |
| 1. Budowa linii zasilającej rozdzielnicę TE |  |
| Roboty ziemne |  |
| 1 | KNNR 5 701-2 | Kopanie rowow dla kabli ręcznie, grunt kat.III | m3 | 22,72 |  |
| 2 | KNNR 5 702-2 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | m3 | 17,04 |  |
| 3 | KNNR 5 705-1 | Ułożenie rur osłonowych DVK 110 w rowach kablowych | m | 10,00 |  |
| 4 | KNNR 5 706-1 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m | m | 142,00 |  |
| 5 | KNNR 6 103-1 | Zagęszczanie warstw gruntu w wykopie, kat. gruntu II-IV | m2 | 56,80 |  |
| Roboty kablowe |
| 6 | KNNR 5 707-3 | Układanie kabla YKY 4x25 w rowach kablowych | m | 61,0 |  |
| 7 | KNNR 5 713-3 | Układanie kabla YKY 4x25 w rurach | m | 10,0 |  |
| 8 | KNNR 5 715-3 | Układanie kabla YKY 4x25 w ZKP i dojście do TE | m | 4,0 |  |
| 9 | KNNR 5 726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 4x25 wraz z podłączeniem | szt. | 2,0 |  |
| 10 | KNNR 5 907-6 | Układanie uziomow w rowach kablowych FeZn 25x4 | m | 22,0 |  |
| 11 | KNNR 5 612-6 | Wykonanie połączeń śrubowych bednarki uziemiającej z TE | szt. | 2,0 |  |
| 12 | KNNR 5 1302-3 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach | odc. | 1,0 |  |
| 13 | KNNR 5 1304-1 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1,0 |  |
| Razem dział: Budowa linii zasilającej rozdzielnicę TE |  |
| 2. Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |
| 14 | KNNR 5 407-4 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy R303/16A (wyposażenie rozdzielnicy TE w element zabezpieczenia obwodu zasilania) | szt. | 1,0 |  |
| 15 | KNNR 5 407-4 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach – wyłącznik 40A mocowany na szynie TH (wyposażenie rozdzielnicy TE w element sterowania obwodu zasilania) | szt. | 1,0 |  |
| 16 | KNNR 5 701-2 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | m3 | 48,32 |  |
| 17 | KNNR 5 702-2 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | m3 | 36,24 |  |
| 18 | KNNR 5 706-1 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m | m | 302,0 |  |
| 19 | KNNR 6 103-1 | Zagęszczanie warstw gruntu w wykopie, kat.gruntu II-IV | m2 | 120,80 |  |
| 20 | KNNR 5 707-1 | Układanie kabla YKY 5x6 w rowach kablowych | m | 179,0 |  |
| 21 | KNNR 5 713-1 | Układanie kabla YKY 5x6 w słupach i dojście do rozdzielnicy TE | m | 22,50 |  |
| 22 | KNNR 5 726-9 | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 5x6 wraz z podłączeniem | szt. | 14,0 |  |
| 23 | KNNR 5 1001-2 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SO 4,5/Noc ocynkowanych wraz z fundamentem B-80 wg katalogu ELMONTER (lub równoważny) i z tabliczką TB-1 wg katalogu (ROSA lub równoważną) | szt. | 7,0 |  |
| 24 | KNNR 5 1001-1 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych o wysokości części nadziemnej 4,5 m | szt. | 7,0 |  |
| 25 | KNNR 5 1004-1 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego OCP-70-PC/II z kloszem z poliwęglanu w kolorze opal i z daszkiem, (3102) wg katalogu ES SYSTEM lub równoważnym i zx lampą SON 70W | szt. | 7,00 |  |
| 26 | KNNR 5 1003-1 | Przewody YDY 3x2,5 wciągane w słupy (4,5 m) | kpl. | 7,0 |  |
| 27 | KNNR 5 907-6 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 40,0 |  |
| 28 | KNNR 5 612-6 | Wykonanie połączeń śrubowych bednarki uziemiającej ze słupem | szt. | 2,0 |  |
| 29 | KNNR 5 1302-4 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach | odc. | 7,00 |  |
| Razem dział: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |  |
| 3. Zasilanie zestawu hydroforowego i zaworów zraszaczy |  |
| Wyposażenie rozdzielnicy TE w elementy zabezpieczenia obwodu zasilania zestawu hydroforowego |
| 30 | KNNR 5 407-4 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach – rozłącznik bezpiecznikowy R303/16A (wyposażenie rozdzielnicy TE w element zabezpieczenia obwodu zasilania) | szt. | 1,0 |  |
| 31 | KNNR 5 715-1 | Układanie przewodu YLY 5x4 z mocowaniem w budynkach (od TE do listwy przyłączeniowej zestawu hydroforowego) | m | 5,0 |  |
| 32 | KNNR 5 726-9 | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 5x6 wraz z podłączeniem | szt. | 2,0 |  |
| Instalacja zasilająca elektrozaworów zraszaczy |
| 33 | KNNR 5 707-1 | Układanie kanla YKY 3x1,5 w rowach przygotowanych dla rur wodnych zraszaczy | m | 1269,0 |  |
| 34 | KNNR 5 726-5 | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x1,5 wraz z podłączeniem | szt. | 26,0 |  |
| 35 | KNNR 5 1302-2 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 3 żyłach | odc. | 13,0 |  |
| Razem dział: Zasilanie zestawu hydroforowego i zaworów zraszaczy |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Opis dodatkowy do pozycji kosztorysowych i zakupów:

Opis do pozycji kosztorysowej pkt. 5 Trybuny – poz. 35: Trybuna 3-rzędowa, konstrukcja w ocynku ogniowym, podesty z kraty VEMA.

Trybuna stacjonarna –ilość miejsc: 156 sztuk.

I rząd: w jednym ciągu 60 siedzisk

II rząd: 8 siedzisk/przejście/16 siedzisk/przejście/16siedzisk/przejście/8 siedzisk

III rząd: 8 siedzisk/przejście/16 siedzisk/przejście/16 siedzisk/przejście/8 siedzisk

Wymiary trybuny:

- głębokość 2,7 m

- długość 31 m

Siedziska WO-06 (oparcie 32 cm) – wandaloodporne.  Wszystkie siedziska powinny spełniać wymogi unii Europejskiej dotyczące produkcji siedzisk sportowych (norma PN-EN 13200-4 w zakresie trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości oraz odporności na UV. Siedziska w kolorze (zielony, niebieski, czerwony i żółty do wyboru inwestora).Dla trybuny stacjonarnej wymagane jest utwardzenie podłoża w formie np. ułożenia kostki brukowej wypoziomowanej o koncie nachylenia dla spływu wody nieprzekraczającej 3 stopni.

Opis do pozycji kosztorysowej pkt. 6 Ciągi komunikacyjne, poz. 40:

Wyliczenie powierzchni ciągów komunikacyjnych wg załącznika graficznego:

- 53,4 x 7,98 = 426,132 m2 			(tam, gdzie są trybuny)

- 6,0 x 8,0 = 48,0 m2 			przy literze „K”

- (14,0 + 11,0) : 2 x 22,5 – 86,29 = 194,96 m2 	tam, gdzie kontener (pomniejszono o powierzchnie zabudowy kontenera

86,29 m2)

- 5,0 x 2,5 = 12,50 m2 			dojście do furtki i bramy, które są w ogrodzeniu

- 10,5 x 1,5 = 15,75 m2 			przy literze „F”

- 7,3 x 7,0 = 51,10 m2 			koło bramy (wejście)

- 7,0 x 5,0 = 35,00 m2 			przy literze „G”

- 30,0 x 2,0 = 60 m2 			dół placu manewrowego

- 28,6 x 1,5 = 42,90 m2 			góra placu manewrowego

- 14,0 x 1,5 = 21,0				bok prawy placu manewrowego

Razem: 907,342

Rys

Opis do pozycji kosztorysowej pkt.  7.3 Wyposażenie pozostałe poz. 54

Kabiny dla zawodników rezerwowych szt. 2.

Kabina dla zawodników rezerwowych 6- osobowa, długość 3 m wyposażona w siedziska plastikowe z oparciem w wybranym kolorze. Kabina osadzona na solidnej ramie stalowej, w całości cynkowanej ogniowo, podest wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej pokrytej wykładziną trawo podobną w kolorze zielonym. Wypełnienie – szkło akrylowe o grubości 3 mm.

Wykończenie profilami aluminiowymi. Kabina do instalacji na stałe na przygotowanych wcześniej stopach fundamentowych.

Dodatkowe wyposażenie:

- kółka jezdne z hamulcem do przewożenia trybuny do magazynu

- standardowy napis GOSPODARZE - GOŚĆIE, wykonany z blachy

Gabaryty kabin dla zawodników:

- wysokość całkowita ok. 2095 mm

- szerokość całkowita ok. 1260 mm

- rozstaw osiowy siedzisk 50 cm

Opis do pozycji kosztorysowej pkt. 8.1 poz. 60 ogrodzenie panelowe

Panele ogrodzeniowe o szer. do 2500 mm i wysokości w przedziale od 1800 mm. Wymiary oczek: 50:150 mm, wykonane z drutu o średnicy od 5,0 mm ocynkowane ogniowo.

Zakup i montaż wyposażenia

| L.p | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka do bramki piłki nożnej | 7,32x2,44, grubość splotu 3,5 mm, oczko 10 mm, kolor biały | szt. | 2 |  |
| 2 | Wózek do kredowania linii | Metalowy, na kółkach, z regulacją szerokości linii (5 lub 10 cm), do stosowania kredy i wapna | szt. | 1 |  |
| 3 | Regulamin obiektu | Tablica o wym. 1,5x2,0 m | szt. | 1 |  |
| 4 | Kosiarka samojezdna | Szerokość koszenia do 100 cm, pojemność kosza 260 l. | szt. | 1 |  |
| 5 | Ławko-wieszk do szatni jednostronny | szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami | mb | 20,0 |  |
| 6 | Regał magazynowy | wymiary: 200x100x40 cm, stelarz metalowy, półki z płyty | szt. | 1 |  |
| 7 | Stolik klubowy | 4-osobowy, blat – płyta, roki zaokrąglone, obrzeża PCV, stelarz metalowy | szt. | 3 |  |
| 8 | Krzesła | Krzesła na stelarzu metalowym | szt. | 12 |  |
| 9 | Kosze plastikowe | Kosze plastikowe do pomieszczeń, pojemnośc 15l | szt. | 4 |  |
| 10 | Pojemniki na papier | Pojemniki na papier do rąk min. 30 arkuszy | szt. | 4 |  |
| 11 | Pojemniki na mydło | Pojemniki na mydło w płynie min. 0,4 l | szt. | 4 |  |
| 12 | Gaśnice p.poż | Gaśnice p.poż wg potrzeb | szt. | 4 |  |
| 13 | Instrukcje p.poż | Instrukcje p.poż | szt. | 4 |  |
| 14 | System alarmowo-monitoringowy | System alarmowo-monitoringowy z powiadamianiem gospodarza obiektu: kamery szt. 2, czujniki ruchu – szt. 8 | kpl. | 1 |  |

| Ogółem wartość kosztorysowa zakupu wyposażenia |  |
| --- | --- |

Wartość z pozycji ogółem po zsumowaniu należy przenieść do formularza ofertowego.

Opis do systemu alarmowo-monitoringowego (poz. 14 zakup wyposażenia)

1. Płyta centrali VERSA 10  lub równoważna – 					1 szt.

2. Szyfrator VERSA-LCD-GR lub równoważny - 					1 szt.

3. IR-120C Pasywna czujka podczerwieni lub równoważna – 			szt. 8

4. Sygnalizator zewnętrzny SP-4003 R lub równoważny – 				szt. 1

5. GPRS-T2 Moduł monitoringu GGPRS/SMS lub równoważny – 			szt. 1

6. Antena ANT-OBU-Q na obudowę do telefonu SIM300C – 			1 szt.

7. Obudowa AWO205 17/TRP40/SATEL lub równoważna – 			1 szt.

8. Akumulator 7Ah 12V TP/FP  lub równoważny – 				1 szt.

9. Przewód YTDY 6x05 – 							0,100 km

10. Rejestrator BCS-DVR0404 LE-AN  4-kanalowy lub równoważny 		1 szt.

11. Samsung 500 GB SATII 16MB lub równoważny – 				1 szt.

12. ZASILACZ 12V/1,5A-MW impulsowy IP 67 lub równoważny – 		2 szt.

13. Kamera kolorowa C5138VIRC80/VL z obiektywem 3,8-8 m lub równoważna –2 szt.

14. Przewód koncentryczny CCTV-R59 – 					0,200 km

15. Wtyk BNC+F komplet – 							4 szt.

16. Szybkozłącze S-55A wtyk zasilający (rozłączany) – 			2 szt.

Zbiorcze zestawienie materiałów

Kompleks sportowo-rekreacyjny

Boczów gm. Torzym dz. nr 203/1

| Lp. | Kod | Nazwa | JM | Ilość | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1030499 | Wazelina techniczna | kg | 15,22 |  |
| 2 | 1120002 | Bednarka FeZn 25x4 | m | 64,48 |  |
| 3 | 1560414 | Folia kalandrowana z PCW uplastycz.gr.pow 0.4-0.6mm gat I/II | m2 | 663,78 |  |
| 4 | 1601897 | Piasek zwykły | m3 | 25,32 |  |
| 5 | 1602496 | Żwir do betonu | m3 | 0,31 |  |
| 6 | 1700307 | Cement portlandzki zwykły 35 | kg | 126,00 |  |
| 7 | 2220696 | Płyty drogowe 50x50x10cm | szt. | 14,00 |  |
| 8 | 3930000 | Woda | m3 | 0,88 |  |
| 9 | 7065511 | Rozłącznik bezpiecznikowy R303/16A | szt. | 2,00 |  |
| 10 | 7067998 | Wyłącznik 40 A montowany na szynie TH | szt. | 1,00 |  |
| 11 | 7301634 | Oprawa do lamp sodow. parkowa OCP-70-PC/II z daszkiem (3102) | szt. | 7,00 |  |
| 12 | 7350612 | Lampy sodowe SON 70W | szt. | 7,14 |  |
| 13 | 7584203 | Osłona rurowa giętka do kabli DVK d:110 mm | m | 10,40 |  |
| 14 | 7590740 | Złącze kontrolne | szt. | 4,00 |  |
| 15 | 7593500 | Tabliczka bezpiecznikowa słupowa | kpl. | 7,00 |  |
| 16 | 7593500 | Tabliczka bezpiecznikowa słupowa ROSA TB-1 | kpl. | 7,00 |  |
| 17 | 7620094 | Końcówki kabl. rurk.K do zapras. na żył.miedz.25 mm2 | szt. | 8,00 |  |
| 18 | 7620991 | Końcówka kabl.K do zaprasow. na żyłach miedz.2,5-10 mm2 | szt. | 158,00 |  |
| 19 | 7640100 | Opaska kablowa typu OKi | szt. | 197,95 |  |
| 20 | 7660099 | Uchwyt kablowy uniwersalny typu UKU | szt. | 44,00 |  |
| 21 | 7950807 | Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x2.5 mm2 | m | 31,50 |  |
| 22 | 7953057 | Przewód kabelkowy miedz.YLY 5x4,0 0,6/1kV | m | 5,20 |  |
| 23 | 8040028 | Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 | m | 1319,76 |  |
| 24 | 8040054 | Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 | m | 78,00 |  |
| 25 | 8040068 | Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 m | m | 209,56 |  |
| 26 | 8110104 | Słup oświetleniowy stal.z bl.oc.4,5 m park | szt. | 7,00 |  |
| 27 | 8110104 | Słup oświetleniowy parkowy SO 4,5/Noc | szt. | 7,00 |  |
| 28 | 8140201 | Fundament żelb. B-80 wraz z kompletem nakrętek (4006) | szt. | 7,00 |  |
| 29 | 8190600 | Słupek oznaczeniowy typu SO 115x20x30cm | szt. | 22,65 |  |
| 30 |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |

| Ogółem wartość kosztorysowa materiału |  |
| --- | --- |

Wartość z pozycji ogółem po zsumowaniu należy przenieść do formularza ofertowego.

| Lp. | Kod | Nazwa | JM | Ilość | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1030499 | Wazelina techniczna | kg | 15,22 |  |
| 2 | 1120002 | Bednarka FeZn 25x4 | m | 64,48 |  |
| 3 | 1560414 | Folia kalandrowana z PCW uplastycz.gr.pow 0.4-0.6mm gat I/II | m2 | 663,78 |  |
| 4 | 1601897 | Piasek zwykły | m3 | 25,32 |  |
| 5 | 1602496 | Żwir do betonu | m3 | 0,31 |  |
| 6 | 1700307 | Cement portlandzki zwykły 35 | kg | 126,00 |  |
| 7 | 2220696 | Płyty drogowe 50x50x10cm | szt. | 14,00 |  |
| 8 | 3930000 | Woda | m3 | 0,88 |  |
| 9 | 7065511 | Rozłącznik bezpiecznikowy R303/16A | szt. | 2,00 |  |
| 10 | 7067998 | Wyłącznik 40 A montowany na szynie TH | szt. | 1,00 |  |
| 11 | 7301634 | Oprawa do lamp sodow. parkowa OCP-70-PC/II z daszkiem (3102) | szt. | 7,00 |  |
| 12 | 7350612 | Lampy sodowe SON 70W | szt. | 7,14 |  |
| 13 | 7584203 | Osłona rurowa giętka do kabli DVK d:110 mm | m | 10,40 |  |
| 14 | 7590740 | Złącze kontrolne | szt. | 4,00 |  |
| 15 | 7593500 | Tabliczka bezpiecznikowa słupowa | kpl. | 7,00 |  |
| 16 | 7593500 | Tabliczka bezpiecznikowa słupowa ROSA TB-1 | kpl. | 7,00 |  |
| 17 | 7620094 | Końcówki kabl. rurk.K do zapras. na żył.miedz.25 mm2 | szt. | 8,00 |  |
| 18 | 7620991 | Końcówka kabl.K do zaprasow. na żyłach miedz.2,5-10 mm2 | szt. | 158,00 |  |
| 19 | 7640100 | Opaska kablowa typu OKi | szt. | 197,95 |  |
| 20 | 7660099 | Uchwyt kablowy uniwersalny typu UKU | szt. | 44,00 |  |
| 21 | 7950807 | Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x2.5 mm2 | m | 31,50 |  |
| 22 | 7953057 | Przewód kabelkowy miedz.YLY 5x4,0 0,6/1kV | m | 5,20 |  |
| 23 | 8040028 | Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 | m | 1319,76 |  |
| 24 | 8040054 | Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 4x25 mm2 | m | 78,00 |  |
| 25 | 8040068 | Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 5x6 mm2 m | m | 209,56 |  |
| 26 | 8110104 | Słup oświetleniowy stal.z bl.oc.4,5 m park | szt. | 7,00 |  |
| 27 | 8110104 | Słup oświetleniowy parkowy SO 4,5/Noc | szt. | 7,00 |  |
| 28 | 8140201 | Fundament żelb. B-80 wraz z kompletem nakrętek (4006) | szt. | 7,00 |  |
| 29 | 8190600 | Słupek oznaczeniowy typu SO 115x20x30cm | szt. | 22,65 |  |
| 30 |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |

| Ogółem wartość kosztorysowa materiału |  |
| --- | --- |

Wartość z pozycji ogółem po zsumowaniu należy przenieść do formularza ofertowego.

| Lp. | Nazwa | JM | Ilość | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chorągiweki przegubowe | szt. | 4,0 |  |
| 2 | Kabina dla zawodników rezerwowych | szt. | 1,0 |  |
| 3 | Kosze na śmieci | szt. | 1,0 |  |
| 4 | Maszt stalowy ocynkowany ogniowo | szt. | 3,0 |  |
| 5 | Trybuna trzyrzędowa | szt. | 1,0 |  |
| 6 | Barierka stalowa stała wys. 1 m | m | 58,60 |  |
| 7 | Poręcze stalowe | m | 52,10 |  |
| 8 | Trawnik z rolki wraz z farbą | m2 | 7 208,0 |  |
| 9 | Kontener | kpl. | 1,0 |  |
| 10 | Drut stalowy miękki śr. 0,5 mm | kg | 18,0 |  |
| 11 | Furtka stalowa wypełniana siatką | kpl. | 1,0 |  |
| 12 | Panele systemowe ogrodzenia wys 1,80x2,50 | szt. | 51,0 |  |
| 13 | Słupki z rur stalowych | kg | 2 034,0 |  |
| 14 | Brama stalowa wypełniana siatką | szt. | 1,0 |  |
| 15 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 7,398 |  |
| 16 | Linka stalowa ocynkowana śr. 6,3 mm | m | 936,0 |  |
| 17 | Siatka piłko chwytu | m2 | 163,880 |  |
| 18 | Siatka ogrodzeniowa ocynk oczka 50x50 mm, fi 2,8 mm | m2 | 624,00 |  |
| 19 | Uchwyty metalowe | kg | 48,00 |  |
| 20 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 11,76 |  |
| 21 | Kliniec kam. łamany sort.uziarn. 4-31,5 mm | t | 51,5484 |  |
| 22 | Kliniec | t | 151,4632 |  |
| 23 | Piasek | m3 | 149,6471 |  |
| 24 | Piasek 0,12-4 mm | m3 | 300,2696 |  |
| 25 | piasek | m3 | 945,1320 |  |
| 26 | Cement portl. zwykły CEM I 32,5-work | t | 33,1293 |  |
| 27 | Tuleje dł. 0,7 m | szt. | 10,0 |  |
| 28 | Elementy metalowe – tuleje do bramek | szt. | 8,0 |  |
| 29 | Słupek metalowy piłko chwytu | kpl. | 10,0 |  |
| 30 | Słupek ocynkowany ogrodzenia wys. 2,70 | kpl. | 55,0 |  |
| 31. | Bramka metalowa do piłki nośnej ze złączami i śrubami | kpl. | 2,0 |  |
| 32. | Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm | szt. | 18,0 |  |
| 33. | Krawężnik bet. prostok. ścięty – 100x30x15x cm | m | 109,650 |  |
| 34. | Płyta trawnikowa bet. ażurowa szara gr. 10 cm | m2 | 485,520 |  |
| 35. | Obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 319,770 |  |
| 36. | Obrzeża betonowe 20x6 cm | m | 216,9948 |  |
| 37. | Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara | m2 | 930,0789 |  |
| 38. | Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara | m2 | 166,0500 |  |
| 39. | Krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm – najazdowy | m | 6,1200 |  |
| 40. | Beton zwykły B-10 (C8/10) | m3 | 24.1792 |  |
| 41. | Beton zwykły B-15 (C12/15) | m3 | 12,4499 |  |
| 42. | Zaprawa cementowa M 100 | m3 | 0,5348 |  |
| 43. | Zaprawa | m3 | 0,0432 |  |
| 44. | Deski grubości 28-45 mm kl. III | m3 | 0,1577 |  |
| 45. | Deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III | m3 | 0,7526 |  |
| 46. | Woda | m3 | 172,2015 |  |
| 47. | Drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0,0728 |  |
| 48. | Słupki drewniane iglaste śr. 70 mm | m3 | 0,0400 |  |
| 49. | Słupki drewniane iglaste śr. 120 mm | m3 | 0,1600 |  |
| 50. | Materiały pomocnicze |  |  |  |

| Ogółem wartość kosztorysowa materiału |  |
| --- | --- |

Wartość z pozycji ogółem po zsumowaniu należy przenieść do formularza ofertowego.