Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Strona www: Torzym.pl

E-mail:urzad@torzym.pl

Telefon: 068-34-13-012, fax. 068-34-13-181

BGN-II-341-7/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

POWYŻEJ 14 000 EURO  A  PONIŻEJ  5 150 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Modernizacja przepompowni ścieków w Torzymiu

Zatwierdzam:

Burmistrz Torzymia

/-/ Ryszard Stanulewicz

Torzym, CZERWIEC 2009r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

POWYŻEJ 14 000 EURO  A  PONIŻEJ  5 150 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja przepompowni ścieków PG, PS 3 i PS4 w Torzymiu.

CPV: 45.23.24.23-3 (roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków)

I. Zamawiający

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Strona www: torzym.pl

E-mail:urzad@torzym.pl

Godziny urzędowania: 7.15 – 15.15

Telefon: 068-34-13-012, fax. 068-34-13-181

II Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, a poniżej  5 150 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz.1505),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605, Dz. U. 2008r. Nr 188, poz. 1155),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r., Dz. U. Nr 241,                    poz. 1763 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

III Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1Demontaż istniejących urządzeń w przepompowni głównej i zamontowaniu w istniejącym zbiorniku o wymiarze 3000x5600 mm nowego wyposażenia przepompowni   ( pompy produkcji FLYGT lub równoważne) szt. 2 + 1 szt. rezerwowa. Przewody tłoczne DN 100/150. Pompy zatapialne 4,7 kW.

Wyposażenie zbiornika obejmuje:

- pokrywa DN 3000

- pomost obsługowy

- drabina nierdzewna do pomostu

- poręcz – stal nierdzewna

- poręcze pomostu

- kominki wentylacyjne – PCV

- właz nierdzewny dla pomp

- właz nierdzewny dla kraty koszowej

- właz do pomostu dla obsługi

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice – stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp

- zasuwy z klinem gumowym DN 100 szt. 2 – żeliwo (obsługa z poziomu podestu)

- zawory zwrotne kulowe DN 100 szt. 2 – żeliwo

- przewody tłoczne DN 100/150 – stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne – stal nierdzewna

- złączka STAL/PE – połączenia w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą – szt. 1

- żuraw 250 kg do obsługi kosza i pomp

- krata koszowa na wlocie

Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

● obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w drzwi wewnętrzne, na których są zainstalowane kontrolki:

- poprawności zasilania

- awarii ogólnej

- awarii pompy nr 1, 2

- pracy pompy nr 1, 2

● wyłącznik główny zasilania

● przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna)

● przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej

● stacyjka z kluczem

● podstawa (wspornik szafy)

● urządzenia elektryczne:

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

- połączenia wyrównawcze

- układ grzejny wraz z termostatem

- wyłącznik różnico-prądowy czteropolowy

- wyłącznik główny

- gniazdo serwisowe 230/10A wraz z zabezpieczeniem

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

- stycznik dla każdej pompy

- zasilacz buforowy wraz z układem akumulatorów

- syrenka alarmowa optyczno-akustyczna

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

- wyłącznik końcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- antena GSM

- dla mocy ≥ 5,5 kW – rozruch gniazda-trójkąt

- układ do wyłączania agregatu prądotwórczego

1.2. Demontaż istniejących urządzeń w przepompowni PS3 i PS4 i zamontowanie w istniejących zbiornikach nowego wyposażenia oraz wymiana szaf z osprzętem sterującym. Dostosowanie otworów w płycie głównej do wymiaru pomp.

Wyposażenie zbiorników obejmuje:

- prowadnice pomp

- instalacja tłoczna z zasuwami

- drabina

- zawory zwrotnic

- kominki wentylacyjne

- włazy technologiczne zamykane

- łańcuchy do pomp

- żurawie z wciągarką ręczną do pomp

- pompy z rozdrabniaczem o parametrach wydajności 6 l/s, wysokość podnoszenia 20 m – po 2 szt. na przepompownię (pożądany typ Grunotfoss)

Wyposażenie rozdzielni sterowania:

- obudowa z tworzywa sztucznego z podstawą, wyposażona w drzwi wewnętrzne z zainstalowanymi kontrolkami do:

● poprawności zasilania

● awarii ogólnej

● awarii pomp

● pracy pomp

● wyłącznik główny zasilania

● przełącznik trybu pracy pompowni

● przyciski startu i stopu pomp w trybie ręcznym

● stacyjka z kluczem

Sterowanie PG, PS3 i PS4 w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS

● przekładnik prądowy

● sonda hydrostatyczna + 2 łączniki pływakowe

Program sterujący zapewnia: naprzemienna pracę pomp, kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, funkcję czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu sucho biegu – tylko dla pracy ręcznej, praca rezerwowa – w momencie awarii sondy hydrostatycznej – praca pompowni w oparciu o sygnał z dwóch regulatorów pływakowych.

Stacja bazowa GPRS

- komputer PC z licencjonowanym systemem operacyjnym Windows XP

- monitor LCD 22” panoramiczny

- zasilacz UPS

- modem komunikacyjny GPRS

- oprogramowanie wizualizacyjne

- karty SIM z aktywną usługą pakietową transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

Wykonawca po montażu przeprowadzi przeszkolenie obsługi.

Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych zamówieniem, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

● całkowite wypompowanie ścieków ze zbiornika przepompowni

● odbiór szlamu i osadu z czyszczenia

● wywietrzenie przepompowni

● zapewnienie dodatkowej wentylacji mechanicznej pompowni na czas remontu

● doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia

zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w

przepompowni)

● zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu

● zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu

2. Wymagany okres gwarancji: dla urządzeń - gwarancja producenta lecz nie krócej niż 24 miesiące. Na potwierdzenie tych wymagań należy załączyć oświadczenie (wzór oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza oferty stanowiącego (Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.)

3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa                  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

VIII . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Opis warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzili spełnienie  poniższych warunków:

a. posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonawca zmodernizował w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie przepompownię ścieków.

c. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wydane według aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego,

d. dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego

e. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  tj. posiadają środki finansowe lub mają zdolność kredytową z uwzględnieniem potrąceń                    na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie niższą niż: 100 000,00 zł,

f. spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych                 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków:

Spełnianie wymaganych warunków, opisanych w pkt 1, będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie IX i X na zasadzie „spełnia”  lub „nie spełnia” wymaganego warunku.

IX. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. Dokumenty wymagane:

1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1

2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do specyfikacji,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - załącznik nr 2

4) dokumenty/upoważnienia uprawniające osobę/osoby podpisującą ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego,

5) wykaz zrealizowanych robót- wykonawca zmodernizował w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie przepompownie ścieków z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według Załącznika nr 3. Na potwierdzenie zrealizowanych robót należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zostały zrealizowane należycie (np. referencje, protokół końcowy odbioru robót itp.)

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy złożyć pełnomocnictwo wraz z zakresem umocowania, podpisane przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty                       z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

X. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się w formie pisemnej.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata  przed upływem terminu                i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (numer faksu Zamawiającego został podany                    w punkcie I specyfikacji).

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każdą ze stron zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument  do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.

4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

5. Adresatem oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, o których mowa w pkt. 1, a także zapytań do specyfikacji po stronie zamawiającego, są osoby wymieniona w punkcie XI specyfikacji.

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie pod adresem Zamawiającego, tak aby dotarły one do niego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytania oraz udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

7. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane modyfikacje w formie uzupełnienia Zamawiający przekaże na piśmie lub faksem wszystkim Wykonawcom i staną się one integralną częścią specyfikacji. Dokonane modyfikacje Zamawiający umieści na stronie internetowej.

8. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9 . Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej www.bip.stawiguda.com.pl

10. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Stanisław Stanulewicz, co do procedury zamówienia tel. 068-341-6219

Andrzej Sitek- tel. 505 108 517, co do przedmiotu zamówienia.

1. Do porozumiewania się wykonawców z ww. osobami po stronie zamawiającego postanowienia punktu X ppkt. 1 specyfikacji stosuje się odpowiednio.

XII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIII Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą  z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,  nie dłuższy jednak niż 60 dni. Żądanie to, jak i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w formie określonej w punkcie X ppkt. 1 i 2 specyfikacji.

XIV Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należ sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami.

Oferta winna być sporządzona wg wzorca formularza stanowiącego załącznik do specyfikacji lub na kopiach zawierających dokładnie ich treści bez wprowadzania modyfikacji poza                ich wypełnieniem w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Wszystkie dokumenty winny być aktualne w terminie składania ofert i przedłożone                  w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione              do reprezentowania Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś pisma, kopia ta powinna być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

5. Wszystkie zadrukowane strony oferty i załączników powinny być sporządzone ściśle według porządku zagadnień, określonego w niniejszej specyfikacji, kolejno ponumerowane              i opatrzone podpisem Wykonawcy.

6. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników.

7. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki  za nieistniejącą.

8. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę (osobę/-y uprawnione do wystawienia pełnomocnictwa).

9. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji-co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

10. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „Wycofanie” lub „zmiana”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

13. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14.Zamawiający uznaje, ze podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego,                 a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem ( np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię                    i nazwisko podpisującego.

15.Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

XV.  Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

1.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

w pokoju nr 14-sekretariat.

2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

3. Oznakowanie następująco:

BGN-341/7/09 – Przepompownia P-G, PS3 i PS4 w Torzymiu

Nie otwierać do dnia 03/07/2009r.   do godz. 10:05

XVI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  - pokój nr 14 ( sekretariat ) do dnia 03/07/2009 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone przez Zamawiającego Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Publiczne otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego ( Sala posiedzeń pokój nr 11 dnia 03/07/2009r.                              o godz. 10:05

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne  i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.

5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji zawartych w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 5 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na  pisemny ich wniosek.

XVII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

2. Oferta musi zawierać cenę ofertową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należytego podatku VAT-jeżeli występuje. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

3. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie, że Wykonawca zaoferował rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia.

4. Zamawiający informuje, że oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.              W ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5 Podana cena ryczałtowa w ofercie nie ulegnie podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.

6.Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego              z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

7 Wynagrodzenie musi obejmować kompleksową realizację zadania. Koszty wykonania prób, sprawdzeń, pomiarów, odbioru, zabezpieczenia we własnym zakresie placu budowy.

8. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z :

- opisem zamówienia,

- terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia

9. Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie              i odzwierciedlać cenę wyliczoną w kosztorysie ofertowym. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT w %) oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.

XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą

Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich. Sposób rozliczenia wykonanego zamówienia określa § 6 załączonego do S.I.W.Z. wzoru umowy.

XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem.

1. Kryteria

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto wyrażona w PLN.

Cena oferty brutto - 100 %

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

minimalna ofertowa cena brutto

Cena = ----------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

cena badanej oferty brutto

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny .

2. Sposób oceny ofert

Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłanki określoną w kryterium oceny ofert.

1) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2) Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek, nie zawiera omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

3) Zamawiający poprawia w tekście oferty:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie.

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XX. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie . Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu                   o zamówieniu i S.I.W.Z. kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty                        w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy . Prawo zamówień publicznych na własnej stronie internetowej WWW.bip.stawiguda.com.pl oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum ,(tzn. Wykonawcy określonemu zgodnie z art.23 ust1 –ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem ppkt.6

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa o w art. 93 ust. 1 ustawy . Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie  może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu, sposób przekazywania przelew – na konto zamawiającego

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób przekazania – w siedzibie zamawiającego – Kasa Urzędu Gminy.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia w formach określonych  w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązania gwaranta             do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zmawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie uregulował swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

5. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

8. Sposób wnoszenia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu określa art. 148 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do specyfikacji, będącym                   jej integralną częścią.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umotywowany pisemny protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia,             w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt 3 Przepisy art. 27 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia               na stronie internetowej.

4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

10. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji, zamieszczają również na stronie internetowej,                na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału                   w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

11. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze Stron i którzy przystąpili do postępowania:

a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 181 ust. 3 ustawy;

b) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądania                     w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się                           do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.

13. Zamawiający rozstrzyga protesty w terminach i na zasadach określonych w art. 183 ust. 1 i 2 ustawy . Prawo zamówień publicznych.

14. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach przewidzianych w art. 183 ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie.

15. W niniejszym postępowaniu z uwagi, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (5 150 0000 euro), zgodnie z art. 184 ust. 1 i ust. 1a ustawy . Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty.

16. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

17. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

18. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawał w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

20. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając równocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XXIV. Maksymalna liczba Wykonawców z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXV. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXVI. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                    w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:                  Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku zgodnie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 1

  - Oświadczenie art. 22 ust. 1 – załącznik nr 2

  - Wykaz zrealizowanych robot – załącznik nr 3

  - Wzór umowy – załącznik nr 4

BGN-II-341-7/09

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

Wykonawca: .............................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................

tel ........................................................ fax.................................................................................

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON . . . . ..... . . . . . . . ..............................

http. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . email . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................

Zamawiający :

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, Dz. U. 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Dz. U. 2008 r. Nr 220, poz. 1420)), którego przedmiotem jest: „Modernizacja przepompowni ścieków PG, PS3 i PS4 w Torzymiu”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia                               i określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkami:

1) Cena oferty ryczałtowa:

wartość netto ......................... zł (słownie .................................................................... złotych)

VAT ….. % tj. ............. .............zł (słownie .................................................................. złotych)

wartość brutto ....................... zł (słownie ..................................................................... złotych)

2) Termin wykonania  ................................................

3) Okres gwarancji ....... miesięcy, od podpisania protokołu odbioru robót, zaś na urządzenia      24 miesiące.

4) Zobowiązuj-emy/-ę się w przypadku wyboru naszej/mojej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ………………….. złotych                 w formie………………………….

5) Termin płatności  14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, wystawionej na podstawie zatwierdzonego protokółu odbioru robót.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia               i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia oferty.

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejsza ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty                        oraz dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy.

5. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag,              a przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na określonych w niej warunkach przez Zamawiającego, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że oferta cenowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia.

7. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić              z oferty w jej oddzielnej części informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa                        w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu                 do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje o tych dokumentach podajemy poniżej:

................................................................................................................ ...................................

8. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam sam/powierzę podwykonawcom*). Wartość powierzonych robót podwykonawcy wynosi ……………… zł, co stanowi ………%  wartości zamówienia.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są oświadczenia, informacje i dokumenty wymagane                      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

..........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

........................................................

10. Nazwisko (nazwiska) osoby (osób) po stronie Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji ..................................................................,

11. Oferta zawiera zapisanych i kolejno ponumerowanych ................................ stron.

.......................................................................

/podpis osoby/osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy/

Pieczęć firmowa

Miejscowość  ........................................dnia...........

BGN-II-341-7/09

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego :

Ja niżej podpisany , reprezentując firmę………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,           w imieniu reprezentowanej  przeze mnie firmy oświadczam, że:

1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2) nie podlegamy indywidualnie, ani żaden z Wykonawców wspólnie z nami ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podpisano

...............................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

........................, dnia ....................2009 r.

BGN-II-341-7/09

Załącznik nr 3

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

Składając ofertę w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego:

………………………………………………………………………………………………….. oświadczamy, że w ostatnich pięciu latach zrealizowano roboty budowlane:

| Nazwa zadania | Zadania – remont lub budowa przepompowni | Wartość brutto /zł/ | Termin wykonania | Zamawiający adres, telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Podpisano

.............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

.........................., dnia ..........  2009 r.

BGN-II-341-7/09

Załącznik nr 4

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

w oparciu o postępowanie przetargowe Nr BGN-II-341-7/09

zawarta w dniu ………….

pomiędzy:

Gminą Torzym z siedzibą w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego 32, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Ryszarda Stanulewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marka Sodela

a

…………………………………………………………. z siedzibą  ………………………….., zarejestrowaną pod numerem, …………………………. Zwanym dalej w treści niniejszej Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

…………………………………………………..

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo Zamówień Publicznych                 (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655, Dz. U. 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Dz. U. 2008 r. Nr 220, poz. 1420) w trybie przetargu nieograniczonego  zawiera się umowę o następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PG, PS3 i PS4 w Torzymiu”

2. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

Demontaż istniejących urządzeń w przepompowni i zamontowaniu w istniejącym zbiorniku o wymiarze 3000x5600 mm nowego wyposażenia przepompowni ( pompy produkcji FLYGT lub równoważne) szt. 2. Przewody tłoczne DN 100/150. Pompy zatapialne 4,7 kW.

Wyposażenie zbiornika obejmuje:

- pokrywa DN 3000

- pomost obsługowy

- drabina nierdzewna do pomostu

- poręcz – stal nierdzewna

- poręcze pomostu

- kominki wentylacyjne – PCV

- właz nierdzewny dla pomp

- właz nierdzewny dla kraty koszowej

- właz do pomostu dla obsługi

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice – stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp

- zasuwy z klinem gumowym DN 100 szt. 2 – żeliwo (obsługa z poziomu podestu)

- zawory zwrotne kulowe DN 100 szt. 2 – żeliwo

- przewody tłoczne DN 100/150 – stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne – stal nierdzewna

- złączka STAL/PE – połączenia w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą – szt. 1

- żuraw 250 kg do obsługi kosza i pomp

- krata koszowa na wlocie

Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

● obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w drzwi wewnętrzne, na których są zainstalowane kontrolki:

- poprawności zasilania

- awarii ogólnej

- awarii pompy nr 1, 2

- pracy pompy nr 1, 2

● wyłącznik główny zasilania

● przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna)

● przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej

● stacyjka z kluczem

● podstawa (wspornik szafy)

● urządzenia elektryczne:

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

- połączenia wyrównawcze

- układ grzejny wraz z termostatem

- wyłącznik różnico-prądowy czteropolowy

- wyłącznik główny

- gniazdo serwisowe 230/10A wraz z zabezpieczeniem

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

- stycznik dla każdej pompy

- zasilacz buforowy wraz z układem akumulatorów

- syrenka alarmowa optyczno-akustyczna

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

- wyłącznik końcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- antena GSM

- dla mocy ≥ 5,5 kW – rozruch gniazda-trójkąt

- układ do wyłączania agregatu prądotwórczego

1.2. Demontaż istniejących urządzeń w przepompowni PS3 i PS4 i zamontowanie w istniejących zbiornikach nowego wyposażenia oraz wymiana szaf z osprzętem sterującym. Dostosowanie otworów w płycie głównej do wymiaru pomp.

Wyposażenie zbiorników obejmuje:

- prowadnice pomp

- instalacja tłoczna z zasuwami

- drabina

- zawory zwrotnic

- kominki wentylacyjne

- włazy technologiczne zamykane

- łańcuchy do pomp

- żurawie z wciągarką ręczną do pomp

- pompy z rozdrabniaczem o parametrach wydajności 6 l/s, wysokość podnoszenia 20 m – po 2 szt. na przepompownię (pożądany typ Grunotfoss)

Wyposażenie rozdzielni sterowania:

- obudowa z tworzywa sztucznego z podstawą, wyposażona w drzwi wewnętrzne z zainstalowanymi kontrolkami do:

● poprawności zasilania

● awarii ogólnej

● awarii pomp

● pracy pomp

● wyłącznik główny zasilania

● przełącznik trybu pracy pompowni

● przyciski startu i stopu pomp w trybie ręcznym

● stacyjka z kluczem

Sterowanie PG, PS3 i PS4 w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS

● przekładnik prądowy

● sonda hydrostatyczna + 2 łączniki pływakowe

Program sterujący zapewnia: naprzemienna pracę pomp, kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, funkcję czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu sucho biegu – tylko dla pracy ręcznej, praca rezerwowa – w momencie awarii sondy hydrostatycznej – praca pompowni w oparciu o sygnał z dwóch regulatorów pływakowych.

Stacja bazowa GPRS

- komputer PC z licencjonowanym systemem operacyjnym Windows XP

- monitor LCD 22” panoramiczny

- zasilacz UPS

- modem komunikacyjny GPRS

- oprogramowanie wizualizacyjne

- karty SIM z aktywną usługą pakietową transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

Wykonawca po montażu przeprowadzi przeszkolenie obsługi.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą w dniu …………………, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

Obowiązki Stron

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

● całkowite wypompowanie ścieków ze zbiornika przepompowni

● oczyszczenie dna i ściany zbiornika z osadów

● wywietrzenie przepompowni

● zabezpieczenie napływu ścieków do przepompowni (zamknięcie dopływu ścieków)

● zapewnienie dodatkowej wentylacji mechanicznej pompowni na czas remontu

● doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia

zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w

przepompowni)

● zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu

● zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedza techniczną oraz obowiązującymi przepisami;

2. prowadzenie wszelkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlaną, wiedza techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

3. zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP  oraz p.poż;

4.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy;

5. dostarczenie niezbędnych atestów,

6. usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§ 3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1. termin przekazania terenu budowy: po podpisaniu umowy

2. termin wykonania robót: 30 dni od podpisania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej    Umowy na kwotę netto ………………………………. złotych (słownie: ……………), powiększoną o obowiązujący podatek VAT ….. % tj. ……….. kwotę brutto……………. (słownie: …………………………………………………………….)

2.Wynagrodzenie obejmuje kompleksową realizacje zadania.

3. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym    bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

Zasada płatności wynagrodzenia

§ 6

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

2. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokółem odbioru robót

3. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

Kary umowne

§ 7

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane                                w następujących przypadkach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za zwłokę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy – w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt.1 niniejszej umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) karę za zawinioną prze siebie zwłokę w wykonaniu Umowy – w wysokości 0,3 %   wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

b) karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego                    na usuniecie wad – w wysokości 0,3%  wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie elementu, w którym stwierdzono usterki – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) karę w wysokości 15% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w  razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z winy Wykonawcy.

3. Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochowania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy

§ 8

Oprócz przypadków wymienionych w tekście tytułu XV Kodeksu cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej  Umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu  niniejszej Umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

4)  Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres 14 dni.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

1) Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy o piętnaście dni roboczych

od daty ich powstania;

2) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej trzydziestu dni.

3. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzgodnienie.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego

obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów , konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza Umową,  jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego, odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło                   z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada , niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez  niego  dostarczone lub wzniesione;

5) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- rozliczenie się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem                                i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu trzydziestu dni                 od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót                 w toku wg. stanu na dzień odstąpienia.

Rękojmia oraz kaucja gwarancyjna

§ 10

1. Gwarancja na wykonane roboty przysługuje na okres 36- miesięcy, zaś na urządzenia 24 miesiące. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

2.  Tytułem kaucji gwarancyjnej należytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy, wynikającej                 z zapisu § 5 ust.1 wniesione w dniu podpisania umowy w formie ……………………….

3. Zabezpieczenie w wysokości 70% Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.

4. Zabezpieczenie w wysokości 30% przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

6.  Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone                         w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek                      w terminie nie dłuższym niż siedem dni lub nie usunie wad i usterek w terminie  wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów  albo specjalistów  strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

8. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzone pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu rękojmi.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd własny dla siedziby Zamawiającego.

2.  Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień Publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

5. Integralną częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę z dnia

WYKONAWCA:				ZAMAWIAJĄCY: