URZĄD GMINY 						Trojanów dnia 09.07.2013r.

W TROJANOWIE

Do wiadomości Wykonawcy,

którzy pobrali SIWZ na przetarg dotyczący:

Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sprawa nr DM.271.4.2013

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W odpowiedzi zapytanie Wykonawcy,  dotyczące wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na:

„Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

nr sprawy: DM.271.4.2013,

Zamawiający - Urząd Gminy w Trojanowie, niniejszym przekazuje dodatkowe informacje dotyczące SIWZ.

Zamawiający wymaga od Wykonawców zastosowania poniższych wyjaśnień w złożonych ofertach.

Zapytanie I.

1. Czy Zamawiający uzna za równoważne oczyszczalnie pracujące w technologii niskoobciążonego osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym lecz nie mających zintegrowanej(zamontowanej w zbiorniku oczyszczalni) pompy na ściek oczyszczony? – pompownia na ściek oczyszczony zamontowana by była bezpośrednio za oczyszczalnią w oddzielnej studzience?

Odpowiedź I.

Zamawiający nie uzna takich oczyszczalni za równoważne. Zamawiający wymaga urządzeń zgodnych z warunkami określonymi w SIWZ, które nie będą zmieniać zaprojektowanych założeń technologicznych, pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia współfinansującemu.

Powyższe wyjaśnienia przekazuje się celem ich stosowania w niniejszym postępowaniu.

Wójt

Stanisław Kostyra