OSW 3410-1/2010						     Trojanów dnia 08.03.2010r.

Do wiadomości Wykonawcy,

którzy pobrali SIWZ na: Modernizację strażnicy OSP w Woli Życkiej wraz z uporządkowaniem najbliższego otoczenia".

sprawa nr DM 3410-1/2010.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W odpowiedzi na pismo - zapytanie Wykonawcy,  dotyczące wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (przesłania rysunków okien i drzwi), na:

„Modernizację strażnicy OSP w Woli Życkiej wraz z uporządkowaniem najbliższego otoczenia”, nr sprawy: OSW 3410-1/2010,

Zamawiający - Urząd Gminy w Trojanowie, niniejszym przekazuje dodatkowe informacje dotyczące pozycji 12, 13, 24, 36 załączonego do SIWZ przedmiaru robót.

Zamawiający wymaga zastosowania od Wykonawców drzwi i okien zgodnych z poniższym opisem (odstąpiono od wykonania ich rysunków)  dotyczącym wymienionych pozycji przedmiaru robót.

- Poz. Nr 12.

Okna PCV dwudzielne, symetryczne.

Jedna połowa uchylno rozwierna, druga rozwierna.

Profil pięciokomorowy, kolor biały, szyba o współczynniku U 1,1 W (m2K).

- Poz. Nr 13.

Okna PCV jednodzielne, uchylne.

Profil pięciokomorowy, kolor biały, szyba o współczynniku 1,1 W (m2K).

- Poz. Nr 24.

Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe, profil „ciepły”.

Szyba P 4, kolor brązowy, w dolnej części drzwi panel, w górnej szyba.

- Poz. Nr 36.

Okna dachowe uchylne, szyba o współczynniku U 1,1 W (m2K).

Dokument ten jest częścią przedmiaru robót dotyczącego powyższego zadania.

Powyższe wyjaśnienia przekazuje się celem ich stosowania w niniejszym postępowaniu.

Wójt

Krzysztof Tomaszek